Załącznik 1

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE – ZADANIE NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Lp. | Wyszczególnienie | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4x5=6) | | Podatek VAT | Wartość brutto (kol.6+7=8) |
| 1 | **Gaz specjalny wodór 5.3 - 1,8** m³ Wodór o czystości 5.3 (99,9993%) i min. zanieczyszczeniach: tlen < 1 ppm, azot < 3 ppm, woda < 2 ppm. | szt. | 1 |  |  | |  |  |
| 2 | **Gaz specjalny hel 5.3 - 1,8** m³ Hel o czystości 5.3 (99,9993%) i min. zanieczyszczeniach: tlen < 1 ppm, azot < 2 ppm, woda < 2 ppm. | szt. | 1 |  |  | |  |  |
| 3 | Dzierżawa 2butli o pojemności wodnej 10 litrów zawierających 1,8 m3 sprężonego gazu pod ciśnieniem 200 bar wyposażonych w przyłącza zgodne z DIN 477 nr 1 i nr 6.  2x280=560 dób w skali 1 roku licząc od dnia podpisania umowy. | doba | 560 |  |  | |  |  |
| 4 | Dostawa Gazów Specjalnych | szt. | 1 |  |  | |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |