COZL/DZP/MJ/3413/Z-161/2021											Kosztorys ofertowy Załącznik nr 1

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa handlowa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka do moczu, zakręcana na gwint, bez stabilizatora, średnica 15,3 mm, umożliwiająca higieniczne pobranie moczu, poj. 10 ml z podziałką, z końcówka typu luer, z nakładanym korkiem (zatyczką), PP, możliwość wirowania 400xg, certyfikat CE, IVD | szt. | 14000 |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do moczu, poj. 10 ml ze stabilizatorem, średnica 15-15,3 mm, zakręcana na gwint, preparacja: kwas borowy z podziałką, umożliwiająca higieniczne pobranie moczu, z końcówką typu luer, z nakładanym korkiem(zatyczką), PP, certyfikat CE, IVD | szt. | 200 |  |  |  |
| 3. | Kamery do analizy osadów moczu (bez siatki) | szt. | 2000 |  |  |  |
| 4. | Probówka typy Eppendorf, 1,5ml, wym (wys x śr ) 39 x 10,8 mm (+/- 3%) PP, z podziałka co 0,5 ml, neutralna, możliwość wirowania 20000 x g, certyfikat CE, IVD | szt. | 12000 |  |  |  |
| 5. | Końcówka do pipet żółta 200ul, dł 51 mm (+/- 3%), zapakowana w worek strunowy 1000szt, w czystości PCR, certyfikat CE, IVD | szt. | 30000 |  |  |  |
| 6. | Końcówka do pipet bez filtra, niebieska 1000ul, w czystości PCR, dł, 72mm, (+/- 3%) w worku strunowym, pakowana po 500szt, certyfikat CE, IVD | szt. | 30000 |  |  |  |
| 7. | Probówka 5 ml, wym.( śr.x wys) 13 x 75 mm, PS, okrągłe dno. Ułożona w Stack Pack, możliwość wirowania 4000 x G. | szt. | 10000 |  |  |  |
| 8. | Pipeta jednomiarowa 3,5ml, wielkość kropli 30-45ul z podziałką, dł 156 mm, polietylen, pakowana po 500szt w pudełku, certyfikat CE, IVD | szt. | 6000 |  |  |  |
| 9. | Naczynko reakcyjne 1,5 ml, polipropylen, wym. 44 x 10,8 mm śr, bez zakrętki z kołnierzem przedłużającym umożliwiającym stanie probówki, możliwość wirowania do 20000 x g, pakowane po 500szt, certyfikat CE, IVD | szt. | 12000 |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy nakłuwacz do drenów o śr. 12 mm, wkładany do probówki Z centralnie umieszczoną igłą, służący do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnika z krwią, certyfikat CE, IVD | szt. | 4000 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO : |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Podpis Wykonawcy: