Kosztorys ofertowy **COZL/DZP/BB/3413/Z-132/2021**

Załącznik nr 1 – część 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer katalogowy** | **Opis artykułu** | **Ilość** | **Jm.** | **Cena Brutto** | **Wartość Brutto** | **Producent/numer katalogowy** |
| 1 | FO614R lub równoważny | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI DELIKATNE TYP MC INDOE ZAKRZYWIONE Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 175 MM | 2 | szt. |  |  |  |
| 2 | OK442R lub równoważny | KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP BRUENINGS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ 190 MM | 4 | szt. |  |  |  |
| 3 | OK350R lub równoważny | NOŻYCZKI NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT DŁUGOŚĆ 175 MM | 2 | szt. |  |  |  |
| 4 | OK370R lub równoważny | NOŻYCZKI NOSOWE TYP FOMON ZAKRZYWIONE KOLANKOWO OSTRZA ZĄBKOWANE KOŃCE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt. |  |  |  |
| 5 | BT020R lub równoważny | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 2 | szt. |  |  |  |
| 6 | BD537R lub równoważny | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 3 | szt. |  |  |  |
| 7 | FK903R lub równoważny | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, ROZKŁADANY, Z WYPYCHACZEM, 130 ST. DO GÓRY, STOPKA STANDARDOWA 4,0 MM, ROZWARCIE 12 MM, DŁ. CAŁKOWITA 180MM | 3 | szt. |  |  |  |
| 8 | FK952R lub równoważny | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, ROZKŁADANY, Z WYPYCHACZEM, 90 ST. DO GÓRY, STOPKA STANDARDOWA 5,0 MM, ROZWARCIE 12 MM, DŁ. CAŁKOWITA 180MM | 3 | szt. |  |  |  |
| 9 | GF353R lub równoważny | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | 10 | szt. |  |  |  |
| 10 | OK441R lub równoważny | KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP BRUENINGS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆ 190 MM | 4 | szt. |  |  |  |
| *Razem:* |  |  |

……………………………………………

*Data i podpis Wykonawcy*