Dąbrowa Tarnowska 19.04.2023

SA.270.12.2023

Wyjaśnienie do treści SWZ

W związku z zapytaniami odnośnie treści SWZ do postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa I nadbudowa budynku biurowo - socjalnego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska na działce nr 1109/2 w Dąbrowie Tarnowskiej (przy ul. Szarwarskiej 1), Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska wyjaśnia:

Problem 1.

W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót, prosimy o podanie szczegółowych informacji

dotyczących zakresu prac oraz ilości w pozycjach przedmiarowych, w których Zamawiający

wskazuje jednostkę miary oraz ilość jako 1 kpl:

• pozycja 37 – Wyburzenie kamiennej obudowy kominka

• pozycja 38 - Likwidacja przewodów z rur ocynkowanych

• pozycja 40 – Demontaż szafek kuchennych

• pozycja 70u przedmiaru robót elektrycznych – Demontaż istniejących elementów układu

zasilania, wykonanie nowego zasilania, zestawu ZZP, rozdzielnica ZAB, wymiana rozdzielnicy

RG

Problem 2.

Brak w opisie projektu dotyczących wykonania ścianki meblowej wskazanej w pozycji 54

przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie opisu o kluczowe dla Zamawiającego parametry jakie

powinna spełniać ścianka.

Odpowiedź Zamawiającego do problemów 1 i 2:

Obmiary robót zostały wprowadzone do poprawionego przedmiaru robót na roboty budowlane (przedmiar został udostępniony w dniu 18.04.2023)

Problem 3.

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie umowy prosimy o doprecyzowanie w SWZ rozdziału XII -

Opis sposobu obliczenia ceny poprzez wskazanie:

• jednoznacznego i precyzyjnie sformułowanego sposobu obliczenia ceny kosztorysowej

• szczegółowego wymagania dotyczącego sporządzenia kosztorysu ofertowego

• opisu dopuszczalnych zmian lub zakazów zmian w kosztorysie ofertowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie przedmiaru robót, który jest co prawda opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych jednak zawarte                  w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji oraz umożliwić Zamawiającemu porównanie złożonych ofert.

Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót musi obejmować wycenę wszystkich pozycji przedmiarów. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować może odrzuceniem oferty przez Zamawiającego, w szczególności w sytuacji braku możliwości poprawy omyłki zgodnie z art. 223 PZP. W sytuacji gdy wykonawca zmieni formę ale nie treść zapisów szczególnie w kolumnie opis robót zamawiający przyjmie, że kosztorys jest wypełniony prawidłowo i dla ujednolicenia ofert będzie mógł wprowadzić poprawki zgodnie  z art. 223 Pzp. Wykonawca ma prawo do modyfikacji nakładów w pozycjach kosztorysowych uwzględniając projekt oraz specyfikacje techniczne.

Rozdzielnik:

- Strona https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

- a/a

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

Krzysztof Majka