Bydgoszcz, dnia 28.06.2021 r.

Postępowanie nr 14 Z TP 21.

# E.ZP.261.17.2021

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 3.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie 99 kg netto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o masie 99 kg netto, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 2

Pakiet 3.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach wewnętrznych 1587x460x518 mm (WxSzxG)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o wymiarach wewnętrznych 1587x460x518 mm (WxSzxG), przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 3

Pakiet 3.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności brutto zgodnej z wymaganą, tj. 381 l, ale pojemności netto większej od wymaganej, tj. 351 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę pojemności netto 351 l, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 4

Pakiet 3 - opis przedmiotu zamówienia pkt I ust 1 OPZ - pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności brutto 300L? Wymagany zakres netto pozostaje spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 300 litrów brutto przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 5

Pytania dot. pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści probówki 50ml z polipropylenu o wymiarze fi29,5/34x117mm, pakowane po 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści probówki 50 ml z polipropylenu o wymiarze fi29,5/34 x 117 mm, pakowane po 50 szt., jeśli będą pasowały do zaproponowanego rotora (pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1-2 do SWZ).

Pytanie 6

Pytania dot. pakiet 3:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności netto 333l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o pojemności 333 litrów netto, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 7

Pytania dot. pakiet 3:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem temperatury od +3 do +16ºC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z zakresem temperatury od +3 do +16°C, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie 8

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia i szkolenia z obsługi wirówki i chłodziarki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg instalacji, uruchomienie i szkolenia z obsługi wirówki
i chłodziarki.

Pytanie 9

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii z 48 do 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii 
i podtrzymuje wymóg 48 godzin.

Pytanie 10

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu urządzenia zastępczego na czas usunięcia wad 
w ramach gwarancji, którego czas przekracza 120 godzin przypadających w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego na czas usunięcia wad w ramach gwarancji, którego czas przekracza 120 godzin przypadających w dni robocze.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest  do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.