ZAŁĄCZNIK Nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/21/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................................................................

### Zadanie 1: Odczynniki laboratoryjne do badań immunochemicznych i biochemicznych, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole z dzierżawą aparatu wraz ze stacją uzdatniania wody

| Lp. | Asortyment | Ilość oznaczeń | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH |
| 1 | CK-MB mass | 40500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DHEA-S | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESTRADIOL | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FSH | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FT3 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FT4 | 83000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GENTAMYCYNA | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HOMOCYSTEINA | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | INSULINA | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KORTYZOL w SUROWICY | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KORTYZOL w MOCZU | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KWAS FOLIOWY | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KWAS WALPROINOWY | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LH | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NT-proBNP | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PTH | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PRG | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PRL | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przeciwciała a-TG | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przeciwciała a-TPO | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PROKALCYTONINA | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |

| 21 | PSA | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SHGB | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TESTOSTERON | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TROPONINA | 44500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TSH 3 | 168000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | WITAMINA B12 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | WITAMINA D3 | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VANKOMYCYNA | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | a-HCV | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | a-HBs | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HBs Ag | 42500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HIV antygen /pc | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Różyczka pc. IgM | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Różyczka pc. IgG | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Toksoplazmoza pc. IgM | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Toksoplazmoza pc. IgG | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Treponema pallidum (VDRL) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ODCZYNNIKI DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH |
| 1 | ALBUMINA w surowicy | 41000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALKOHOL ETYLOWY | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ALAT | 202000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASAT | 169000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AMONIAK | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AMYLAZA w surowicy | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AMYLAZA w moczu | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ASO | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BIAŁKO W MOCZU | 34000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BILRUBINA CAŁKOWITA | 118500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | C3 składnik dopełniacza | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | C4 skladnik dopełniacza | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 102000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 16 | CHOLESTEROL HDL | 74000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF-ilościowo | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CRP ilościowo | 260000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DEHYDROGENAZA MLECZANOWA | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | FOSFATAZA ZASADOWA | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FOSFOR | 67500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FOSFOR W MOCZU | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | GGTP | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GLUKOZA w surowicy | 374000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GLUKOZA W MOCZU | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | JONOGRAM (Na,K,Cl) w surowicy | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | JONOGRAM (Na,K,Cl) w moczu | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KINAZA KREATYNINOWA (CK) | 17100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KREATYNINA | 456000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KREATYNINA W MOCZU | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KWAS MOCZOWY | 41300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KWAS MOCZOWY W MOCZU | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KWASY ŻÓŁCIOWE | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LIPAZA | 19600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MAGNEZ w surowicy | 64500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | MAGNEZ w moczu | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MOCZNIK w surowicy | 344000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | MOCZNIK w moczu | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TRIGLICERYDY | 93500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | WAPŃ CAŁKOWITY w surowicy | 93000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | WAPŃ CAŁKOWITY w moczu | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ŻELAZO | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ŻELAZO- ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |

kalibratory

kontrole

płyny i odczynniki dodatkowe

Materiały zużywalne do aparatów oraz stacji uzdatniania wody

|  | Dzierżawa aparatów wraz ze stacją uzdatniania wody w okresie 47 miesięcy opisanego w załączniku nr 3 | Okres dzierżawy: 47 miesięcy |  | Dzierżawa aparatów wraz ze stacją uzdatniania wody łącznie za 1 m-c netto ...............zł | Dzierżawa aparatów wraz ze stacją uzdatniania wody łącznie za 47 m-cy netto ...............zł | Dzierżawa aparatów wraz ze stacją uzdatniania wody łącznie za 47 m-cy brutto ...............zł | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formularz cenowy musi zawierać koszty materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli, płynów i odczynników dodatkowych  w ilościach zabezpieczających wykonanie w/w badań. Kalibracja dla badań immunochemicznych w oparciu nie więcej niż o dwa kalibratory.

Kontrole co najmniej w 80 % od niezależnego producenta(innego niż producent odczynników)  w ilości zabezpieczającej wykonanie badań kontrolnych z częstotliwością podaną w tabeli poniżej .Opis wymaganych cech materiału  kontrolnego ,oprogramowania i innych niezbędnych urządzeń pod w/w tabelą.

Prokalcytonina oznaczana metodą Brahmsa . Troponina wysokoczuła zgodna z definicją PTK, umożliwiająca diagnostykę w algorytmie 0-1 godzinnym.

- Wykonawca zapewni udział:

a. dla parametrów biochemicznych co 2 tygodnie w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych – międzynarodowa, 41 parametrowa  kontrola RANDOX.

b. dla parametrów immunochemicznych 1raz w miesiącu w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych – międzynarodowa kontrola RANDOX lub dla parametrów nie objętych w/w kontrolą w programie Labquality

Wydzielenie grupy metodycznej w kontroli COBJ w DL dla oferowanego sprzętu i odczynników.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1,  czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Kontrola -opis asortymentu i częstotliwość wykonywania:

Poz. 1. Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej, gotowej do użycia (max. obj. fiolki 3 ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| Sód | co 12 godzin/ 2 poziomy |
| Potas | co 12 godzin/ 2 poziomy |
| Chlorki | co 12 godzin/ 2 poziomy |
| Fosfataza alkaliczna | co 24 godziny/2 poziomy |
| ALT | co 24 godziny/2 poziomy |
| Alfa amylaza w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| AST | co 24 godziny/2 poziomy |
| Białko całkowite | co 24 godziny/2 poziomy |
| Cholesterol całkowity | co 24 godziny/2 poziomy |
| Fosfor w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| GGTP | co 24 godziny/2 poziomy |
| Glukoza w surowicy | co 12 godzin/2 poziomy |
| Kwas moczowy w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| LDH – Dehydrogenaza mleczanowa | co 24 godziny/2 poziomy |
| Magnez w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| Mocznik w surowicy | co 12 godzin/2 poziomy |
| Bilirubina całkowita | co 24 godziny/2 poziomy |
| Triglicerydy | co 24 godziny/2 poziomy |
| Utajona zdolność wiązania żelaza | co 24 godziny/2 poziomy |
| Wapń w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| Żelazo w surowicy | co 24 godziny/2 poziomy |
| Kinaza kreatynowa | co 24 godziny/2 poziomy |
| Lipaza | co 24 godziny/2 poziomy |
| Albumina | co 24 godziny/2 poziomy |
| Bilirubina bezpośrednia | co 24 godziny/2 poziomy |
| Kreatynina w surowicy | co 12 godzin/2 poziomy |
| Cholesterol HDL | co 24 godziny/2 poziomy |
| Alkohol etylowy | co 24 godziny/2 poziomy |
| Amoniak | co 24 godziny/2 poziomy |
| Kwasy żółciowe | 3 x w tygodniu/2 poziomy |

Poz. 2.  Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej, gotowej do użycia (max. obj. fiolki 1 ml). maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| ASO | 2 x w tygodniu |
| RF-czynnik reumatoidalny | 2 x w tygodniu |
| Białko CRP | co 24 godziny |
| C3 | 2 x w tygodniu |
| C4 | 2 x w tygodniu |

Poz. 3. Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej, gotowej do użycia (max. obj. fiolki 10 ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| Sód w moczu | co 24 godziny |
| Potas w moczu | co 24 godziny |
| Chlorki w moczu | co 24 godziny |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | co 24 godziny |
| Glukoza w moczu | co 24 godziny |
| Kreatynina w moczu | co 24 godziny |
| Kwas moczowy w moczu | co 24 godziny |
| Magnez w moczu | co 24 godziny |
| Mocznik w moczu | co 24 godziny |
| Wapń w moczu | co 24 godziny |
| Alfa amylaza w moczu | co 24 godziny |
| Białko w moczu | co 24 godziny |
| Kortyzol w moczu | co 24 godziny |

Poz. 4. Kontrola na 2 lub 3 poziomach w formie liofilizowanej lub ciekłej (max. obj. fiolki 5 ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| Kortyzol | 3 x w tygodniu |
| Insulina | 3 x w tygodniu |
| LH | 3 x w tygodniu |
| FSH | 3 x w tygodniu |
| Prolaktyna | 3 x w tygodniu |
| Progesteron | 3 x w tygodniu |
| Estradiol (E2) | 3 x w tygodniu |
| Kwas walproinowy | 3 x w tygodniu |
| Wit. B12 | 3 x w tygodniu |
| PSA | 3 x w tygodniu |
| wolny PSA | 3 x w tygodniu |
| kwas foliowy | 3 x w tygodniu |
| Homocysteina | 3 x w tygodniu |
| Wankomycyna | 3 x w tygodniu |
| Gentamycyna | 3 x w tygodniu |
| P/c anty TPO | 3 x w tygodniu |
| P/c anty TG | 3 x w tygodniu |
| PTH | 3 x w tygodniu |
| wit. D (total) | 3 x w tygodniu |
| DHEA-S | 3 x w tygodniu |
| SHGB | 3 x w tygodniu |
| TESTOSTERON | 3 x w tygodniu |
| PCT-prokalcytonia | co 24 godziny |
| FT3 | co 24 godziny |
| FT4 | co 24 godziny |
| TSH | co 24 godziny |

Poz. 5. Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia (max obj. fiolki 3 ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| Troponina | co 24 godziny |
| CK-MB -mass | co 24 godziny |
| NT-proBNP | co 24 godziny |

Poz. 9. Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia (max obj. fiolki 5ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| HBs Ag | 2 x w tygodniu |
| P/c anty HCV | 2 x w tygodniu |
| anty HBS | 2 x w tygodniu |
| WR – p/c p/Treponema pallidum | 2 x w tygodniu |
| Toksoplazmoza pc. IgG | 2 x w tygodniu |
| Toksoplazmoaza pc. IgM | 2 x w tygodniu |
| HAV IgM | 2 x w tygodniu |
| HIV(antygen,przeciwciała) | 2 x w tygodniu |
| Różyczka pc. IgM | 2 x w tygodniu |
| Różyczka pc. IgG | 2 x w tygodniu |

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości o następujących cechach:

  - Oprogramowanie oparte o architekturę klient-serwer.

  - Oprogramowanie umożliwiające jednoczesny dostęp do bazy danych z co najmniej 8 stanowisk roboczych. Możliwość jednoczesnego (konkurencyjnego) korzystania z bazy danych przez co najmniej 8 użytkowników.

  - Oprogramowanie musi pochodzić od dostawcy materiałów kontrolnych z możliwością wprowadzenia i analizowania wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym pochodzącym od dowolnego producenta.

  - Zapewnienie automatycznego przesyłu danych kontroli jakości z analizatorów.

  - Oprogramowanie posiadające funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS i SixSigma.

  - Możliwość obserwacji i analizy poszczególnych etapów w doborze reguł Westgarda i konstrukcji graficznej kart OPS. Przygotowanie raportu doboru reguł w formacie PDF.

  - Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie wykonania oznaczeń kontroli jakości dla założonych testów oraz ich poprawności tzn. spełnienia założonych kryteriów. System powiadomień za pomocą poczty elektronicznej o niewykonaniu oznaczenia kontroli jakości oraz o złamaniu założonych reguł.

  - Oprogramowanie zapewniające udział w programie porównań międzylaboratoryjnych.

  - System raportów z możliwością eksportu w formacie PDF dokumentujących proces kontroli jakości w zgodzie z normą ISO 15189.

  - Dostępne wykresy: Levey-Jenings, Youden, Youndt, z możliwością eksportu w formacie PDF.

  - System porównań wyników kontroli jakości laboratorium z grupą porównawczą definiowaną przez użytkownika, możliwość eksportu do arkusza danych Excel

Wszystkie  materiały kontrolne oraz oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta.

Wykonawca zapewni 1 stację roboczą wyposażoną w pakiet informatyczny Office do obsługi w/w oprogramowania.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/21/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................................................................

### Zadanie 2: Odczynniki do badań immunochemicznych z dzierżawą aparatu i wirówki oraz 2 komputerów przenośnych z oprogramowaniem Astraia

| Lp. | Asortyment | Ilość oznaczeń | Ilość op. | Cena jedn. op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCG+beta | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ACTH | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AFP | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CEA | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CA 15-3 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA 19-9 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA 125 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HE 4 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | a-TSHR | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | hGH | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a-CCP | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | free HCG | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PAPP-A | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | C-peptyt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CMV p/c IgM | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CMV p/c IgG | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AMH | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory |
| Kontrole |
| Materiały zużywalne, płyny dodatkowe |
| Dzierżawa |
|  | Dzierżawa aparatu w okresie 47 miesięcy opisanych w zał. nr 3 | Okres dzierżawy: 47 miesięcy |  | Dzierżawa aparatu za 1 m-c netto ...............zł | Dzierżawa aparatu za 47 m-cy netto ...............zł | Dzierżawa aparatu za 47 m-cy brutto ...............zł | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |
|  | Dzierżawa 2 wirówek w okresie 47 miesięcy opisanych w zał. nr 3 | Okres dzierżawy: 47 miesięcy |  | Dzierżawa 2 wirówek łącznie za 1 m-c netto ...............zł | Dzierżawa 2 wirówek łącznie za 47 m-cy netto ...............zł | Dzierżawa 2 wirówek łącznie za 47 m-cy brutto ...............zł | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |
|  | Dzierżawa 2 komputerów przenośnych z oprogramowaniem Astraia (rekomendacja FMF) w okresie 47 miesięcy | Okres dzierżawy: 47 miesięcy |  | Dzierżawa 2 komputerów przenośnych z oprogr. łącznie za 1 m-c netto ...............zł | Dzierżawa 2 komputerów przenośnych z oprogr. łącznie za 47 m-cy netto ...............zł | Dzierżawa 2 komputerów przenośnych z oprogr. łącznie za 47 m-cy brutto ...............zł | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |  |

Formularz cenowy musi zawierać koszty materiałów zużywalnych, kalibratorów,  kontroli, płynów dodatkowych w ilościach zabezpieczających wykonanie w/w badań. Kontrole markerów nowotworowych, PAPPA i free  βHCG od niezależnego producenta (innego niż producent odczynników) w ilości zabezpieczającej wykonanie badań kontrolnych z częstotliwością i o cechach podanych w tabeli poniżej. Udział w kontroli  międzynarodowej Randox  dla oznaczanych parametrów 1 raz w miesiącu.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ........................................................................złotych

..............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Poz. 1. Kontrola na 2 poziomach w formie liofilizowanej (max. obj. fiolki 2 ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| CEA | 3 x w tygodniu |
| AFP | 3 x w tygodniu |
| Ca 15-3 | 3 x w tygodniu |
| Ca125 | 3 x w tygodniu |
| CA19-9 | 3 x w tygodniu |
| ß-HCG | 3 x w tygodniu |

Poz. 2. Kontrola na 2 lub 3 poziomach (max obj. fiolki 5ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| HE4 | 3 x w tygodniu |
| a-TSHR | 3 x w tygodniu |
| hGH | 3 x w tygodniu |
| ACTH | 3 x w tygodniu |
| a-CCP | 3 x w tygodniu |
| PAPP-A | 1 x w tygodniu (3 poziomy) |
| Free beta HCG | 1 x w tygodniu (3 poziomy) |
| C-peptyd | 1 x w tygodniu |
| AMH | 1 x w tygodniu |

Poz. 2. Kontrola na 2 lub 3 poziomach (max obj. fiolki 5ml). Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

| Parametry | Harmonogram kontroli |
| --- | --- |
| CMV p/c IgM | 3 x w tygodniu |
| CMV p/c IgG | 3 x w tygodniu |