Ogrodzenie Stacji Przesypowej – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Międzyrzecz

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do 30.08.2024 (termin realizacji do ustalenia z Kierownikiem SPC)

Zakres prac:

| - Demontaż ogrodzenia z siatki: - ok 180 m (orientacyjne zdjęcia obok); - oczyścić teren; |  |
| --- | --- |
| - Montaż ogrodzenia z paneli: - Wysokość 153cm, drut 4 mm, kolor zielony; - Łączna długość ogrodzenia panelowego ok 180 m (zaznaczono na zdjęciach kolorem żółtym i zielonym); |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz |