Opis urządzeń technicznych

Nazwa Wykonawcy		..................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy		.................................................................................................................................................................................

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Spełnienie warunków przez Wykonawcę (TAK/NIE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | posiada minimalną dzienną zdolność przewozową oleju napędowego w ilości 30 m3 |  |  |
| 2 | dysponuje min. jedną autocysterną, która spełnia następujące warunki: jest wyposażona w zalegalizowany system pomiarowy – dotyczy dostaw dla „Wodociągów Słupsk” (zbiornik podziemny – „zrzut grawitacyjny”); jest wyposażona w pompę i zalegalizowany systemem pomiarowym - dotyczy dostaw dla PGK Słupsk: do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Słupsku oraz Zakładu Utrzymania Czystości przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku (zbiorniki naziemne – dostawa do zbiorników naziemnych); jest nie wyższa niż 3,7m (niski wjazd do Wodociągów Słupsk) – Zamawiający informuje, że do tego Wykonawcy pod „niskim wjazdem” wjeżdżały już składy przewożące zarówno 18m3 jak i 30 m3 paliwa; jest wyposażona w system pozwalający na przeliczenie dostawy do temperatury referencyjnej + 15 ºC – dotyczy każdej dostawy dla każdego z podmiotów, w imieniu i na rzecz których Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie. |  |  |

Wykonawca w tabeli oświadcza TAK albo NIE, z uwzględnieniem posiadanego środka/ów do transportu paliwa

.....................................................................................................................

- Data oraz podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy