## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ NZ.261.49.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.49.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy jednorazowych drenów do transferu płynów, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa pomp perystaltycznych, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźne oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe przewody do transferu płynów z odpowietrzanym kolcem łączącym w otworze wlotowym i złączem Luer Lock w otworze wylotowym, kompatybilne z perystaltyczną pompą z tabeli nr 2 | szt. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0
Tabela 2 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące urządzenia
1 | Pompa perystaltyczna | Pompa perystaltyczna przeznaczona do transferu płynów z dołączonym kablem zasilającym, pedałem nożnym, instrukcją techniczną. Urządzenie do napełniania worków, strzykawek, infuzorów zbudowanych z elastomerów oraz innych pojemników służących do podawania leków. Natężenie przepływu wody: 13,5 ml/sekundę, zakres objętości pobieranych płynów: 0,2 do 9999 ml
Tabela 3 Dzierżawa aparatu
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) |  | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT % | Cena brutto za 1 m-c dzierżawy 7=8/3 | Wartość brutto 8=5+6 | Producent/ Nazwa handlowa, typ, model, rok produkcji
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pompa perystaltyczna spełniająca wymagania określone w tabeli nr 2 | 24 |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
|  | Razem |  | netto: | 0 |  | brutto: | 0
Tabela nr 4 – Obliczenie ceny oferty
Lp. | Zestawienie |  | Wartość netto | 5: Stawka VAT %; 6: Wartość brutto
1 | 1 |  | 2 | 5: 3; 6: 4
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem |  | 0 | 4: 0; 6: 0; 7: 0
2 | Wartość z tabeli nr 3 – poz. Razem |  | 0 | 4: 0; 6: 0; 7: 0
RAZEM CENA OFERTY: |  |  | 0 | 4: 0; 6: 0; 7: 0