Świdnica, 29.03.2022 r.

WI. 272.6.2022

Dotyczy: **postępowania w trybie podstawowym** **na wykonanie robót budowlanych polegających modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 10:** Czy kocioł i inne urządzenia istniejące, będące w posiadaniu zamawiającego mają być objęte gwarancją wystawioną przez wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający w § 1 wzoru umowy wskazał, modernizacja kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6 na kotłownię gazową w lokalizacji istniejącej kotłowni opierać się będzie o zamontowanie używanego kotła gazowy Vitoplex 100 o mocy 373 kW z 2002 r. Z kolei zapisy wiążące wykonawcę robót w zakresie gwarancji opisano w § 11 wzoru umowy. W ust. 1 wskazano, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane **prace budowlane** licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. **W zakresie materiałów** i **wyrobów gotowych** (zgodnie z § 11 ust. 2) gwarancja pokrywa się z okresem gwarantowanym przez producenta tych wyrobów licząc od daty odbioru końcowego robót, a jeśli okres ten jest krótszy niż określony w § 11 ust.1, to Wykonawca na wyroby te udziela gwarancji na okres jak w § 11 ust. 1. Zamawiający odnosi ww. zapisy tylko do materiałów budowanych nowych, zakupionych przez Wykonawcę i wykorzystanych do realizacji na przedmiotowej inwestycji. **W zakresie używanego kotła zapisy gwarancyjne nie będą miały zastosowania.**

Przewodniczący Komisji

 Przetargowej

 Łukasz Pełka