Pisz, dnia 31.01.2023 r.

**Samodzielny Publiczny**

**Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Szpital Pisz**

**ul. Sienkiewicza 2**

**12-200 Pisz**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ i załączników**

**Dotyczy:** **„Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego   
w Piszu”; znak: P/1/2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności profesjonalny defibrylator LifePak 15

wyposażony w pomiar impedancji klatki piersiowej z bardzo szerokim zakresem dwufazowej

energii defibrylacji do 360J, w którym wartość dostarczanej energii maksymalnej z tzw. łyżek

twardych znacznie przewyższa rozwiązania posiadające kompensację impedancji klatki

piersiowej? Oferowane rozwiązanie posiada odpowiednie badania i potwierdzoną klinicznie

skuteczność, jest bezpieczne dla pacjenta oraz personelu. Wykorzystywana w proponowanym

urządzeniu kompensacja impedancji klatki piersiowej ogranicza się do defibrylacji z

jednorazowych elektrod przyklejanych, które posiadają swoiste ograniczenia technologiczne

niewystępujące w tzw. łyżkach twardych.

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*