## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia Eurokonus. |  | 100 szt.
2 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. |  | 30 szt.
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanem wapnia (BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, i PE etylenu.Panewka z możliwością zastosowania wkładek do głów w rozmiarach:28,32,36,40 |  | 100 szt.
4 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanem wapnia (BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, i PE etylenu.Panewka z możliwością zastosowania wkładek do głów w rozmiarach:28,32,36,40 |  | 10 szt.
5 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersjach standard, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  | 20 szt.
6 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE z dodatkiem witaminy E, w wersjach standard, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  | 100 szt.
7 | Głowy z ceramiki Biolox Delta, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 100 szt.
8 | Głowy CoCr, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 10 szt.
9 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm ze skokiem co 5 mm |  | 60 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
ADAPTERY DO ZMIANY KĄTA SZYJKOWO – TRZONOWEGO
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14, 14/16 |  | 10 szt.
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe np V40 - dostępne na zamówienie |  | 10 szt.
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 10 szt.
4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................