# ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: SP/33/24

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

Filtry powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu: H13

| Lp. | Wymiary filtra ( szer. x wys. x głęb. ) [mm] | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200x200x80 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 287x592x150 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300x600x78 | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300x600x150 | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 302x610x69 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 302x610x80 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 305x305x78 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 305x610x78 | Szt. | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 305x610x292 | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | 305x610x300 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 405x405x69 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 405x405x78 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | 405x405x150 | Szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 14 | 455x455x145 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 457x457x78 | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 16 | 555x555x80 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 560x560x68 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | 592x287x100 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | 605x605x150 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 610x200x300 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 610x305x80 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 610x305x150 | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 23 | 610x457x292 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 915x610x78 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 915x610x150 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | 575x575x150 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 457x457x69 | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |

Filtry powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu: G4

| Lp. | Wymiary filtra ( szer. x wys. x głęb. ) [mm] | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630x330x48 | Szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 375x330x48 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 879x592x48 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 385x310x25 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1105x450x50 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |

Filtry powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu: F5/EU5

| Lp. | Wymiary filtra ( szer. x wys. x głęb. ) [mm] | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 592x490x360 | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 287x592x500 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Filtry powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu: F7/EU7

| Lp. | Wymiary filtra ( szer. x wys. x głęb. ) [mm] | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 592x490x590 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 630x330x590 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 395x330x590 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Filtry powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu: F9/EU9

| Lp. | Wymiary filtra ( szer. x wys. x głęb. ) [mm] | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 547x450x500 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 592x575x590 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 246x575x590 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem:............................................ zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: …..........................zł, słownie: ...................................................................................... złotych

................                       ..............................................................................

data			        podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy