Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/25/24 Sucha Beskidzka, dnia 19.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na **Dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 2, poz. 4-6 Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

**Odp. NIE.**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem zakończonym elastycznym ściągaczem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wyroby o terminie przydatności min. 12 miesięcy.**

Pakiet 2,

poz. 5 Czy zamawiający dopuści gramature min. 16 g/m2? Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2,

poz. 6 • Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

• Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw : 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown- każda o gramaturze 25 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wyroby o terminie przydatności min. 12 miesięcy.**

Pakiet 3, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret , gramatura min. 16 g/m2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający dopuści beret typu CLIP o gramaturze nie mniej niż 10 g/m2? Czy zamawiający dopuści średnice ok. 53 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3, poz. 2 Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw : 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown- każda o gramaturze 25 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3, poz. 5 Czy zamawiający oczekuje folii – tzw. Koc życia – srebrno złoty?

**Odp. TAK.**

Pakiet 3, poz. 10 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3, poz. 11 Czy zamawiający wymaga podkładu na kozetkę typu papier – folia? Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

**Odp. TAK.**

Pakiet 3, poz. 1-2,5,10-11 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 4 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza podane wymiany. Zamawiający dopuszcza gramaturę min 35g/m2.**

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatrzaskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastrzasek.**