Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5 dni po nałożeniu na błony śluzowe oraz sterylizowany za pomocą gorącego powietrza, czas wchłaniania 4-6 tygodni, możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy 7x5x0,1 cm | szt. | 1 600 |  |  |  |
| 2. | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5 dni po nałożeniu na błony śluzowe oraz sterylizowany za pomocą gorącego powietrza, czas wchłaniania 4-6 tygodni, możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy 7x5x1 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5 dni po nałożeniu na błony śluzowe oraz sterylizowany za pomocą gorącego powietrza, czas wchłaniania 4-6 tygodni, możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy, kształt cylindryczny | szt. | 60 |  |  |  |
| 4. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie nieutkanej mikrowłókninowej struktury z łatwo oddzielającymi się warstwami. Możliwość warstwowego aplikowania z jednoczesną wzrokową kontrolą krwawienia, rozm. 5,1x10,2 cm | szt. | 200 |  |  |  |
| 5. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie strukturalnej nieutkanej, nierozwarstwiającej włókniny hemostatycznej, rozmiar 2,5x5,1 cm | szt. | 900 |  |  |  |
| 6. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie, rozm. 7,5x10 cm | szt. | 72 |  |  |  |
| 7. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie, rozm. 15,2x22,9 cm | szt. | 100 |  |  |  |
| 8. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym; rozm. 5x7,5 cm | szt. | 24 |  |  |  |
| 9. | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym; rozm. 10x20cm | szt. | 24 |  |  |  |
| 10. | Wosk kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego 72,5 %, wosku parafinowego 15,05 % i palmitynianu izopropylu 12,5 % w postaci sztabek 2,5 g lub wosk kostny o następującym składzie : wosk pszczeli 80% oraz palmitynian izopropylu 20% w postaci sztabek 2,5 g lub wosk kostny składający się z 70 % wosku pszczelego i 30% wazeliny | szt. | 120 |  |  |  |
| 11. | Zestaw zawierający miejscowy wchłanialny hemostatyk z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Obojętność matrycy żelatynowej 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2 ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml | szt. | 120 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

………………………………

(data i podpis Wykonawcy)