## szkło i drobny sprzęt LG
BAD.241.2.2.2023
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
załącznik nr 2B do SWZ
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdzial 2
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Adres: Al. M. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 761-203015 | 15994200-4 | sączki ilościowe, filtracja średnio szybka, typ MN640m, średnica 150 mm (średnica sączka wynika ze średnicy lejka) | 1 op./100szt. | 4
2 | 761-203024 | 15994200-4 | sączki ilościowe, filtracja średnio szybka, typ MN640m, średnica 240 mm (średnica sączka wynika ze średnicy lejka) | 1 op./100szt. | 4
3 | 482-12912860 | 19520000-7 | łódeczki wagowe, antystatyczne, czarne, PS (polistyren), 5ml | 1 op./500szt. | 2
4 | 482-12992840 | 19520000-7 | łódeczki wagowe, antystatyczne, białe, PS (polistyren), 5ml | 1 op./500szt. | 2
5 | 363-429991354-100szt. | 38000000-5 | papierki wskaźnikowe uniwersalne, pH 0-14 | 1 op./100szt. | 3
6 | 761-730073 | 38000000-5 | kolumienki typu SPE, CHROMABOND SiOH | 1 op./50szt. | 1
7 | 761-702282 | 33793000-5 | wialka 1,5 ml, gwint N9, zakręcana, szkło białe, płaskodenna | 1 op./100szt. | 10
8 | 761-702287.1 | 19520000-7 | nakrętka, gwint N9, PP (polipropylen) | 1 op./100szt. | 20
9 | 761-702293 | 33793000-5 | wialka 1,5 ml, gwint N9, zakręcana, szkło oranżowe, płaskodenna | 1 op./100szt. | 6
10 | 761-702818 | 38000000-5 | wkład o pojemności 0,1 ml, do wialek o pojemnności 1,5 ml, plastiowa sprężynka | 1 op./100szt. | 6
11 | 684-9250101 | 33793000-5 | pipeta Pasteura szklana, krótka | 1 op./4x250 szt. | 2
12 | 287-641321100701 | 38000000-5 | tygiel porcelanowy, niski, wymiary D/H [mm]: 70/44, 91 ml (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 10
13 | 476-3637 | 33793000-5 | probówka do badania rozpuszczalności, szklana, wymiary 24x180 mm (wymiary wynikają z metodyki badawczej) | 1 szt. | 5
14 | 476-3050 | 19520000-7 | korek gumowy do probówki do badania rozpuszczalności | 1 szt. | 5
15 | 814-01564/00 | 38000000-5 | pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 120 ml | 1 szt. | 30
16 | 814-01565/00 | 38000000-5 | pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 250 ml | 1 szt. | 30
17 | 814-01566/00 | 38000000-5 | pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 500 ml | 1 szt. | 30
18 | 496-5481.1 | 38000000-5 | pędzelek wagowy | 1 szt. | 1
19 | 593-12312 | 38000000-5 | szczotka do mycia szkła z włosiem naturalnym i końcówką bawełnianą | 1 szt. | 2
20 | 593-12310 | 38000000-5 | szczotka do mycia szkła z włosiem naturalnym i końcówką bawełnianą | 1 szt. | 2
21 | 817-303-770019 | 38000000-5 | tryskawka LDPE (polietylen niskiej gęstości) na wodę destylowaną, pojemność 250 ml (± 5 ml) | 1 szt. | 5
22 | 817-303-770024 | 38000000-5 | tryskawka LDPE (polietylen niskiej gęstości) na wodę destylowaną, pojemność 500 ml (± 5 ml) | 1 szt. | 3
23 | 287-632645106000 | 33793000-5 | kulki szklane, średnica 6 mm ± 0,30 mm | 1 op./1 kg | 1
24 | 814-88336/00 | 38000000-5 | pipety Pasteura PE (polietylen), niesterylne, pojemność bańki 3,5 ml ± 1 ml | 1 op./100szt. | 2
25 | 593-3344 | 38000000-5 | mikrołyżeczko-szpatułka | 1 szt. | 3
26 | 593-3462 | 38000000-5 | łyżeczka na chemikalia, dwustronna, stal nierdzewna | 1 szt. | 5
27 | 287-632951430070 | 33793000-5 | szkiełko zegarkowe 70 mm (± 5 mm) | 1 szt. | 5
28 | 843-HA KUW CH-100 SP | 33793000-5 | kuweta spektrofotometryczna, szkło optyczne, 10 mm, typ G104, pokrywka, etui | 1 szt. | 4
29 | 485-442-081 | 33793000-5 | zlewka PP (polipropylen) z uchem, pojemność 1000 ml (objętosć wnika z metodyki badawczej) | 1 szt. | 2
30 | 541-36849 | 33793000-5 | kolba miarowa szklana, klasy A, z korkiem PP (polipropylen) i certyfikatem serii (skala brązowa) pojemność 100 ml, szlif. 14/23 | 1 szt. | 4
31 | 541-30518 | 33793000-5 | pipeta jednomiarowa klasa AS, jedna kreska, typ Ex, pojemność 50 ml, certyfikat serii | 1 szt. | 3
32 | 541-30515 | 33793000-5 | pipeta jednomiarowa klasa AS, jedna kreska, typ Ex, pojemność 25 ml, certyfikat serii | 1 szt. | 3
33 | 541-4340012 | 38000000-5 | statyw PP (polipropylen) na probówki o średnicy 18mm, 55 miejsc | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EO-001-L | 38000000-5 | filtr osadowy H1 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 1
2 | EW-001-L | 38000000-5 | filtr węglowy GAC H2 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 5
3 | EJ-0250-0 | 38000000-5 | moduł jonowymienny H5 250 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 5
4 | EJ-2000-0 | 38000000-5 | moduł jonowymienny H7 2000 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 4
5 | EO-005-10 | 38000000-5 | prefiltr 5µm 10” do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 7
6 | A-PE-64B | 38000000-5 | przewód czarny metryczny 6 mm PE (polietylenowy) do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 15
7 | A-PU-1065B | 38000000-5 | przewód czarny metryczny PU (poliuretanowy) 10 mm do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1503580001 | 38000000-5 | kolumna do HPLC, Długość x Średnica 150 mm - 4,6 mm; Średnica cząstek 5 µm, faza RP-18, maksymalne ciśnienie pracy 250 bar, maksymalna temperatura pracy 65 °C (parametry kolumny zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 szt. | 2
2 | 1502500001 | 38000000-5 | przedkolumna do kolumn typu LiChroCART 4-4, Średnica cząstek 5 µm, faza RP-18, maksymalne ciśnienie pracy 250 bar, maksymalna temperatura pracy 65 °C, pH pracy w zakresie 1,5 - 10,5 (parametry kolumny zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./10szt. | 1
3 | 1057300001 | 38000000-5 | płytki do TLC pokryte celulozą na szkle | 1 op./50szt. | 1
4 | 1057210001 | 38000000-5 | płytki do TLC pokryte krzemionką na szkle, bez wskaźnika fluoroscencyjnego | 1 op./25szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-7309 | 33793000-5 | kapilary szklane z cechą pierścieniową 5 µl | 1 op./250szt. | 2
2 | S-1547 | 33793000-5 | rozdzielacz gruszkowy z podziałką i zaworem prostym, 100 ml, kran PTFE, szlif NS 19/26 | 1 szt. | 2
3 | N-0147 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 10 ml | 1 op./6 szt. | 1
4 | N-0148 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 25 ml | 1 op./6 szt. | 1
5 | N-0149 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 50ml | 1 op./6 szt. | 2
6 | N-0150 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten)z korkami, klasa A, 100 ml | 1 op./6 szt. | 2
7 | N-0151 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 250 ml | 1 op./5 szt. | 1
8 | N-0152 | 19520000-7 | kolby miarowe z PMP (polimetylopenten) z korkami, klasa A, 500 ml | 1 op./4 szt. | 1
9 | 6-1110 | 19520000-7 | lejki typu Urbanti z TPX | 1 op./6 szt. | 2
10 | K-6800 | 38437110-1 | końcówki typu epTIPS w worku, bezbarwne, 0,1-10 µl | 2 x (1op./500 szt.) | 2
11 | K-6806 | 38437110-1 | końcówki typu epTIPS w worku, bezbarwne, 0,1-20 µl | 2 x (1op./500 szt.) | 1
12 | K-6378 | 38437110-1 | końcówki typu epTIPS w worku, bezbarwne, 2-200 µl | 2 x (1op./500 szt.) | 1
13 | K-6380 | 38437110-1 | końcówki typu epTIPS w worku, bezbarwne, 50-1000 µl | 2 x (1op./500 szt.) | 1
14 | B-2901 | 38000000-5 | sterylne łyżeczki do pobierania prób | 1 op./100 szt. | 1
15 | 2-6983 | 38000000-5 | pojemniki z gwintem, z polistyrenu (PS), 120 ml | 1 op./10 szt. | 5
16 | 1-0151 | 33793000-5 | zlewki szklane typu Rasotherm z wylewem, niskie, 25 ml | 1 op./10 szt. | 2
17 | 1-0152 | 33793000-5 | zlewki szklane typu Rasotherm, z wylewem, niskie, 50 ml | 1 op./10 szt. | 2
18 | 1-0153 | 33793000-5 | zlewki szklane typu Rasotherm, z wylewem, niskie, 100 ml | 1 op./10 szt. | 5
19 | 1-7249 | 33793000-5 | rozpylacz ze szkła oranżowego, 100 ml | 1 szt. | 5
20 | 4-4054 | 33793000-5 | cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki, 100 ml | 1 op./2 szt. | 1
21 | 1-3200 | 38000000-5 | tryskawka z LDPE (polietylen niskiej gęstości), z szeroką szyjką, z nadrukiem Aceton, 250 ml | 1 szt | 1
22 | 1-3202 | 38000000-5 | tryskawka z LDPE (polietylen niskiej gęstości), z szeroką szyjką, z nadrukiem Etanol, 250 ml | 1 szt | 1
23 | 1-3208 | 38000000-5 | tryskawka z LDPE (polietylen niskiej gęstości), z szeroką szyjką, z nadrukiem woda destylowana, 250 ml | 1 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Lumamed
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A1834 | 33141310-6 | strzykawka 2ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100szt. | 4
2 | A1835 | 33141310-6 | strzykawka 5ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-238.202.50 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny szklany, średnica 50mm, wysokość 100mm | 1 szt. | 5
2 | 06-275.202.24 | 33793000-5 | butelka z nakrętką, 1000 ml | 1 szt. | 3
3 | 01-130.202.69 | 33793000-5 | kolba miarowa z certyfikatem, oranżowa, klasy A, 500ml, szlif 19/26 | 1 szt. | 3
4 | 01-130.202.70 | 33793000-5 | kolba miarowa z certyfikatem, oranżowa, klasy A, 1000 ml, szlif 24/29 | 1 szt. | 3
5 | VIT71798 | 38000000-5 | taca laboratoryjna, długość x szerokość x wysokość (268x208x17) mm ±10% | 1 szt. | 2
6 | VIT71998 | 38000000-5 | taca laboratoryjna długość x szerokość x wysokość (428x288x17) mm ±10% | 1 szt. | 2
7 | 02-355.196.16 | 38000000-5 | statyw do kuwet biały, 16 miejsc | 1 szt. | 1
8 | 02-416.505.00 | 38000000-5 | łapka z silikonu do chwytania gorących rzeczy | 1 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu LPPequipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 07.00.080 | 33793000-5 | kolba do destylacji piwa 100ml z korkiem, do aparatu: jednostka destylacyjna Gibertini DEE | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Anchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6PMSC18-ST2 | 19520000-7 | nakrętki na wialki 10 ml; 18 mm, magnetyczne, z septą Silikon/PTFE (politetrafluoroetylen) | 1 op./100szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu LAB-EL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 959-LB531TX | 38000000-5 | bateryjny miernik temperatury, zakres pomiaru od -100 do +200°C, zewnętrzna sonda na przewodzie (zakres pomiaru wynika z metod badawczych) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9048409 | 15994200-4 | bibuła filtracyjna, jakościowa, typ MN 614 1/4, karbowana, średnica: 320 mm (średnica sączka wynika ze średnicy lejka) | 1 op./100szt. | 3
2 | LLG-6057366 | 38000000-5 | tygle kwarcowe, pojemność 38 ml, wymiary D/H [mm]: 45/36 (wymiary i objętość wynikają z metodyki badawczej) | 1 szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Labo24.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1509/100/110 | 33793000-5 | kolba miarowa, cukrownicza, z dwiema kreskami, pojemność [ml] 100/110 | 1 szt. | 10
2 | 670490204004 | 33793000-5 | probówka bakteriologiczna, płaskodenna, szkło sodowo-wapniowe, typ 16x40 mm (wymiary związane z metodą badawczą) | 1 op./200szt. | 1
3 | 638321200080 | 38000000-5 | tygiel kwarcowy średni 150 ml (objętość wynika z metodyki badawczej) | 1 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Radwag
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WX-002-0032 | 38000000-5 | osłona typ A1, wymiar szalki 128x128 mm, do wagi precyzynej radwad typ PS 1000.R2 | 1 szt. | 1
2 | WX-002-0103 | 38000000-5 | Osłona przeciwpodmuchowa, wymiar szalki 128×128 mm, do wagi precyzynej radwad typ PS 1000.R2 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu ELMETRON
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 663-ERH-11S | 31711140-6 | elektroda zespolona typ ERH-11S do pHmetru/jonometru typ CPI505 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 720-2561 | 33141310-6 | strzykawki jednorazowe, bez igły, 1 ml | 1 op./100szt. | 5
2 | 516-0789 | 15994200-4 | filtry membranowe typu RC, rozmiar porów 45 µm, średnica 47 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100szt. | 2
3 | MANA729205.400 | 38000000-5 | filtr strzykawkowy, typ PTFE-45/25, wielkość porów 0,45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./400szt. | 3
4 | 513-5209 | 15994200-4 | sączek jakościowy szklany, typ GF/A, rozmiar cząstek filtrowanych 1,6 um, rozmiar 110 mm (parametry zgodnie z walidacją metody badawczej) | 1 op./100szt. | 1
5 | 7095-03 | 38000000-5 | kolumienki 3 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże fenyl (PHENYL) 500 mg, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 40 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./50szt. | 1
6 | 705-1118 | 38000000-5 | kolumienki 6 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże krzemionka (SiOH) 1 g, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./30szt. | 2
7 | 293-4180 | 38000000-5 | folia aluminiowa, szerokość: 500 mm, długość 100m, grubość 0,030 mm (tolerancja wymiarów ±10%) | 1 szt. | 1
8 | 516-0318 | 38000000-5 | papier do ważenia, rozmiar 100x100mm | 1 op./250szt. | 1
9 | 512-0602 | 38000000-5 | papier Kjeldahl'a do ważenia, rozmiar 3x3 cala | 1 op./500szt. | 1
10 | 515-8212 | 38000000-5 | papierki do ważenia, rozmiar 100x100 mm | 1 op./500szt. | 1
11 | MANA702962 | 33793000-5 | wialki zakręcane, 4,00 ml | 1 op./100szt. | 5
12 | MANA702052 | 38000000-5 | nakrętki do wialek 4,00 ml | 1 op./100szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | HET-0120 | 38000000-5 | ezy z polipropylenu z oczkiem 1 µl (sterylne) | 1 op./20 szt. | 2
2 | HET-1020 | 38000000-5 | ezy z polipropylenu z oczkiem 10 µl (sterylne) | 1 op./20 szt. | 5
3 | HG5 | 38000000-5 | głaszki z tworzywa sztucznego | 1 op./5 szt. | 10
4 | HP090 | 38000000-5 | szalki Petriego z polistyrenu, 90 × 14 mm, aseptyczne | 1 op./33 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800-139 | 38000000-5 | paski elektrodowe do analizy IEF | 1 op./50 szt. | 2
2 | 800-140 | 38000000-5 | aplikatory próbek do analizy IEF | 1 op./200 szt. | 3
3 | 800-141 | 38000000-5 | arkusz nośny żelu poliakrylamidowego do analiz elektroforetycznych | 1 op./10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 2 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy