|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa wyposażenia |
|  | **Wyspa o wymiarach 5400**x**1650**x**900 mm** |
| 1 | Przystawka przyścienna o szerokości 1200 mm, z przyłączami/mediami: 2x woda, 2x4 gniazda 230 V |
| 2 | Półka szklana wyspowa 1200x275 |
| 2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym |
| 3 | Płyta do stołu zamykającego wyspę o gabarytach 1650x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym |
| 4 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm |
| 5 | Stół zamykający wyspę - stelaż C - kształtny o gabarytach 1650x600x860 mm, w dolnej części dwie półki laminowane |
| 6 | Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200 |
| 7 | Osłona boczna do stołu 150x736 |