Załącznik Nr 7 – Parametry techniczne do adaptacji pomieszczeń

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY (TECHNICZNY) | WARTOŚĆ WYMAGANA | POTWIERDZENIE PARAMETRU WYMAGANEGO - należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt osłon radiologicznych | Tak |  |
|  | Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczeń Pracowni Akceleratorowej z wymaganymi pomieszczeniami technicznymi / projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i automatyką, modernizacji instalacji gazów medycznych, instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej z instalacją nawilżania, instalacje elektryczne i słaboprądowe / | Tak |  |
|  | Demontaże |  |  |
|  | Demontaż i utylizacja demontowanego akceleratora | Tak |  |
|  | Demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja | Tak |  |
|  | Wymiana centrali wentylacyjnej – demontaż starej centrali wraz z osprzętem i pozostałymi urządzeniami w wentylatorowni, wyniesienie z budynku, utylizacja | Tak |  |
|  | Roboty budowlane |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przygotowania do instalacji nowego akceleratora w tym montaż dodatkowych osłon radiologicznych jeżeli taką potrzebę wykażą obliczenia zawarte w projekcie osłon dla pracowni. | Tak |  |
|  | Przebudowa sterowni i pomieszczenia technicznego | Tak |  |
|  | Wymiana sufitów podwieszanych, wykładzin PCV | Tak |  |
|  | Wykonanie lub naprawa tynków w Pracowni Akceleratorowej i wymaganych pomieszczeniach technicznych | Tak |  |
|  | Wykonanie niezbędnej zabudowy g-k | Tak |  |
|  | Malowanie ścian Pracowni Akceleratorowej | Tak |  |
|  | Renowacja drzwi osłonowych | Tak |  |
|  | Roboty instalacyjne sanitarne |  |  |
|  | Modernizacja instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania | Tak |  |
|  | Niezbędna modernizacja systemu gazów medycznych | Tak |  |
|  | Wentylacja mechaniczna |  |  |
|  | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła | Tak |  |
|  | Automatyka centrali - z kompletną aparaturą regulacyjno-sterującą i sygnalizacyjną | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne centrali realizowane przez ASP | Tak |  |
|  | Wymiana struktury kanałów wentylacyjnych, izolacja kanałów, montaż anemostatów, przepustnic, kratek itp. | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji ciepła technologicznego | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji nawilżania | Tak |  |
|  | Montaż wymaganych przepisami klap ppoż na kanałach wentylacyjnych | Tak |  |
|  | Optymalizacja układu klimatyzacji pomieszczeń Pracowni Akceleratorowej z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi – wymiana klimatyzatorów | Tak |  |
|  | System sygnalizacji w sterowni i bunkrze pracy wentylacji | Tak |  |
|  | Obrazowanie pracy wentylacji w systemie BMS- układ musi być kompatybilny z naszym systemem BMS | Tak |  |
|  | System chłodzenia dla centrali wentylacyjnej – montaż nowego agregatu wody lodowej | Tak |  |
|  | Instalacje elektryczne i słaboprądowe |  |  |
|  | Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji interfonii oraz interwizji dla nowego akceleratora | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji teletechnicznej Pracowni Akceleratorowej do nowego punktu dystrybucyjnego | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji sterowania w pracowni akceleratora (sygnalizacja i sterowanie) oraz sygnalizacja pracy aparatu w miejscu montażu urządzeń technicznych / centrala wentylacyjna/ | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Renowacja napędu drzwi osłonowych | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji dla systemu chłodzenia akceleratora | Tak |  |
|  | Dostosowanie pomieszczeń do nowego akceleratora w zakresie wyposażenia meblowego (biurka, szafy, blaty i fotele) | Tak |  |