## Arkusz1
|  | 36 miesięcy |  |  | CPV: 33 69 28 00-5 Roztwory do dializy CPV: 33 18 10 00-2 Urządzenia do terapii nerkowej CPV: 85 14 12 11-1 Dializy wykonywane w warunkach domowych
Dostawa płynów oraz jednorazowych wyrobów medycznych do wykonywania dializy otrzewnowej CADO oraz do dializy otrzewnowej ADO do aparatów SLEEP SAFE na potrzeby programu domowej dializy otrzewnowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Zamawiana ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
1 | Adapter do cewnika z nakrętką do dializy otrzewnowej |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik Tenckhoffa typ 916,416,419 do dializy otrzewnowej |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Łącznik stabilizacyjny |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Nakrętka dezynfekująca do dializy otrzewnowej |  | 25000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunek jałowy, pakowany po 3 szt., rozmiar min. 5 x 5 cm |  | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyn do odkażania rąk do dializy otrzewnowej |  | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyn (emulsja) do mycia rąk przed dezynfekcją |  | 150 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Płyn do dokażania skóry do dializy otrzewnowej |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Przedłużacz do cewnika do dializy otrzewnowej |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Uchwyt łącznika stabilizującego |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Worek ADO Sleep Safe Balance z płynem dializacyjnym. Objętość 5 L. Stężenie wapnia 1,25 mmol/l i 1,75 mmol/l Stężenie sodu 134 mmol/l Stężenie glukozy 1,5%, 2,3%, 4,25% |  | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Worki ADO bicaVera z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko wodorowęglan HCO3- 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków |  | 4500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Worek CADO Stay Safe Balance z płynem dializacyjnym. Objętość 2 L i 2,5 L Stężenie wapnia 1,25 mmol/l i 1,75 mmol/l Stężenie sodu 134 mmol/l Stężenie glukozy 1,5%, 2,3% i 4,25% |  | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Zestaw worków CADO bicaVera z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko wodorowęglan HCO3- 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów |  | 4500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw drenażowy do dializy otrzewnowej |  | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Zestaw Plus Sleep Safe do dializy otrzewnowej |  | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | x | 0