| Poznań, 8 listopada 2022 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-1078/22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa wraz z modernizacją strefy szatni na parterze i poziomie -1 w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/031/22), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęło pytanie, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Prosimy o informację czy przy wycenie można przyjąć szafki metalowe? (np. firmy PROMAG)

Odpowiedź:

Szafki metalowe nie są akceptowane, wymogiem Zamawiającego jest konkretnie określony materiał wykonania szafek, czyli płyta HPL, co zostało podkreślone w dokumentacji.

.