**Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet 5 Opakowania ochronne na sterylne pakiety wyrobów medycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment-parametry wymagane** | **Zamawiana ilość sztuk** | **Oferowana przez Wykonawcę wielkość opakowania** | **Ilość oferowanych opakowań** | **Cena jednostkowa netto za opakowanie** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania:**   * z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia; * o szerokości paska klejącego 8-10mm; * opakowanie do wielokrotnego otwierania i zamykania; * nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenyloeterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS * o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjhnym * o grubości 60µm DIN 53 370 * wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm² DIN EN ISO 527 * wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥18 N/mm DIN EN ISO 527 * wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż ˃ 230 N/mm DIN 53 363 * wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ˃ 270 N/mm DIN 53 363 * preferowana wielkość opakowania max.: poz. a: 1 000 szt, poz. b-c: 500 szt., poz. d: 250 szt., poz. e-g:100 szt. | | | | | | | | | | |
| a | 20x30cm | **1 000 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 25x40cm | **2 500 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 25x120cm | **4 000 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 30x50cm | **6 500 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 42x70cm | **6 500 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 60x50cm | **1 200 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | 60x75cm | **1 300 szt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.**

**PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PUNKTACJA** | **Próbka - należy podać nazwę handlową, producenta, nr katalogowy\*** |
| dotyczy poz. 1a | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1b | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1c | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1d | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1e | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1f | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |
| dotyczy poz. 1g | Wytrzymałość opakowania podczas wielkokrotnego otwierania i zamykania | powyższej 30 -krotnego – 40 pkt.  poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt. |  |

\* wypełnia Wykonawca

**W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:**

bezpłatne próbki oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć **do terminu składania ofert** na adres wskazany w SIWZ **(zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp)**. Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi:

**Pakiet nr 5 poz. nr 1a-1g – po 2 szt.,**

**W przypadku nie dostarczenia próbki, dostarczenia błędnej próbki lub próbki niezgodnej z SIWZ wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium jakość. Próbki składane w kryterium jakość nie podlegają uzupełnieniu.**