## FAC cz. I
Zmodyfikowany 13.02.2024
Załącznik nr 2A Formularz asortymentowo - cenowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Warszawskiej w Warszawie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Zakup, dostawę, wyładowanie, wniesienie materiałów elektrycznych do magazynu. 2. Lista lokalizacji magazynów – miejsce dostawy: 2.1 Magazyn ul. Noakowskiego 18/20, 00-664 Warszawa 2.2 Centrala ZDS Dom Studencki „Akademik”, ul. Akademicka 5, 00-664 Warszawa 2.3 Pozostałe lokalizacje budynków w granicach miasta stołecznego Warszawy. 3. Materiały elektryczne powinny muszą spełniać poniższe warunki: 3.1. muszą być zgodne ze specyfikacją asortymentową – Formularz cenowy, atesty (Załącznik nr 2A) 3.2. muszą posiadać niezbędne deklaracje i atesty wskazane w kolumnach 10-13 – Formularza 3.3. posiadają gwarancje na produkt min. 24 miesiące, 4. Termin realizacji wynosi od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego maksymalnie 5 dni roboczych (dla pozycji Formularza nr 2A oznaczonych kolorem żółtym - maksymalnie 3 dni robocze - dodatkowe kryterium oceny ofert). Za dni robocze Zamawiający przyjmuje dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 z wyłączeniem: - sobót, niedziel, - dni świątecznych przypadających w okresie poniedziałek – piątek 5. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie dla każdego produktu nazwę producenta/znak towarowy, nazwę handlową oraz typ/model/wersję oraz numer katalogowy (jeśli występują). 6. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały były fabrycznie nowe, pozbawione wad fabrycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, oryginalne, pochodzące z bieżącej produkcji oraz spełniające krajowe i europejskie wymogi w zakresie norm i atestów, gotowe do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem. 7. W oparciu o art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w niniejszym OPZ, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 8. Dostawa, wyładowanie, wniesienie, materiałów winny zostać przeprowadzone przez Wykonawcę w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych elementów. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z producentem/-ami materiałów, o ile wymóg taki wynikać będzie z warunków producenta. 9. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie nie niższym niż 50% wartości Umowy.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | przedmiot zamówienia | jednostka miary | SUMA | Producent, model | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł | Deklaracja właściwości użytkowych | Ocena Techniczna ITB | Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami znak CE | Ogólna deklaracja zgodności UE
1. | GNIAZDO PODWÓJNE NATYNKOWE Z UZIEMIENIEM, HERMETYCZNE Z PRZESŁONAMI, BIAŁE, IP 54 | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
2. | GNIAZDO POJEDYNCZE NATYNKOWE Z UZIEMIENIEM, HERMETYCZNE Z PRZESŁONAMI, BIAŁE, IP 54 | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
3. | GNIAZDO POJEDYNCZE NATYNKOWE Z UZIEMIENIEM, HERMETYCZNE Z PRZESŁONAMI, BIAŁE, IP 54 | SZT. | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
4. | GNIAZDO POTRÓJNE NATYNKOWE BIAŁE Z UZIEMIENIEM, HERMETYCZNE, IP 54 | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
5. | PRZEWÓD 2 X 1,0 MM² YDY P | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
6. | PRZEWÓD 3X 2,5 MM² YDY P | M | 650 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
7. | PRZEWÓD YTDY 6 X 0,5 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
8. | PRZEWÓD U/UTP KA5 E5 4x2,0x0,5mm | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
9. | PRZEWÓD YKYNYY YKNY 4 X 1MM Usunięte | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
10. | PRZEWÓD YKY 5 X 10 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
11. | PRZEWÓD OMYP 2 X 1 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
12. | PRZEWÓD YDYP 4 X 1,5 | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
13. | PRZEWÓD OKRĄGŁY 4 X 1,5 OWY | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
14. | PRZEWÓD XSTDY 6 X 0,5 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
15. | PRZEWÓD 4 X 1,5 MM² YDY P | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
16. | PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY 3 X 1,5 MM² min. 150 CM Z WTYCZKĄ | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
17. | WŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, IP 54, IP44 lub IP65 | SZT. | 75 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
18. | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA 60 MM | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
19. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 2 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
20. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 3 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
21. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 4 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
22. | WŁĄCZNIK PODWÓJNY NATYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, IP 55, | SZT. | 45 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
23. | WŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, IP 55, IP 44 lub IP65 | SZT. | 115 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
24. | WŁĄCZNIK POJEDYNCZY NATYNKOWY Z RAMKA, BIAŁY, IP 55, | SZT. | 55 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
25. | WTYCZKA Z UZIEMIENIEM PROSTA GUMOWA , IP44 | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
26. | 1 FAZOWY WŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C-10, IP 20, jednopolowy 1F | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
27. | 1 FAZOWY WŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C-20, IP 20, jednopolowy 1F | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
28. | KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY 15/32, BIAŁY | M | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
29. | GNIAZDO PODTYNKOWE Z RAMKĄ Z UZIEMIENIEM Z KLAPKĄ, BIAŁE, BMGZ1B.01/11 L, IP 44 | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
30. | WŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, ZACISKI ŚRUBOWE, IP 20 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
31. | WŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY, Z RAMKĄ, BIAŁY, ZACISKI ŚRUBOWE IP 20 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
32. | POJEDYŃCZE BRYZGOSZCZELNE GNIAZDO NATYNKOWE Z/U Z KLAPKĄ DYMNĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE IP54 16A 250V | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
33. | PODWÓJNE BRYZGOSZCZELNE GNIAZDO NATYNKOWE Z/U Z KLAPKĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE IP54 16A 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
34. | POTRÓJNE BRYZGOSZCZELNE GNIAZDO NATYNKOWE Z/U Z KLAPKĄ DYMNĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V IP54 | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
35. | WŁĄCZNIK BRYZGOSZCZELNY NATYNKOWY 1-BIEGUNOWY, BIAŁY, ZACISKI ŚRUBOWE IP54 10AX 250V | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
36. | PRZEWÓD ENERGETYCZNY DY 1,5 750V | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
37. | PRZEWÓD ENERGETYCZNY DY 2,5 750V | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
38. | GNIAZDO PODWÓJNE PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z RAMKĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE, IP 20 | SZT. | 490 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
39. | GNIAZDO POJEDYŃCZE PODTYNKOWE Z RAMKĄ Z UZIEMIENIEM, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE, IP 20 | SZT. | 600 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
40. | GNIAZDO POJEDYŃCZE PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z RAMKĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE Z RAMKĄ IP 20 | SZT. | 225 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
41. | GNIAZDO POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM PODTYNKOWE Z RAMKĄ Z KLAPKĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE IP44, 16A 250V | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
42. | GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM NATYNKOWE Z RAMKĄ, BIAŁE, ZACISKI ŚRUBOWE, IP44 16A 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
43. | GNIAZDO KOMPUTEROWE POJEDYŃCZE UAE 8 CAT.5E UTP PŁASKIE Z RAMKĄ, ZACISKI ŚRUBOWE, BIAŁE | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
44. | HN-B10/1 B 10A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 10A 1M 6KA | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
45. | HN-B16/1 B 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1M 6KA | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
46. | HN-B16/3 B 16A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 3M 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
47. | HN-B20/1 B 20A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 20A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
48. | HN-B20/3 B 20A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 20A 3M 6KA | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
49. | HN-B25/1 B 25A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 25A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
50. | HN-B25/3 B 25A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 25A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
51. | HN-B32/3 B 32A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 32A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
52. | HN-B6/1 B 6A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 6A 1M 6KA | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
53. | HNB-B10/1N/003 B10A/ 30MA/AC 1P+N WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM B10A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
54. | HNB-B16/1N/003 B16A/ 30MA/AC 1P+N WYŁĄCZNIK WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM B16A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
55. | HN-C16/1 C 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 16A 1M 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
56. | HN-C16/3 C 16A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 16A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
57. | HN-C20/1 C 20A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
58. | HN-C20/3 C 20A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
59. | HN-C25/1 C 25A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 25A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
60. | HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 23 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
61. | HN-C25/3 C 25A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 25A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
62. | HNC-25/4/003 25A/ 30MA/AC 4P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 4M AC 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
63. | HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
64. | HNC-40/2/003-A 40A/ 30MA/A 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M A 6KA | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
65. | HNC-40/4/003 40A/ 30MA/AC 4P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 4M AC 6KA | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
66. | IS- 40/1 40A 1P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A 1Z 1M 240V AC | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
67. | IS- 63/3 63A 3P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A 3Z 3M 415V AC | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
68. | IS-100/3 100A 3P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY MODUŁOWY 100A 3Z 3M 415V AC | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
69. | GNIAZDO KOMPUTEROWE PODWÓJNE UAE 8 CAT.5E UTP PŁASKIE | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
70. | WŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY Z RAMKĄ, ZACISKI SPRĘŻYNOWE, BIAŁY, IP20, 10AX 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
71. | WŁĄCZNIK KRZYŻOWY POJEDYNCZY PODTYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, IP 20, 10AX 250V | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
72. | WŁĄCZNIK UNIWERSALNY "SCHODY"PODTYNKOWY Z RAMKĄ, BIAŁY, ZACISKI SPRĘŻYNOWE, IP20, 10AX 250V | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
73. | OPASKI ZACISKOWE szerokość 4,8 mm, minimalna długość 360mm, opakowanie 100szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
74. | OPASKI ZACISKOWE 2,5 mm x 200 mm opakowanie 100 szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
75. | OPASKI ZACISKOWE 2,5 mm x 100 mm opakowanie 100 szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
76. | OPASKI ZACISKOWE 3,6 mm x 300 mm opakowanie 100szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
77. | OPASKI ZACISKOWE szerokość 3,0 mm, minimalna długość 120 mm, opakowanie 100szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
78. | OPASKI ZACISKOWE szerokość 2,5 mm, minimalna długość 150 mm, opakowanie 100szt. | OPA | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
79. | PRZEDŁUŻACZ 20M 3X1,5 OGRODOWY NA ROLCE | SZT. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
80. | PRZEDŁUŻACZ, LISTWA ZASILAJĄCA 3 LUB 4 GNIAZDA,BIAŁY, DŁ. 1,5 M | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
81. | PRZEDŁUŻACZLISTWA ZASILAJĄCA, 3 LUB 4 GNIAZDA BIAŁY DŁ. 3 M | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
82. | PRZEWÓD OMY 3 x 1,5 mm2 | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
83. | PRZEWÓD OMY 3 x 2,5 mm2 | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
84. | STARTERY S10 | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
85. | STARTERY S-2 | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
86. | SZYBKOZŁĄCZKA 2 X 0,2-4 MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA (opak=100 szt.) | OPA | 41 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
87. | SZYBKOZŁĄCZKA 2 X 0,5-2,5 MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA (opak=100 szt.) | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
88. | SZYBKOZŁĄCZKA 3 X 0,2-4 MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA (opak=100 szt.) | OPA | 41 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
89. | SZYBKOZŁĄCZKA 3 X 0,5-2,5 MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA (opak=100 szt.) | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
90. | SZYBKOZŁĄCZKA 4 X 0,5-2,5 MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA (opak=100 szt.) | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
91. | ZESTAW TAŚM IZOLACYJNYCH (zestaw 10 taśm zawierający min. 4 kolory: czarny, brązowy, niebieski i żółtozielony), długość każdego koloru min. 20 mb. | ZESTAW | 370 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
92. | CYLINDRYCZNA WKŁADKA TOPIKOWA ETI CH 14 x 51 gG 20A, | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
93. | CYLINDRYCZNA WKŁADKA TOPIKOWA ETI CH 14 x 51gG 10A, | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
94. | SZYBKO INSTALACYJNA WKŁADKA TOPIKOWA Bi-Wts E27DII 16A, Typu D | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
95. | SZYBKO INSTALACYJNA WKŁADKA TOPIKOWA Bi-Wts E27DII 25A, Typu D | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
96. | WTYCZKA KĄTOWA Z UZIEMIENIEM, GUMOWA HERMETYCZNA, 16A np.. Polmark W-10B IP 44 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
97. | WTYCZKA PROSTA 2P +Z 16 A GUMOWA, HERMETYCZNA IP 44 | SZT. | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
98. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY JEDNOFAZOWY 16A 20A | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
99. | YDY 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
100. | YDY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
101. | YDYP 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
102. | YDYP 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
103. | YLY 1x1,5 mm2 Usunięte | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
104. | YLY 1x2,5 mm2 Usunięte | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
105. | YLY 1x4,0 mm2 Usunięte | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
106. | YLY 1x6,,0 mm2 Usunięte | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
107. | Z-SLS/CB/3 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3X | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
[5 empty] | SUMA | 0 |  | 0