Częstochowa, 07.08.2020 r.

ZP.26.1.42.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU:

Przebudowa sali komputerowej 3019 wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością i montaż klimatyzacji w sali 3018 w budynku dydaktycznym w Częstochowie  przy Al. Armii Krajowej 13/15 segm. B III piętro

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:  Na rysunku nr A3 mamy pokazaną „niezależną ściankę”, której nie ujęto w przedmiarze prac. Czy wykonanie ścianki należy ująć w ofercie? Proszę podać wymiary ścianki oraz z jakiego materiału ma być wykonana.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że na rysunku A3 w ciągu stołów roboczych ustawionych przy ścianie okiennej przewidziano ściankę maskującą, która dochodzi do linii okna. Ścianka składa się z niezależnych elementów o maksymalnej wysokości 140 cm i szerokości 120 cm, z płyty meblarskiej gr. min. 22 mm w okleinie w kolorze szarym. Obrzeża wykończone taśmą ABS. Każdy poszczególny element powinien mieć aluminiowe stopy i możliwość niezależnego ustawienia. Długość ścianki wynosi 7,2 m. Wykonanie ścianki należy ująć w ofercie.

Zamawiający uzupełnia zapis SIWZ w zakresie rozdziału XIV pkt 2 Składanie i otwarcie ofert:

Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 14:00, z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy. Dzień 14.08.2020 jest u Zamawiającego dniem wolnym od pracy.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 18.08.2020 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:45

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg