Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 6

Wymagania graniczne dotyczące testu do oznaczania antygenu Campylobacter jejuni i Campylobacter coli (tj. dotyczy części 6 poz. 1)

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do jakościowego wykrywania antygenu Campylobacter jejuni oraz coli w próbkach kału i hodowli |  |
| 2. | Kompletny test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne do przeprowadzenia testu (np. pipetki, mikropipetki, końcówki, probówki, kontrola dodatnia do sprawdzenia każdej serii odczynnika) |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania |  |
| 4. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |

Wymagania graniczne dotyczące testu do oznaczania antygenu Yersinia enterocolitica 0.3 i 0.9 (tj. dotyczy części 6 poz. 2)

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do jakościowego wykrywania antygenu Yersinia enterocolitica serotyp 0.3 i 0.9 w próbkach kału i hodowli |  |
| 2. | Kompletny test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne do przeprowadzenia testu (np. probówki, kontrola dodatnia) |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania |  |
| 4. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania  zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.