## 10
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łyżek oraz rękojeści do laryngoskopu jednokrotnego użytku, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Łyżka laryngoskopowa, jednorazowego użytku, w standardzie zielonego zamka, zgodna ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całościi ciemna-redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP-światłowód obudowany na całej długośc, średnicy 4,7 mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki - dłuższy ogonek - zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Dostępna w rozmiarach min.:Miller 000,00,0,1,2,3,4, Macintosh 0,1,2,3,4,5 do swobodnego wyboru w trakcie trwania umowy. Wymiary zgodne z ISO, w tym szczególnie szerokość końcówki dystalnej/długość całkowita odpowiednio dla Mac 0,1,2,3,4,5 wynoszące 10.7/85, 9.9/94,5, 13/111, 14/133, 13/149, 14.5/159 mm oraz Mill000, 00, 0,1,2,3,4 wynosi:7/60, 12.8/66.5, 12.8/78, 12.8/103, 13.5/154, 13.5/195, 19.0/205 mm. Bezpośrednio na wyrobie nazwa własna produktu oraz nazwa producenta, rozmiar i typ łyżki, symbol nie do powtórnego użycia, znak CE. Opakowanie jednostkowe foliowe (PE) z perforacją lub nacięciem celem łatwego/szybkiego otwacia, łyżka dodatkowo zabezpieczona w opakowaniu jednostkowymw folię bąbelkową w celu redukcji niepożądanych uszkodzeń światłowodu podczas transportu. Numer katalogowy, typ i rozmiar, data ważności, numer serii, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, kod EAN, lub QR oraz wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru widoczne na opakowaniu indywidualnym. Łyżka nadaje się do recyklingu w całości | szt. | 2860
2 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemanetycznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie zielonego zamka. Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu "zielonego zamka" w kolorze zielonym, mocowanie łyżki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewetualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5 mm źródłem światła LED, waga ok.90g, długość 120 mm, opakowanie jednostkowe foliowe | szt. | 1150
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0