Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-59/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika |
| Wymagania: śruby z gwintem całkowitym i częściowym do operacji zęba obrotnika, długość 36mm-50mm, skok długości co max. 3 mm instrumentarium kaniulowane do implantacji przezskórnej zestaw składa się z 1 śruby, 1 drutu do wprowadzania śruby materiał: stop tytanu Bez depozytu, Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatki szyjne |
| Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego, materiał PEEK. Wymagania: 1. Klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonane z PEEK (Polieteroeteroketon). Dwie odmiany kształtowe: kątowa oraz wypukła (anatomiczna). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dostępne implanty w wersji wyposażonej w tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Duży otwór widoczny w płaszczyźnie poziomej przeznaczony na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej. Nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. Dostępne są również klatki szyjne z kolcami wykonane w całości z polimeru PEEK (bez markerów metalowych). Posiadają domieszkę siarczanu baru w celu ich identyfikacji. Dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Nanogel – materiał zastępujący kości – dostępny jest w postaci osteokonduktywnego apatytowego żelu/pasty przeznaczonego do wypełniania ubytków kości. Skład kompletu: 1 klatka międzytrzonowa, 1 substytut kości. Depozyt: DWA-INSTRUMENTARIUM PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY DO SZPITALA | 200 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za komplet w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu przedniego, płytka szyjna, materiał tytan. |
| Wymagania: Płytki szyjne o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 2mm. Płytki 4-otworowe (2328mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-65mm), 10-otworowe (69-89mm). Niski profil (wys. max. 2mm w części środkowej płytki), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne). Wkręty samogwintujące oraz wkręty samowiercące wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych i wielokątnych). Ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni (±10) wzdłuż osi płytki i 20 stopni (-4 i +16) w poprzek osi płytki. Wkręty blokowane wewnętrznie, zatrzaskowo (blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów). Każdy wkręt blokowany niezależnie, bez dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki. Rodzaje wkrętów kodowane kolorami. Wkręty o atraumatycznym zakończeniu i niskim profilu łba, nie wystającym ponad powierzchnię płytki. Możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu. Materiał wykonania: stop tytanu. Skład kompletu: 1 płytka szyjna, 4 wkręty szyjne. Depozyt: (INSTRUMENTARIUM PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY DO SZPITALA) | 18 kompletów |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza trzonu odcinka szyjnego, materiał PEEK oraz tytan |
| Wymagania: Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego. dwa rodzaje protez: z polimeru PEEK oraz ze stopu tytanu. protezy wykonane z polimeru PEEK o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, w zakresie wysokości od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm. proteza wyposażona dodatkowymi 4 kolcami tytanowymi na górnej i dolnej powierzchni celem zakleszczenia pomiędzy blaszkami granicznymi trzonów, zabezpieczająca przeszczep przed wysuwaniem. proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. w środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm. wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Komplet: 1 proteza trzonu. Zamawiający dopuszcza również Tytanowy implant zastępujący trzon kręgowy w postaci cienkościennej, perforowanej tulei z możliwością docięcia na żądany wymiar. Wewnątrz protezy duży potwór na przeszczep kostny. Protezy dostępne w zakresie średnic: 7, 8, 10, 12, 15mm, umożliwiający dobór implantów do odcinka szyjnego kręgosłupa. Średnice kodowane kolorami. szeroki wybór przyciętych na wymiar wysokości, w zależności od średnicy od 7mm do 88mm. Protezy posiadające talerzyki oporowe zmniejszające ryzyko osiadania implantu w trzonach kręgowych. Dostępne dla średnic protezy tj. 10, 12 i 15mm, średnice kodowane kolorami adekwatnie do średnic trzonów. Talerzyki w wersjach płaskich i kątowych 2,5° i 5°. Ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zmniejszająca ryzyko migracji. Talerze oporowe montowane w trzonach perforowanych metodą wciskową (press-fit), bez konieczności użycia dodatkowych elementów zabezpieczających. Protezy w paletach do przechowywania oraz sterylizacji. W zestawie narzędzi szczypce do przycinania trzonów perforowanych na żądaną długość. Zestaw musi posiadać regulowane kątowo przymiary talerzy oporowych dla ułatwienia doboru ich kształtu do powierzchni granicznej trzonu. W zestawie przyrząd do montażu trzonów perforowanych z talerzami oporowymi, uniwersalny dla wszystkich średnic i długości implantów. Dwa rodzaje podajników do implantów, umożliwiających mocowanie za średnicy zewnętrznej implantów oraz mocowanie w perforacjach implantu. Dostępne szczypce do równoległej dystrakcji trzonów kręgowych z wymiennymi szczękami dla zapewnienia mniejszego lub większego rozstawu ramion dystraktora. Narzędzia zaopatrzone w silikonowe rękojeści, zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Skład kompletu: 1 proteza trzonu, 2 talerzyki oporowe. Bez depozytu (INSTRUMENTARIUM DOSYŁANE NA OPERACJĘ) | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym |
| Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa .Materiał stop tytanu. W zestawie śruby monoaksjalne i poliaksjalne oraz śruby redukcyjne. Śruby o stożkowym rdzeniu, cylindrycznym kształcie powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego i trapezowym zarysie gwintu. Wyposażona w dwa zacięcia samogwintujące. Śruby atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem). Osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa). Wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym do 14mm. Śruby monoaksjalne dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm, 9,5mm i 10,5mm) a śruby poliaksjalne w 7 rozmiarach (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm). Zakres długości od 25mm do 100mm. Średnice kodowane kolorami. Śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających. Zestaw musi zawierać dodatkowe śruby uniplanarne, a także śruby poliaksjalne do miednicy. Śruba uniplanarna o sztywności przyśrodkowo-bocznej śrub monoaksjalnych z ruchomością śrub poliaksjalnych w kierunku głowowo-ogonowym. Ruchomość śruby o rozpiętości minimum 30°. Śruby poliaksjalne do miednicy umożliwiające mocowanie w talerzu kości biodrowej. Śruba o zwiększonym, niesymetryczny zakresie ruchu w jednej z płaszczyzn, ułatwiającym mocowanie śruby do pręta. Ruchomość śruby zawiera się w całkowitym zakresie kątowym 65° ( od -20° do +45°). Blokowanie jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia. Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych, dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm). Kształt kanałka na pręt 6mm posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. W zestawie pręty proste o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm. Dostępność prętów odgiętych w 3 odmianach kątowych 50°, 60° i 70° oraz prętów zakrzywionych wygiętych lordotycznie. Łączniki poprzeczne prętowe klamrowe. W zestawie dostępne łączniki boczne i kątowe. Łączniki umożliwiające połączenie równoległe lub skośne (0°, 10° i 30°) prętów przy stabilizacjach wymagających mocowania w kości krzyżowej lub miedniczej. Łączniki boczne umożliwiające mocowanie śruby bocznie (ofsetowo) w stosunku do osi pręta, do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej ze śrubą wprowadzoną do miednicy bez konieczności dodatkowego profilowania pręta, dostępne w trzech odmianach kątowych 75°, 90° i 105° i długościach trzonka od 15 do 35 mm (ze skokiem 5mm). Instrumentarium i implanty w tacach sterylizacyjnych i kontenerach. Dostarczenie zestawów nieodpłatnie na czas trwania umowy. Skład kompletu: 4 śruby transpedikularne, 4 blokery, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. Depozyt: INSTRUMENTARIUM PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY DO SZPITALA | 20 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wertebroplastyki |
| Wymagania: trokar do nakłucia trzonu z dwoma różnymi ostrzami: skośnym i centralnym w celu odpowiedniego – indywidualnego zaopatrzenia każdego pacjenta. igły do podawania masy cementu kostnego min. 3 różne średnice i 2 długości umożliwiające jak najszerszy dobór do różnych warunków śródoperacyjnych igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu powinna znajdować się w zestawie cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – minimum 20 g o czasie wiązania powyżej 15 min. w skład kompletu winny wchodzić system automatycznego elektrycznego mieszania cementu system podłączenia pojemnika z cementem do igły wraz z podajnikiem 2 zestawy w składzie konsygnacyjnym Czas uzupełnienia 48 godzin Zamawiający dopuszcza również: - zestaw do wertebroplastyki składający się z niskotemperaturowego cementu kostnego PMMA o podwyższonej lepkości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 40 st.C). Zestaw dostarczany jako sterylny, gotowy do użycia, składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę, narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podania materiału do trzonu kręgosłupa oraz giętki przewód podawczy. Cement radiowizyjny, składający się z proszku (25,8g) i środku cieniującym w postaci dwutlenku cyrkonu (45%), o optymalnych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość na ścisk: około 80MPa, Moduł Younga około 3200 MPa) i wydłużonym czasie podania: około 20 minut. Igły podawcze w różnych średnicach i długościach do wyboru przez operatora. albo zestaw do wertebroplastyki o poniższych parametrach: -sterylny jednorazowy zamknięty system zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu. Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów. Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi. - Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu , siarczan baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm. albo zestaw do wertebroplastyki o parametrach: Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Zestaw umożliwiający podłączenie do pompy. Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4cc cementu. W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. ok. 40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni Rtg Depozyt: DWA-INSTRUMENTARIUM PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY DO SZPITALA | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet  7

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igły biopsyjne – bez depozytu |
| Wymagania: igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne | 8 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – (PLIF, TLIF, ALIF) |
| konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym wykonanie ze stopu tytanu wszczep o specjalnej kratowej strukturze stwarzającej warunki do przerostu kostnego. powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice , umożliwiające naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. czoło implantu o kształcie ułatwiającym wprowadzenie implantu powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami w zestawie narzędzie implantacyjne umożliwiające przygotowanie powierzchni trzonów, jak również narzędzia umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania bez konieczności odczepiania narzędzia różne rozmiary w zakresie wysokości klatki od 7 do 17mm zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem Zamawiający dopuszcza również Klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF i TLIF. Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa. Konstrukcja przestrzenna sprzyjająca przerostowi kostnemu. Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych. Kształt klatek PLIF w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (0°, 4°, 7°). Dostępność specjalnej wersji wyprofilowanej anatomicznie (obły kształt implantu celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów). Zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. Zaokrąglony, klinowaty dziób klatki międzykręgowej, ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji. Dostępne dwie długości implantów 20 i 25 mm, natomiast w wersji wypukłej dodatkowo rozmiar 30mm. Wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). Gwintowany otwór w części tylnej implantu oraz klinowo wyprofilowane kanałki na jego bokach, pozwalające na bardzo wytrzymałe i stabilne połączenie implantu z narzędziem do wprowadzania (aplikatorem). Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. Aplikator wyposażony w gwintowany trzpień mocujący implant oraz dodatkowe złącze klinowo-widełkowe umożliwiające mocowanie powierzchni bocznych implantu w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i stabilności połączenia podczas implantacji. Kształt klatek TLIF w widoku wzdłużnym zakrzywiony, nerkowaty, w 3 odmianach długościowych: 26mm, 30mm, 35mm. Wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm. Klinowo ukształtowany dziób implantu, wspomagający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów. Kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (ząbkowane powierzchnie implantu ustawione względem siebie równolegle lub pod kątem 5°). Klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym. Gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia pewnego, silnego mocowania. Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. Aplikator do wprowadzania klatek pozwalający na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie minimum 75° i posiadający niskoprofilowy kształt złącza z implantem w celu zapewnienia maksymalnej widoczności podczas jego wprowadzania. Anatomiczny kształt rozszerzaczy (dystraktorów) celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. Dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej: skrobaczki kostne, pilnik, osteotom, odgryzacze kerrison, cushin`g, spurling oraz statyw roboczy dla ułatwienia wypełnienia implantu przeszczepem kostnym. Skład kompletu: 2 klatki międzytrzonowe typu PLIF 3D-Ti lub 1 klatka TLIF 3D-Ti Bez depozytu, (INSTRUMENTARIUM DOSYŁANE NA OPERACJĘ) | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty służące do mocowania płatów kostnych bez depozytu |
| Wymagania: zaciski ze stopu tytanowego ,system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, pakowane sterylnie dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20mm zaciski o średnicach 16 i 20mm z otworami na drenaż minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy zastawkowe typ Pudenz |
| Wymagania: Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz z mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym, średnica 16 mm, ciśn. niskie, średnie i wysokie - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - brak elementów metalowych -kompatybilnosc z MRI Bez depozytu. | 4sztukI |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową |
| Wymagania: - automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień - budowa niskoprofilowa - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - prowadnik kolankowy drenu komorowego, - zintegrowane łączniki do drenów -obecny zbiornik do nakłuwania - kompatybilnosc z MRI Bez depozytu. | 12 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenaż zewnętrzny komorowy |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności min. 500ml - dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer - 2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm. Zamawiający dopuszcza również: - drenaż zewnętrzny komorowy z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml i drenem komorowym o długości 30cm. albo - drenaż komorowy o poniższych parametrach: - linia pacjenta nie mniej niż 150 cm - odpowietrznik hydrofobowy - dwa wolne od lateksu punkty iniekcji - komora ściekowa 50 ml z podziałką - wymienna torebka drenażowa 700 ml - dren komorowy impregnowany barem 35 cm, z trokarem, łącznikiem Luer i prowadnikiem drenu w zestawie. Bez depozytu. | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml - dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer Zamawiający dopuszcza również: - zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml albo - zestaw drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach: Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm Igła Tuohy o rozmiarze 14G Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem Występy mocujące (2 sztuki) Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem Tępo zakończona igła Torebka drenażowa EDM 700 ml Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny) Komora kropelkowa 120 ml z podziałką albo - zestaw drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach: Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm Igła Tuohy o rozmiarze 14 Tępo zakończona igła Występy mocujące (2 sztuki) Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji. Torebka drenażowa EDM 700 ml Bez depozytu. | 8 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za klips w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy naczyniowe typu Yasargil do zaopatrywania tętniaków śródczaszkowych mikro i standard |
| Wymagania: depozyt klipsów w pełnej gamie rozmiarów sterylne klipsy Depozyt: INSTRUMENTARIUM PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY DO SZPITALA | 4 klipsy |  |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej model EHS EM200 Midas Rex |
| Wymagania: zgodne z wiertarką midas rex firmy Medtronic wiertła do kątnic prostnic i kraniotomu wg zamówień. wiertła diamentowe i stalowe o rożnych kształtach wg zamówień Bez depozytu. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej model MR8 EM800 Midas Rex |
| Wymagania: - zgodne z wiertarką midas rex firmy Medtronic - wiertła do kątnic prostnic i kraniotomu wg zamówień. - wiertła diamentowe i stalowe o rożnych kształtach wg zamówień Bez depozytu. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 17

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej pneumatycznej |
| Wymagania: - zgodne z wiertarka x max firmy Anspach lub równoważne* - wiertła do kątnic, prostnicy i kraniotomu wg zamówień - wiertła diamentowe, i stalowe wg zamówień Bez depozytu. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 18

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Watki neurochirurgiczne - bez depozytu |
| Wymagania: 15x15mm – 60 zestawów po 10 sztuk albo 12x12 mm - 60 zestawów po 10 sztuk 20x20mm - 60 zestawów po 10 sztuk albo 20 x40 mm - 60 zestawów po 10 sztuk 25x25mm - 60 zestawów po 10 sztuk 25x75mm - 60 zestawów po 10 sztuk 20x50mm - 60 zestawów po 10 sztuk albo 20 x40 mm - 60 zestawów po 10 sztuk | 400 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 19

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żel anty anty-zrostowy |
| Wymagania: - 100% syntetyczny, bio resorbowalny żel przeciw zrostowy - opakowanie: 1 strzykawka o pojemności 3ml Depozyt -1 sztuka w depozycie -uzupełnienie do 48 godz. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Pakiet 20

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu krwiaków mózgowych – bez depozytu |
| 1. Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm, 7mm lub 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15 lub 20cm, długość 80cm lub 85cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. Łącznik dren - worek | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

Pakiet 21

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do zapinania skóry czepca – bez depozytu |
| System do zapinania skóry czepca. - Sterylne zaciski do czepca kompatybilne z klipsownicą będącą na wyposażeniu Bloku Operacyjnego WSZ w Koninie (SCALPFIX) - Jednorazowy magazynek kompatybilny z rękojeścią plastikową lub aluminiową z 10 sterylnymi zaciskami. - Jedno opakowanie składa się z 20 pojedynczych sterylnych pakietów z magazynkami po 10 zacisków każdy. | 40 opakowań |  |  |  |  |  |

Pakiet 22

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa |
| Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa Śruby kaniulowane do stabilizacji przez skórnej do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm. W zestawie dostępność hiperelastycznych drutów prowadzących o długości min. 500mm, wykonanych z metalu z pamięcią kształtu (nitinol). Śruby implantowane poprzez system tulejowy umożliwiający małoinwazyjną ich aplikację. Śruby o cylindrycznym rdzeniu i cylindrycznym kształcie gwintu kostnego w części środkowej i trapezowym zarysie profilu gwintu. Gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu. Śruby o atraumatycznym zakończeniu (zaokrąglony koniec). Wszystkie śruby umożliwiające fenestrację cementu kostnego. Ilość fenestracji zależna od długości śruby minimum 4 przy śrubach krótkich i 8 przy śrubach dłuższych. Śruby poliaksjalne o ruchomości minimum 45°. Wysokość profilu głowy śruby poliaksjalnej max. 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm, średnica łba wraz z elementem blokującym max.14mm. Śruby dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm), kodowane kolorami. Śruby w zakresie długości 30 do 90 ze skokiem co 5mm. Osadzenie pręta od góry. Blokowanie jednoelementowe, wewnętrznym wkrętem blokującym o ujemnym zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu. Mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych), dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm. Pręty wstępnie wygięte oraz proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu i stop kobaltu) o średnicy 6mm, posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do jego aplikacji. Zakres długości pręta od 30 do 100 mm ze skokiem co 5mm oraz w zakresie długości os 100 do 200 ze skokiem co 10mm. Instrumentarium i implanty w tacach sterylizacyjnych i kontenerach. Dostarczenie zestawów nieodpłatnie na czas trwania umowy. Skład kompletu: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty kręgosłupowe. Bez depozytu: Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem | 3 zestawy |  |  |  |  |  |

Pakiet 23

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tupfery jałowe, twarde, typu fasolka z gazy bawełnianej 24 nitek z kontrastem RTG, oba końce zawinięte do środka, umieszczone w kartoniku z segregatorem umożliwiającym łątwę pobieranie. Rozmiar po rozłożeniu 6x6 cm, pakowane po10 szt. Bez depozytu | op 540x10 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 24

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substytut opony twardej. Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej 5 x 5 cm Zamawiający dopuszcza również dwuwarstwową łatę opony - o obydwu warstwach z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją. Bez depozytu. | 50 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 25

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uszczelniacz opony twardej AutoSpray ET . Syntetyczny, absorbowalny,dwuskładnikowy hydrożel uszczelniający. Składniki hydrożelu: Glikolpolietylenowy, Polietylenoimina. Sterylne opakowanie zawiera: 2 fiolki ze składnikami hydrożelu, urządzenie mieszające z podajnikiem. Fiolki oznaczonekolorystycznie, gdzie kolor zamknięcie fiolki odpowiada kolorowi tłoczka urządzenia podawczego. Urządzenie sterylne, jednorazowe, zasilane bateryjnie, z wbudowaną pompą zapobiegającą zatkaniu się dyszy podawczej. Zwiększenie objętości w jedym kierunku max 13%. Czas absorbcji hydrożelu:90 dni. Opakowanie zbiorcze 5 szt Bez depozytu. | 20 opakowań |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ………....…..……………………….

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie