**ZATWIERDZAM**

**KOMENDANT**

**26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

**płk Janusz NOWAKOWICZ**

**dnia ……. marca 2022 r.**

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****(SWZ)***o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość 140 000 euro* |

**ZAKUP I DOSTAWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA**

**Nr sprawy ZP/50/2022**



Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)

**ZEGRZE 2022**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ I****NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** |

Zamawiającym jest:

**Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Adres:** ul.Juzistek 2, 05-131 Zegrze

**NIP: 536-190-2991, REGON 142917040**

**Platforma zakupowa:** <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami jej treści.

**Adres strony internetowej:** <https://www.26wog.wp.mil.pl>

**Adres poczty elektronicznej:** jw4809.zp@ron.mil.pl

**Godziny urzędowania:**

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:30, w piątek 7:00 – 13:00

**Dni robocze:**

Za dni robocze uważa się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem: sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ II****TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** |

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
3. Wartość zamówienia **przekracza** równowartość kwoty unijnej ogłoszonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Pzp, **tj. kwotę 140 000 euro**.
4. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: **ZP/50/2022**.
5. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
6. Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu

**14.03.2022 r.**

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu **18.03.2022 r.** pod numerem **2022/S 055-140661**

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ III****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa źródeł światła**.
2. Przedmiot zamówienia musi być:
3. fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy;
4. dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację przedmiotu zamówienia np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania;
5. dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.

3. Wykonawca obowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji .

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

**31531000-7 – Żarówki;**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarto w **Załączniku nr 2 do Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.**
2. **Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.**
3. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr **5 do SWZ.**
5. **Zamówienia opcjonalne:**
	* + 1. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.
			2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
			3. Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania w artykuły elektryczne. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
			4. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy, na podstawie złożonego zamówienia przez Zamawiającego.
			5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
			z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
			6. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ IV****PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE** |

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ V****TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego:** maksymalnie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. **Termin realizacji zamówienia opcjonalnego:** w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego zamówienia – do 09 grudnia 2022 roku.
3. **Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy rejon Modlin |
|  | ul. Obwodowa , 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów  |
|  | ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze |
|  | ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi |
|  | ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka  |
|  | ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów |
|  | ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła |
|  | ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła, |
|  |  |
|  | Grupa Zabezpieczenia Legionowo |
|  | ul. gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo, |
|  |  |
|  | Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek |
|  | ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek. |

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VI****PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY** |

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zastaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 5** do SWZ.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VII****PODSTAWY WYKLUCZENIA**  |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający wykluczy wykonawcę:
	* + 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
9. którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego;
	* + 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
			2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
			o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
			3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
			4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
			w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
			5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
			w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykluczyć wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
12. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2
i 5 lub ust. 2, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
13. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
14. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
15. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
	1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
	2. zreorganizował personel,
	3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
	4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
	5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
16. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VIII****INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
2. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. Przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania określone
w **Rozdziale VII**, odnoszą się do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności**,** jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ IX****INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

1. **ETAP I – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**
2. Wypełniony i podpisany **Formularz cenowy –** **Załącznik nr 2 do SWZ** w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa
w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument) sporządzonego wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16)
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

**Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolitego dokumentu) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Zamawiający udostępnia na swojej platformie elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu (jednolity dokument) w formacie xml o nazwie „espd-request.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę.

**UWAGA:**

Wykonawca zapisuje udostępniony plik na swoim komputerze, następnie poprzez poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie jednolitego dokumentu, do którego importuje zapisany wcześniej plik. Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę. Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym ESPD: https://espd.uzp.gov.pl/

W przypadku nieskorzystania przez Wykonawcę z serwisu internetowego ESPD możne on złożyć oświadczenie odpowiadające treści dokumentu zamieszczonego przez Zamawiającego na stronie internetowej (**Załącznik nr 3 do SWZ**) z tym, że zachowana musi zostać forma elektroniczna pod rygorem nieważności.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (jednolity dokument).
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia
– w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (jednolity dokument).
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (jednolity dokument), także oświadczenie (jednolity dokument) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEIDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne Pełnomocnictwo w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. **ETAP II – DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**
7. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
8. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5, 8, 10 ustawy Pzp, **wg Załącznika nr 6 do SWZ.**
9. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a i b ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
10. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

1. **PODMIOT NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**
	1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa **Załącznik nr 4 do SWZ**.

 2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (jednolity dokument) – **Załącznik nr 3 do SWZ**.

1. **OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE**
	1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
	2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
	w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu
	i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo
	w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XIII ust. 9 pkt 5 uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
	4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
		1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
		2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
	5. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
	6. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 i 5 ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
	7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
		1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
		2. określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
		3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy
z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

1. **PODWYKONAWCY**
	1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
	2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
	3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**,
	w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**.
	4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych usług, zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ** - **Formularz ofertowy.**
	5. Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom.
	6. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.
	7. Brak informacji, o której mowa w pkt 2 i 3 będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez Wykonawcę **zamówienia we własnym zakresie**.
2. **OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA GRANICAMI RP**
	1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
		1. Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio,
		że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem;
		2. Rozdziale XI ust. 2 pkt. 1 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, wystawioną nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed jego złożeniem.
	2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
	w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
	o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
	3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ X****INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I OGRANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ** |

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings)**.**
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie:
[**https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings).
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: **jw4809.zp@ron.mil.pl.**
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

− dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,

− dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.
2. Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej: **https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings**, na której udostępniono SWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 9.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem **https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin** oraz uznaje go za wiążący.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzenia komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:
10. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
11. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
12. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
13. włączona obsługa JavaScript,
14. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
15. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
16. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem Głównego Urzędu Miar.
17. Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania o udziale zamówienia publicznego:
18. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz

uznaje go za wiążący,

1. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków w wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „ Instrukcja dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) **.**
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie ofert w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postepowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XI****WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI** |

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
w kwestiach formalnych – **Karolina Dydek.**
2. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale IX SWZ. **Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.**

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XII****TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ** |

1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi **90 dni**
2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17.07.2022** **r.**
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **60 dni.**
4. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XIII****OSPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oferta wraz z załączeniami **musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności** przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem **Formularza składania oferty** dostępnego na [**https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings)
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, **z zachowaniem formy elektronicznej**
w formacie danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia oferty, opisany został w Instrukcji dla wykonawców znajdującym się na stronie internetowej: [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
6. Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku archiwum **zip lub zip7.**
7. Zamawiający **nie dopuszcza** w postępowaniu ofert, których dokumenty będą skompresowane aplikacją Win Rar (rozszerzenie \*.rar), format kompresji .RAR nie został przewidziany
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247). Oferty złożone w takiej formie zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności:
10. Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1 do SWZ**,
11. Formularz cenowy – **Załącznik nr 2 do SWZ**,
12. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – **Załącznik nr 3 do SWZ**,
13. Przedmiotowe środki dowodowe czyli Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań przedmiotu zamówienia,
14. Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
15. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego – **Załącznik nr 4 do** **SWZ** (jeżeli dotyczy).
16. Forma złożenia dokumentów:
17. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
18. jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów lub oświadczeń będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XIV****SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia: 19.04.2022 r. do godziny 900**
2. Po wypełnieniu *Formularza składania oferty* i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć w przycisk *„Przejdź do podsumowania”.*
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku *„Złóż ofertę”* i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców pod adresem internetowym <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XV****TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **19.04.2022** r., o godzinie **905**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
5. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
6. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XVI****WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

Zamawiający **nie żąda** wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XVII****SPOSÓB OBLICZENIA CENY** |

1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ i jej załącznikami.
2. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SWZ Formularzu ofertowym (wzór **Załącznik nr 1 do SWZ)** wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
3. Każdą pozycję Formularza cenowego (wzór **Załącznik nr 2 do SWZ** ) należy obliczyć
w następujący sposób:

1) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,

3) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto zamówienia (kol. 4 x kol. 5),

4) kolumna 7 – Wykonawca podaje wartość podatku VAT według stawki 23%,

5) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość brutto zamówienia (kol. 6 + kol. 7).

1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w Formularzu cenowym.
2. Wyliczoną wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto z Formularza cenowego należy wpisać cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym.
3. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen**.**
4. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
5. Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia
6. Cena oferty brutto musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, obliczonego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN) w formie przelewu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
10. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
11. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
12. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
13. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
14. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w **Załączniku nr 1** do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XVIII****OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Kryteriów** | **Waga w %** | **Opis kryteriów, w tym sposób dokonania oceny ofert w ramach poszczególnych kryteriów** |
| 1 | **Cena**  | **60%** | Najniższa cena |
| 2 | **Termin dostawy** | **40%** | do 10 dni roboczych – 40 pktod 11 do 16 dni roboczych – 20 pktod 17 do 21 dni roboczych – 10 pkt |
| **RAZEM** | **100%** |  |

Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni roboczych. W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym parametru „Termin dostawy”, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dni roboczych. Oferta nie będzie podlegała odrzuceniu.

1. Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
2. Punkty zostaną przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ostateczne punkty przyznane za kryteria zostaną zsumowane.
4. Oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty – 100% zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, **do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.**
6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XIX****INFOMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓIWENIA PUBLICZNEGO** |

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z art. 264 ustawy Pzp.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia jej treści na wezwanie Zmawiającego.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w którem m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XX****INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XXI****POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY** |

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XXII****INNE INFORMACJE** |

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania:
2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

* listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
* poprzez e-mail: jw4809.kj@ron.mil.pl ;
* telefonicznie: 261 882 592.
1. **Inspektor Ochrony Danych**

U Administratora Danych Osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

* listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
* poprzez adres e-mail: jw4809.iodo@ron.mil.pl ;
* telefonicznie: 261-883-672, tel. kom.: 727028098
1. **Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne**

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa, tj.:

* ustawa z dnia 11 września 2019 r. *– Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm);
* rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415);
* ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).
1. **Okres przechowywania danych**
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, w związku z *Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego*, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3. w przypadku udzielenia Państwu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;
4. **Komu przekazujemy Państwa dane?**
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
6. Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp;
7. **Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EWG z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

1. **Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
* prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
* prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte
w punktach 1 i 2).

1. **Obowiązek podania danych osobowych**

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

1. **Inne informacje:**
2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Tym samym nie dopuszcza składania ofert na części, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp., ponieważ mogłyby pojawić się trudności organizacyjne spowodowane koordynacją wykonania usługi przez kilku wykonawców i spowodowanie zagrożenia nieprawidłowego zrealizowania zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, którym głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert oraz dokonywania innych czynności
w niniejszym postępowaniu, w innych językach niż polski.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Ubezpieczenia

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy z załącznikami;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

*Sporządził: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych Karolina Dydek przy współudziale Sekcji Sprzętu Infrastruktury.*

 **Załącznik nr 1** do SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup i dostawę źródeł światła.**

**Ofertę składam samodzielnie\*:**

**Nazwa/Firma Wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………….……………..

**Siedziba Wykonawcy:**

ulica, nr domu, nr lokalu ....................................................................................................

kod ……………..……miejscowość ...................................................................................

województwo ……………………………………………………..………………….

tel. ..................................................................... faks ..........................................................

REGON ........................................................... NIP ...........................................................

**Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna\*)\***

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..……….

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………..

* + - 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę**:**

|  |
| --- |
| **Wartość zamówienia:****Wartość netto: ……………………………….. zł**Wartość podatku VAT wg stawki …..% wynosi: .............................................. zł, **Wartość brutto: ……………………………… zł**zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2 do SWZ |
| W ramach kryterium – Termin dostawy:* do 10 dni roboczych\*
* od 11 do 16 dni roboczych\*
* od 17 do 21 dni roboczych\*

\*właściwe zaznaczyć |

* + - 1. Oświadczam/my\*, że **jestem/ nie jestem**\* zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT / zwolnionym z obowiązku uiszczania podatku VAT\*, *podstawa zwolnienia ………………………………………………………………………………………………………….………*
			2. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane
			z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
			3. Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy na zasadach określonych w SWZ.
			4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
			5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
			6. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.
			7. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SWZ projekt umowy i zobowiązujemy się
			w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
			8. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera/zawiera\* informacji(e) stanowiących(e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty\*………………………………………….………………………………..……………...…
			9. **Oświadczam/my, że Wykonawca jest:**
* mikro przedsiębiorcą\*
* małym przedsiębiorcą\*
* średnim przedsiębiorcą\*.

 **Mikroprzedsiębiorca**: oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 **Mały przedsiębiorca**: oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

 **Średni przedsiębiorca**: oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

 Pojęcia zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

* + - 1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp **polegam/nie polegam\***, sytuacji finansowej lub ekonomicznej\* podmiotu udostępniającego:

…………………………………………………………………….……………………………

*(nazwa podmiotu)*

**co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostepniającego.**

* + - 1. Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, **będzie brał udział/ nie będzie brał udziału\***w wykonaniu części zamówienia.

.....................................................................................................................................................,
w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

* + - 1. Oświadczam/my\*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **samodzielnie/
			z udziałem podwykonawców\*:**

........................................................................................................................................................

*(nazwa podmiotu)*

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia: ……………….....

…………………………………………………………………………………………………

* + - 1. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia
			z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe
			i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.
			2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 *RODO1* wobec osób fizycznych,od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
			w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
			3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
			na poniższy adres: …….……………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………..

* + - 1. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:
			**złożenie oferty** jest/ są: ………….............................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

 e-mail: …………………………………………………………………………….…..

 **podpisanie umowy** jest/ są: …………..........................................................................

 tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

 e-mail: ………………………………………………………………………….……..

 **realizację umowy** jest/ są: …………............................................................................

 tel. kontaktowy …………………………………../faks …............................................

 e-mail: …………………………………………………………………………………

* + - 1. Załącznikami do niniejszej ofert są:
				1. ……………………………………………..……………………….……………
				2. …………………………………………………..………………….……………
				3. …………………………………………………………………………………..

**Ponadto oświadczam(y), że:**

* + - 1. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
			z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia
			w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z poniższą treścią:

***Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\****

***Wyjaśnienie****: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca składa wykreśloną.*

..………..........................................................

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*

\* *Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 2 do SWZ**

*----------------------------------------*

 *(nazwa Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

**Zakup i dostawa źródeł światła**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT wg stawki 23%** | **Wartość brutto** |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |  |
| 1. | Lampa sodowa 230V/100W/E-40/ trwałość min. 25000h; strumień św. min. 10000lm; temp. barw. od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **230** |   |   |   |   |  |
| 2. | Lampa sodowa 230V/150W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 15000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **360** |   |   |   |   |  |
| 3. | Lampa sodowa 230V/250W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 30000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **225** |   |   |   |   |  |
| 4. | Lampa sodowa 230V/70W/E-27/ trwałość min. 25000h/strumień św. min. 6500lm/ temperatura barwowa od 2500 do 3000K/ tubularna | szt. | **640** |   |   |   |   |  |
| 5. | Led tuba T5 G5 8W, napięcie AC 220-240V , barwa 830 - 840, strumień św. min. 800 lm, użytkowanie min. 20000h, zasilanie jednostronne | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| 6. | Led tuba T5 G5, 16W, AC 230V, strumień św. min.1600lm, trwałość:min.30000h, zasilanie jednostronne, wymiary 1150x16mm | szt. | **650** |   |   |   |   |  |
| 7. | Led tuba T8 G13, 9W, 230V, barwa 830 - 840, strumień św. min. 1200lm, trwałość min. 18000 h; zasilanie jednostronne  | szt. | **260** |   |   |   |   |  |
| 8. | Świetlówka kompaktowa 2D 4P ,16W, 230V, barwa 830-840, trwałość min. 10000h | szt. | **90** |   |   |   |   |  |
| 9. | świetlówka kompaktowa G24q-2 , 18W, trwałość min. 20000h; temperatura barw 3300 - 5300K; strumień św. Min. 1200lm | szt. | **135** |   |   |   |   |  |
| 10. | Świetlówka kompaktowa G24q-2; 26W; temperatura barw 3300 - 5300 K; strumień św. min 1800 lm; kl. A;  | szt. | **85** |   |   |   |   |  |
| 11. | Świetlówka kompaktowa 3U 230V, 50Hz, E27 8W,strumień św. min 400 lm, trwałość min. 8000h; temp. barw 3800-4200K;  | szt. | **140** |   |   |   |   |  |
| 12. | Świetlówka kompaktowa 2G10 36W,strumień św. min 2800 lm; trwałość min. 10000 h; kl.B; barwa 820-840 | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 13. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana U, G23; 9W; barwa w przedziale 820 - 840; strumień min. 515 lm ; 230V, 50Hz,trwałość min 10000h, wys. max 164mm | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 14. | Świetlówka LED T8 G13 14,5W ; strumień św. min. 1600lm; barwa 820-860; trwałość min 10000h, wymiary: dł. 1200mm fi 26mm | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| 15. | Świetlówka LED T8 G13 18W; strumień św. min. 1600lm; temp. Barw. 6000K;trwałość min 10000h, wymiary maks.: dł. 1200mm, fi 28,4 mm | szt. | **1000** |   |   |   |   |  |
| 16. | Świetlówka liniowa 230V/18W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 1200lm , barwa w przedziale od 830 do 840  | szt. | **3700** |   |   |   |   |  |
| 17. | Świetlówka liniowa 230V/36W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 3000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | **2950** |   |   |   |   |  |
| 18. | Świetlówka liniowa 230V/58W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 5000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 19. | Świetlówka liniowa T5 G5; 14W; 230V; 50Hz; strumień 1350 lm; temp. Barw. 4000K; trwałość min. 5000 h; wymiary maks.: 26mm, dł. 549 mm; barwa w przedziale 830-840 | szt. | **425** |   |   |   |   |  |
| 20. | Świetlówka liniowa T5 G5 54W, barwa w przedziale 830-860 dł. maks. 1150mm, min. 4000K, strumień św. min. 4500lm, trwałość min 30000h, klasa energetyczna: A+ | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 21. | Świetlówka niezintegrowana G24d2 18W/230V, kształt U, strumień św. min. 1100lm,3800-4200K, trwałość min. 6000h | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 22. | Świetlówka niezintegrowana G24q3 26W/230V;n temperatura barw 3800 - 4200K; strumień św. Min. 1800lm; trwałość min. 10000h | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 23. | Żarówka E27 230V 150W (balon przezroczysty), temperatura barw 2600 - 3000 K; strumień św. min. 2300lm; trwałość min. 1000h wstrząsoodporna | szt. | **180** |   |   |   |   |  |
| 24. | Żarówka A55 230V/40W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 280lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **220** |   |   |   |   |  |
| 25. | Żarówka A55 230V/60W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 450lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **230** |   |   |   |   |  |
| 26. | Żarówka A55 230V/75W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 700lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **350** |   |   |   |   |  |
| 27. | Żarówka A60 230V/100W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 1000lm przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **400** |   |   |   |   |  |
| 28. | Żarówka niskonapięciowa E27 24V 60W, trwałość min. 1000h, strumień św.970lm | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 29. | Żarówka halogenowa 230V/100W/Rx7S, J-78; trwałość min. 2000h; strumień św. min. 1000lm  | szt. | **110** |   |   |   |   |  |
| 30. | Żarówka halogenowa 230V/150W/Rx7S, J-118; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 1500lm  | szt. | **120** |   |   |   |   |  |
| 31. | Żarówka LED 27 SMD GU10 ; 230W; 5W; temperatura barw 2800 - 3300 K; trwałość min. 30000h; strumień św. min. 400lm | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| 32. | Żarówka led A60, E27, 10W 230V, 810lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 15000h, liczba cykli wł./wył: 30000x | szt. | **660** |   |   |   |   |  |
| 33. | Żarówka led A60, E27, 15W 230V,1400lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł./wył: 30000x | szt. | **450** |   |   |   |   |  |
| 34. | Żarówka led A60, E27, 18W 230V,1800lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł./wył : 30000x | szt. | **400** |   |   |   |   |  |
| 35. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 400lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. | **270** |   |   |   |   |  |
| 36. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 750lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. | **80** |   |   |   |   |  |
| 37. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1000lm, skuteczność świetlna min. 100 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **90** |   |   |   |   |  |
| 38. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1500lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 39. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1900lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 40. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 450lm, skuteczność świetlna min. 90 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **10** |   |   |   |   |  |
| 41. | Żarówka LED E27;50W; 230V ; temp. Barw. 4000K; strumień św. Min. 5000 lm; trwałość min. 30000 h; wymiary +/-: (dł. x szer. x wys.) 215 x 90 x 90 mm | szt. | **320** |   |   |   |   |  |
| 42. | Żarówka LED ; GU10;6W ;230V; strumień św. min. 440 lm; trwałość min. 20000 h; temperatura barw 2800-3300K | szt. | **190** |   |   |   |   |  |
| 43. | Żarówka led, typ bańki G45, E27, 230V/4W, barwa neutralna 4000K, kąt rozsyłu światła 300⁰ | szt. | **20** |   |   |   |   |  |
| 44. | Świetlówka LED T8, G13, 10W; strumień św. min. 1200 lm; barwa 820-840; trwałość min. 12 000h; dł. 600 mm. | szt. | **300** |   |   |   |   |  |
| 45. | Żarówka LED CORN ; E27; 30W; strumień św. Min. 4000 lm, barwa w przedziale 820-840; . Zamiennik lamp rtęciowych, sodowych. | szt. | **250** |   |   |   |   |  |
| 46. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-S, U, G23; 11W, barwa w przedziale 820-840; 2 pinowa; trwałość min. 5500 H; temperatura barw 4000K; strumień św. min. 750 lm, maksymalny wymiar z trzonkiem 238 mm. | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 47. | Świetlówka kompaktowa GX24q3, 32 W, 4-pinowa , temperatura barw 3800-4200 K, strumień św. min. 2300 lm, trwałość min. 20000h,  | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 48. | Żarówka niskonapięciowa E27, 24V, 13W, trwałość min. 1000h, strumień św. min. 970lm | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 49. | Żarówka led G9; 8W, strumień św. min. 600 lm, temperatura barw 2800-3200K, trwałość min. 50 000h.  | szt. | **20** |   |   |   |   |  |
| 50. | Świetlówka T5 G5, 35W, temperatura barw 3300-5300K, trwałość min. 20000h, strumień św. min. 3500lm. (długość min. 1400mm) | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 51. | Świetlówka T5 G5, HE, 28W-, trwałość min. 22000h, strumień św. min. 2400lm, temperatura barw 5800-6800K. (długość 1150mm) | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 52. | Lampa LED 50W, 230V, E27+ E40,temperatura barw 3800- 4200K, strumień św. min. 4900 lm. Zamiennik lamp rtęciowych, CFL, żarowo rtęciowych. | szt.  | **50** |   |   |   |   |  |
| 53. | Żarówka led E27, 30W, 230V, trwałość min. 25 000h, temperatura barw 3800-4100K, strumień św. min. 2500lm | szt.  | **50** |   |   |   |   |  |
| 54. | Świetlówka kompaktowa 230V, E27, 20W, trwałość min. 13000h, temperatura barw 2500-3000K, strumień św. min. 2300lm. |  szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 55. | Żarówka tablicowa E14, 15W , trwałość min. 1000h, temperatura barw 2500-3000 K, strumień św. min. 70lm. | szt.  | **30** |   |   |   |   |  |
| 56. | Żarówka halogenowa 230V/1000W/ J-189; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 22000lm  | szt.  | **30** |   |   |   |   |  |
| **RAZEM** |   |   |   |

…........................................., dnia ….................

 *(miejscowość)*

 ……………..............................................................*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)*

*upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*

**Załącznik nr 4** do SWZ

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę źródeł światła”**nr sprawy **ZP/50/2022**

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

……………………………………………………………………………...……………………
*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)*

**niezbędny zasób** (udostępnione zasoby) **zaznaczyć właściwe:**

* wiedza,
* doświadczenie,
* potencjał techniczny
* osoby zdolne do wykonania zamówienia,
* zdolności finansowe

**na okres** ……………………………………………………………………………………………...…...

*(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)*

**forma, w jakiej podmiot udostepniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:**

………………………………………………………..……………………………………………

*(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)*

**stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:**

…………………………………………………………………………..………………..……

*(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)*

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy** *(niepotrzebne skreślić)* udział w realizacji niniejszego zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………*kwalifikowany podpis elektroniczny* *osoby (osób) upoważnionej (ych)* *do reprezentowania Wykonawcy* |

**UWAGA: Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.**

**Załącznik nr 4 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).**

 **Załącznik nr 5 do SWZ**

**Egz. nr ………..**

***PROJEKT UMOWY***

###### UMOWA nr …………/INFR/2022

***Na zakup i dostawę źródeł światła.***

zawarta w dniu ................. …….. r. w Zegrzu, pomiędzy:

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

NIP: 536-190-29-91, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"

którego reprezentuje:

*Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ……………………………….………..*

a

……………………………………………………………………………..………………………..

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą", którą reprezentuje ......................................................

Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

 **1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i źródeł światła, zwanych w dalszej treści umowy "Towarem".
2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe Towaru określa **załącznik nr 1 do umowy - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy**.
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w **załączniku nr 1 do umowy** są stałe i nie podlegają zmianie w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany~~,~~ oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację Towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi
i jakościowymi.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towarów do obrotu.

 **2**

**Termin i miejsce wykonania umowy**

1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym
w jednej dostawie w terminie **….. dni roboczych** od daty zawarcia niniejszej umowy do miejsc wskazanych w ust. 4-.
2. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym: najpóźniej do dnia 09.12.2022 r. przy czym dostawa nastąpi w terminie do **5 dni roboczych** od daty zlecenia zmówienia, którego wzór określa załącznik nr 4 do umowy.
3. Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie planowanej dostawy, nie później niż na 2 dni robocze przed jej realizacją.
4. Miejsce dostawy Towaru nastąpi do:

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy**

ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów**

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze**

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi**

ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka**

ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów**

ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła**

ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła

**Grupa Zabezpieczenia Legionowo**

ul. gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek**

ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

wg **załącznika nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia
z rozdzielnikiem dostaw.**

1. Protokolarne przekazanieTowaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie
w obecności Wykonawcy lub jego Przedstawiciela, który przekaże Zamawiającemu oryginał dokumentu upoważnienia.

**§ 3**

**Warunki dostawy i odbioru towaru**

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust. 4 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr **1** do umowy – Formularz cenowy Wykonawcy
2. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek - czwartek w godz. od 800 do 1400, w piątek w godz. od 800 do 1200.
3. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:

Kierownik Sekcji Sprzętu Infrastruktury **p. .………. tel. ……… oraz p. ………. tel. …………**

za odbiór towaru odpowiedzialni są:

**Magazynierzy SOI Zegrze:**

p. ……………………..…………tel. …………………………...………. lub osoba zastępująca,

p. ………………….…………… tel. ……………………...……………. lub osoba zastępująca,

**Magazynierzy SOI Ostrów Maz:**

p…………………………….. tel. ……………….. kom. ….…………… lub osoba zastępująca,

p. …………………….……… tel. ……………………………………… lub osoba zastępująca,

**Magazynierzy SOI Pomiechówek:**

p. ……………………………… tel. …………………..……………….. lub osoba zastępująca,

p. ………………………..……. tel. …………………………………….. lub osoba zastępująca,

 **Magazynier SOI Kazuń Nowy rejon Modlin:**

 p. ……………..…………………. tel. ………………………………….. lub osoba zastępująca,

 **Magazynier SOI Celestynów:**

 p. …………………………………… tel. ………………..……………… lub osoba zastępująca,

 **Magazynierzy SOI Wesoła:**

 p. …………………………………………… tel. ……………….………. lub osoba zastępująca,

 p. …………………………………………….. tel. ……………………… lub osoba zastępująca,

 **Magazynier SOI Rembertów:**

 p. ……………………………….. tel. ………………………….. lub osoba zastępująca,

 p. ……………………………….. tel. ………………………… lub osoba zastępująca,

 **Magazynierzy SOI Białobrzegi:**

 p. ……………………………………. tel. …………………………. lub osoba zastępująca,

 p. ……………………………………. tel. …………………………. lub osoba zastępująca,

 **Magazynier GZ Legionowo:**

 p. ……………………………………. tel. …………………………… lub osoba zastępująca.

1. Do kontaktów z Wykonawcą upoważniona przez Zamawiającego jest:

**p. ………………………………….., p. ………………………….. tel. ……………………….**

1. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest

**………………………………………………….………………………………………………**

1. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
2. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny **Protokół Odbioru Dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy**, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości, rodzaju i ukompletowania Towaru
i zatwierdzony przez kierownika SOI.
3. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
4. stwierdzenia braków ilościowych;
5. niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym zgodnie w § 1 ust. 2 Umowy;
6. dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
7. stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze.
8. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 8 przypadków Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
9. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty odmowy odbioru Towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części)
i naliczenia kary umownej, zgodnie z 6.
11. Zmiana osób wymienionych w ust. 3-5 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony
 i nie stanowi zmiany umowy.

 **4**

**Wartość umowy i warunki płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi:
2. **zamówienie podstawowe:**

netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………)

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….)

brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………….)

1. **zamówienie opcjonalne:**

netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………)

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….)

brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………….)

1. **Całkowita wartość umowy:** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie możeprzekroczyć kwoty:

netto ……………. zł (słownie: …………………………………………………)

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….)

1. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) towarów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
2. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi wg cen jednostkowych, określonych
w załączniku nr **1** do umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół Odbioru Dostawy bez uwag, o którym mowa
w § 3 ust. 7 .
5. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT, termin płatności faktury VAT o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
6. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym[[1]](#footnote-1) podatnikiem podatku
od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 6 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje
się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową,
z tego powodu.
9. Minimalna wartość zamówienia, którą Zamawiający gwarantuje zrealizować wynosi 50% wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1.

 **5**

**Rękojmia i gwarancja jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonymi
w § 1.
2. Okres gwarancji Towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi minimum 12 miesięcy od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez uwag.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad prawnych Towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez wymianę Towaru na nowy
w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w tym terminie 5 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji. W takim wypadku Wykonawca jest obowiązany wymienić Towar na nowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia upływy terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie
w terminie 5 dni roboczych od jej wykrycia, termin dostawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
7. Zgłoszenia wad będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie, e-mail:………………………….. lub faksem na nr ……………………. .
8. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z Magazynów Sekcji Obsługi Infrastruktury, określonych w 2 ust. 3 umowy.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

 **6**

**Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
3. w przypadku zamówienia podstawowego:
4. 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1,
6. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy,
w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa
w 4 ust. 1 pkt 1,
7. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki
w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 1,
8. 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 1,
9. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki
w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1
pkt 1;
10. w przypadku skorzystania z prawa opcji:
11. 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
12. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 2,
13. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy,
w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa
w 4 ust. 1 pkt 2,
14. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki
w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2,
15. 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru,
w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad,
w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy,
o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2,
16. 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki
w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 pkt Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni kalendarzowych od dostarczenia dokumentu obciążającego karami umownymi drugiej stronie.

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych
z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty. W przypadku powierzenia (prawnego lub faktycznego) realizacji umowy lub jej części podwykonawcom lub innym podmiotom, za ich działania
i zaniechania pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych
w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

§ 7

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
2. wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie
w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie;
3. rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
4. zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
5. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
6. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
7. zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
8. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy.
9. Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
10. pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
11. pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
12. pkt 3 - zmianę wykonawcy;
13. pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
14. pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
18. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

 **8**

**Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
2. pozostaje w zwłoce z dostawą Towaru 10 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu dostawy;
3. dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia usunięcia wad;
4. wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5. zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę;
6. powierzył wykonanie umowy osobom trzecim w sposób nieprzewidziany w umowie;
7. brak jest możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości;
8. łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 1 pkt 3.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 nie później niż do dnia 31.12.2021r.
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
12. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców

lub

Wykonawca zleca ............................................................................. (nazwa podwykonawcy)

 następujące czynności: ……………………………………………………………………….

1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

 **§ 10**

**Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego określonego w załączniku nr 1 do umowy (Formularz cenowy Wykonawcy).
2. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę,
z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
4. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania w *artykuły elektryczne* Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

§ 11

Cesja Wierzytelności

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

**§ 12**

**Ochrona informacji niejawnych**

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest
do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz.742).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie planowania organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177)

1. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

 **13**

**Zasady kontaktu z innymi wykonawcami**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi Wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi Wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy, zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył, które to działania lub zaniechania byłyby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.

**§ 14**

 **Ochrona danych osobowych**

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r*. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* /Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016*/*, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo-2018-07-10-q](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo-2018-07-10-q) .

 **15**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej w formie aneksu uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:

- załącznik nr 1 – kserokopia formularza cenowego Wykonawcy

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia z rozdzielnikiem dostaw

- załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Dostaw

-załącznik nr 4 - zlecenie

- załącznik nr 5 – wydruk z CEIDG

- załącznik nr 6 - wydruk z portalu podatkowego

1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach –Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
	1. Egzemplarz nr 1 - Pion Głównego Księgowego 26 WOG,
	2. Egzemplarz nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG,
	3. Egzemplarz nr 3 - Sekcja Sprzętu Infrastruktury 26 WOG,
	4. Egzemplarz nr 4 - Wykonawca

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ROZDZIELNIKIEM MIEJSCA DOSTAW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Wyszczególnienie** | **j.m** | **Zegrze** | **Białobrzegi** | **Legionowo** | **Pomiechówek** | **Kazuń/Modlin** | **Wesoła** | **Celestynów** | **Rembertów** | **Ostrów Maz.** | **RAZEM** |
| 1. | Lampa sodowa 230V/100W/E-40/ trwałość min. 25000h; strumień św. min. 10000lm; temp. barw. od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. |   | 50 |   | 30 | 20 |   | 30 | 50 | 50 | **230** |
| 2. | Lampa sodowa 230V/150W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 15000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | 100 | 50 |   | 30 | 60 | 40 | 30 | 50 |   | **360** |
| 3. | Lampa sodowa 230V/250W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 30000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | 30 |   |   | 30 | 50 | 30 | 10 | 50 | 25 | **225** |
| 4. | Lampa sodowa 230V/70W/E-27/ trwałość min. 25000h/strumień św. min. 6500lm/ temperatura barwowa od 2500 do 3000K/ tubularna | szt. | 50 | 200 |   | 20 | 210 | 50 | 10 |   | 100 | **640** |
| 5. | Led tuba T5 G5 8W, napięcie AC 220-240V , barwa 830 - 840, strumień św. min. 800 lm, użytkowanie min. 20000h, zasilanie jednostronne | szt. |   |   | 20 | 100 | 30 |   |   |   |   | **150** |
| 6. | Led tuba T5 G5, 16W, AC 230V, strumień św. min.1600lm, trwałość:min.30000h, zasilanie jednostronne, wymiary 1150x16mm  | szt. |   | 50 | 20 | 100 | 30 |   | 50 |   | 400 | **650** |
| 7. | Led tuba T8 G13, 9W, 230V, barwa 830 - 840, strumień św. min. 1200lm, trwałość min. 18000 h; zasilanie jednostronne  | szt. | 100 | 50 |   |   | 10 |   |   |   | 100 | **260** |
| 8. | Świetlówka kompaktowa 2D 4P ,16W, 230V, barwa 830-840, trwałość min. 10000h | szt. | 70 |   |   |   | 20 |   |   |   |   | **90** |
| 9. | świetlówka kompaktowa G24q-2 , 18W, trwałość min. 20000h; temperatura barw 3300 - 5300K; strumień św. Min. 1200lm | szt. |   |   |   |   | 30 | 100 | 5 |   |   | **135** |
| 10. | Świetlówka kompaktowa G24q-2; 26W; temperatura barw 3300 - 5300 K; strumień św. min 1800 lm; kl. A;  | szt. |   |   |   |   | 30 | 50 | 5 |   |   | **85** |
| 11. | świetlówka kompaktowa 3U 230V, 50Hz, E27 8W,strumień św. min 400 lm, trwałość min. 8000h; temp. barw 3800-4200K;  | szt. |   | 50 |   |   | 40 |   |   |   | 50 | **140** |
| 12. | Świetlówka kompaktowa 2G10 36W,strumień św. min 2800 lm; trwałość min. 10000 h; kl.B; barwa 820-840 | szt. |   |   |   |   |   | 50 |   |   |   | **50** |
| 13. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana U, G23; 9W; barwa w przedziale 820 - 840; strumień min. 515 lm ; 230V, 50Hz,trwałość min 10000h, wys. max 164mm | szt. | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | **100** |
| 14. | Świetlówka LED T8 G13 14,5W ; strumień św. min. 1600lm; barwa 820-860; trwałość min 10000h, wymiary: dł. 1200mm fi 26mm | szt. | 100 |   |   |   | 50 |   |   |   |   | **150** |
| 15. | Świetlówka LED T8 G13 18W; strumień św. min. 1600lm; temp. Barw. 6000K;trwałość min 10000h, wymiary maks: dł. 1200mm, fi 28,4 mm | szt. | 100 | 300 |   |   | 300 |   |   |   | 300 | **1000** |
| 16. | Świetlówka liniowa 230V/18W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 1200lm , barwa w przedziale od 830 do 840  | szt. | 1000 | 500 | 500 | 150 | 650 | 200 | 100 | 600 |   | **3700** |
| 17. | Świetlówka liniowa 230V/36W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 3000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | 100 | 500 | 500 | 200 | 550 | 200 | 100 | 500 | 300 | **2950** |
| 18. | Świetlówka liniowa 230V/58W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 5000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | 50 |   |   |   | 25 |   | 25 |   |   | **100** |
| 19. | Świetlówka liniowa T5 G5; 14W; 230V; 50Hz; strumień 1350 lm; temp. Barw. 4000K; trwałość min. 5000 h; wymiary maks: 26mm, dł. 549 mm; barwa w przedziale 830-840 | szt. | 100 | 100 |   |   |   | 200 | 25 |   |   | **425** |
| 20. | Świetlówka liniowa T5 G5 54W, barwa w przedziale 830-860 dł. maks 1150mm, min. 4000K, strumień św min. 4500lm, trwałość min 30000h, klasa energetyczna: A+ | szt. |   | 20 |   |   | 20 |   |   |   |   | **40** |
| 21. | Świetlówka niezintegrowana G24d2 18W/230V, kształt U, strumień św min. 1100lm,3800-4200K, trwałość min. 6000h | szt. |   | 50 |   |   | 50 |   |   |   |   | **100** |
| 22. | Świetlówka niezintegrowana G24q3 26W/230V;n temperatura barw 3800 - 4200K; strumień św. Min. 1800lm; trwałość min. 10000h | szt. |   | 50 |   |   | 50 |   |   |   |   | **100** |
| 23. | Żarówka E27 230V 150W (balon przezroczysty), temperatura barw 2600 - 3000 K; strumień św. min. 2300lm; trwałość min. 1000h wstrząsoodporna | szt. |   |   |   | 50 | 110 |   | 20 |   |   | **180** |
| 24. | Żarówka A55 230V/40W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 280lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. |   | 100 |   | 50 | 70 |   |   |   |   | **220** |
| 25. | Żarówka A55 230V/60W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 450lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. |   | 100 |   |   | 80 |   | 50 |   |   | **230** |
| 26. | Żarówka A55 230V/75W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 700lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. |   | 100 |   | 100 | 100 |   | 50 |   |   | **350** |
| 27. | Żarówka A60 230V/100W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 1000lm przezroczysta wstrząsoodporna | szt. |   | 100 |   | 100 | 150 |   | 50 |   |   | **400** |
| 28. | Żarówka niskonapięciowa E27 24V 60W, trwałość min. 1000h, strumień św. 970lm | szt. |   |   |   |   | 10 |   | 30 |   |   | **40** |
| 29. | Żarówka halogenowa 230V/100W/Rx7S, J-78; trwałość min. 2000h; strumień św. min. 1000lm  | szt. | 100 |   |   |   | 10 |   |   |   |   | **110** |
| 30. | Żarówka halogenowa 230V/150W/Rx7S, J-118; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 1500lm  | szt. | 70 |   |   |   | 40 |   | 10 |   |   | **120** |
| 31. | Żarówka LED 27 SMD GU10 ; 230W; 5W; temperatura barw 2800 - 3300 K; trwałość min. 30000h; strumień św. min. 400lm | szt. |   | 100 | 50 |   |   |   |   |   |   | **150** |
| 32. | Żarówka led A60, E27, 10W 230V, 810lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 15000h, liczba cykli wł/wył: 30000x | szt. | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 |   | 30 | 100 | 100 | **660** |
| 33. | Żarówka led A60, E27, 15W 230V,1400lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł/wył: 30000x | szt. | 100 | 100 | 50 |   | 100 |   |   |   | 100 | **450** |
| 34. | Żarówka led A60, E27, 18W 230V,1800lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł/wył : 30000x | szt. |   | 50 | 50 | 100 | 140 |   |   |   | 60 | **400** |
| 35. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 400lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. | 100 |   | 20 |   | 50 |   |   |   | 100 | **270** |
| 36. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 750lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. |   |   | 20 |   | 60 |   |   |   |   | **80** |
| 37. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1000lm, skuteczność świetlna min. 100 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. |   |   |   | 50 | 40 |   |   |   |   | **90** |
| 38. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1500lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. |   |   |   |   | 40 |   |   |   |   | **40** |
| 39. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1900lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   | **50** |
| 40. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 450lm, skuteczność świetlna min. 90 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   | **10** |
| 41. | Żarówka LED E27;50W; 230V ; temp. Barw. 4000K; strumień św. Min. 5000 lm; trwałość min. 30000 h; wymiary +/-: (dłxszerxwys) 215x90x90 mm | szt. | 100 | 100 |   |   | 60 |   |   | 60 |   | **320** |
| 42. | Żarówka LED ; GU10;6W ;230V; strumień św. min. 440 lm; trwałość min. 20000 h; temperatura barw 2800-3300K | szt. |   | 100 | 50 |   | 10 |   |   |   | 30 | **190** |
| 43. | Żarówka led, typ bańki G45, E27, 230V/4W, barwa neutralna 4000K, kąt rozsyłu światła 300⁰ | szt. |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | **20** |
| 44. | Świetlówka LED T8, G13, 10W; strumień św. min. 1200 lm; barwa 820-840; trwałość min. 12 000h; dł. 600 mm. | szt. |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   | **300** |
| 45. | Żarówka LED CORN ; E27; 30W; strumień św. Min. 4000 lm, barwa w przedziale 820-840; . Zamiennik lamp rtęciowych, sodowych. | szt. |   |   |   | 200 |   |   | 50 |   |   | **250** |
| 46. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-S, U, G23; 11W, barwa w przedziale 820-840; 2 pinowa; trwałość min. 5500 H; temperatura barw 4000K; strumień św. min. 750 lm, maksymalny wymiar z trzonkiem 238 mm. | szt. | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | **100** |
| 47. | Świetlówka kompaktowa GX24q3, 32 W, 4-pinowa , temperatura barw 3800-4200 K, strumień św. min. 2300 lm, trwałość min. 20000h,  | szt. | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | **100** |
| 48. | Żarówka niskonapięciowa E27, 24V, 13W, trwałość min. 1000h, strumień św. min. 970lm | szt. | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | **50** |
| 49. | Żarówka led G9; 8W, strumień św. min. 600 lm, temperatura barw 2800-3200K, trwałość min. 50 000h.  | szt. |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | **20** |
| 50. | Świetlówka T5 G5, 35W, temperatura barw 3300-5300K, trwałość min. 20000h, strumień św. min. 3500lm. (długość min. 1400mm) | szt. |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   | **100** |
| 51. | Świetlówka T5 G5, HE, 28W-, trwałość min. 22000h, strumień św. min. 2400lm, temperatura barw 5800-6800K. (długość 1150mm) | szt. |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   | **100** |
| 52. | Lampa LED 50W, 230V, E27+ E40,temperatura barw 3800- 4200K, strumień św. min. 4900 lm. Zamiennik lamp rtęciowych, CFL, żarowo rtęciowych. | szt. |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   | **50** |
| 53. | Żarówka led E27, 30W, 230V, trwałość min. 25 000h, temperatura barw 3800-4100K, strumień św. min. 2500lm | szt.  |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   | **50** |
| 54. | Świetlówka kompaktowa 230V, E27, 20W, trwałość min. 13000h, temperatura barw 2500-3000K, strumień św. min. 2300lm. | szt.  |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   | **50** |
| 55. | Żarówka tablicowa E14, 15W , trwałość min. 1000h, temperatura barw 2500-3000 K, strumień św. min. 70lm. |  szt. |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   | **30** |
| 56. | Żarówka halogenowa 230V/1000W/ J-189; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 22000lm  |  szt. |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   | **30** |

**Gwarancja na cały przedmiot umowy: 12 miesięcy**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dostawa:** |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy rejon Modlin** |
|  | ul. Obwodowa , 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów**  |
|  | ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze** |
|  | ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi** |
|  | ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka**  |
|  | ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów** |
|  | ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła** |
|  | ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła, |
|  | **Grupa Zabezpieczenia Legionowo** |
|  | ul. gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo, |
|  | **Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek** |
|  | ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek. |

**bmZałącznik nr 3 do Umowy**

**PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY**

Sporządzony dnia ……………….. w SOI ………………….

w sprawie odbioru dostawy źródeł światła

wykonanej wg umowy/zlecenia\* nr ……………. z dnia ………………

Przedstawiciel/e Zamawiającego\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **STANOWISKO** | **IMIĘ I NAZWISKO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ustalenia Przedstawiciela/i Zamawiającego\* dotyczące realizacji dostawy:

1. **Kompletność** wykonania dostawy (w tym wymaganej dokumentacji):

Zgodnie z umową/ze zleceniem\* – bez uwag\* Zastrzeżenia\* ………………………………

1. **Termin realizacji** wykonanej dostawy

Zgodnie z umową/ze zleceniem\* – bez uwag\* Zastrzeżenia\* ………………………………

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK\*/ NIE\***

Wymienić jakie .………………………………………….....................................................

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: ………….………………

Załączniki do protokołu: ………………………………………….………………………….

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Na tym protokół zakończono i podpisano:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **IMIĘ I NAZWISKO** | **PODPIS** |
|  **PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| **PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

*\*niepotrzebne skreślić*

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4 do Umowy** |

……………………………………

……………………………………. Zegrze, dn……………..

|  |
| --- |
| **ZLECENIE WYKONANIA DOSTAWY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zlecenia:** | **..…/INFR/2022** |  **Data zlecenia:** | **…………........2022r.** |
| **Zamawiający** | **26 Wojskowy Oddział Gospodarczy** **ul. Juzistek 2****05-131 Zegrze** **NIP 536 190 29 91****tel/fax 261 883 416** |
| **Zlecenie wykonania dostawy** |  |
| **Miejsce realizacji** |  |
| **Zakres zlecenia** |  |
| **Wartość dostawy**zgodnie ze złożoną ofertą  | Netto: **…………. zł** słownie; ………………+ 23 % VAT Brutto: **………… zł** słownie: …………….. |
| **Termin wykonania zlecenia** | -- |
| **Termin płatności**  | Należność po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Zamawiającego |
| **Przedstawiam do zatwierdzenia****Wewnętrzny Dysponent Środków Budżetowych** (stopień, imię, nazwisko, podpis) | **Zatwierdził****KIEROWNIK INFRASTRUKTURY** (stopień, imię, nazwisko, podpis) |

**Nr sprawy: ZP/50/2022 Załącznik nr 6 do SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę źródeł światła” -** nr sprawy **ZP/50/2022** na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) zamiast podmiotowego środka dowodowego **oświadczam**, że informacje zawarte w złożonym **oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,** w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
2. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
3. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
4. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
5. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
6. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***
7. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp **są aktualne / nie są aktualne\***

………..........................................................

*kwalifikowany podpis elektroniczny*

*osoby (osób) upoważnionej (ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)