Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						       e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 23.06.2023r.

dot. przetargu ZP-16/23

na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (OGÓLNE)

Pytanie nr 1

Dotyczy punktu VI, pozycja 2, podpunkt 4 oraz punktu VIII, pozycja 3, podpunkt h, pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zadaniu 4 – było wykonanie co najmniej dwóch dostaw przedmiotu zamówienia tj.: wideoendoskopów o wartości wskazanej w SWZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie również najwyższej jakości najnowszego systemu renomowanego producenta (Midas Rex, Medtronic).

Zwracamy uwagę na fakt iż uwzględniając poniższe pytania i dopuszczenie proponowanego przez naszą firmę systemu umożliwi nam zaoferowanie systemu który pozwala na pracę w normalnej temperaturze sali operacyjnej (zwykle 20°C) przy 60 000 obr./min przez czas nieokreślony!   Ponadto do oferowanej konsoli można podłączyć specjalnie dedykowany system neuromonitoringu a każdy z elementów wiertraki może być nawigowany w środkowisku nawigacji śródoperacyjnej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Interfejs użytkownika w języku polskim

Prosimy o dopuszczenie systemu z intuicyjnym obrazkowym interfejsem użytkownika w języku angielskim. Instrukcja obsługi, kody błędów w języku polskim.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 – do  maksymalnie 300 ml/min.

Prosimy o dopuszczenie systemu z zintegrowanymi 2 pompami perystaltycznymi o wydajności do min. 100ml/min każda współpracującymi z systememami drenów jednorazowych o wskazanej i większej wydajności!

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli lub sterownika nożnego lub z obydwu

Prosimy o dopuszczenie systemu z możliwością sterowania wydajnością pompy perystaltycznej zarówno z poziomu konsoli jak i z poziomu sterylnego - dedykowanego pilota sterującego funkcjami pomp.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi lub adaptacyjne dostosowanie się wyświetlacza do podłączonego napędu

Prosimy o dopuszczenie systemu z kolorowym/ graficznym oznaczeniem gniazd przewodów napędów i sterowników nożnych – konsola automatycznie rozpoznaje podłączony system- napęd/sterownik/Shaver/piły itd...

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników/ sterownika nożnych/nożnego dla użytkowników

Prosimy o dopuszczenie systemu z  funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy systemu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

NAPĘD SZYBKOOBROTOWY - 1 SZT.

Pytanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z nowoczesnym napędem  o mocy maksymalnej min. : 160 W, napięcie 48 V  i  maksymalnym momentem  obrotowym :  38,85 mNm, waga napędu : 90 g, długość korpusu : 97.3 mm, średnica: 15.5 mm, pozostałe bez zmian.
Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt iż proponowane rozwiązanie oferuje pełną moc swoich możliwości dostosowanych do zastosowań zarówno w obrębie głowy, kręgosłupa i zabiegów osteotomii

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Nasadka kątowa o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)

Prosimy o dopuszczenie systemu z nasadką kątową o długości roboczej 70 mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (1 do 10 poziomów wysunięcia)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)

Prosimy o dopuszczenie systemu który umożliwia użycie tych samych ostrzy przez nasadki proste lub kątowe o różnych długościach roboczych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Nasadka kątowa o długości roboczej 140mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)

Prosimy o dopuszczenie systemu z nasadką z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (1 do 10 poziomów wysunięcia)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)

Prosimy o dopuszczenie systemu który umożliwia użycie tych samych ostrzy przez nasadki proste lub kątowe o różnych długościach roboczych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Przewodowy lub bezprzewodowy sterownik nożny , z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków.

Prosimy o dopuszczenie systemu z specjalnie dedykowanym podświetlanym sterownikiem nożnym – cztery przyciski + uchwyt do przenoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności).

1. zmiana kierunku obrotów, 2. zmiana napędu, 3. rodzaju przyspieszenia  . tj. 0-1, lub płynne 4. zmiana prędkości; uwaga : Praca napędu możliwa bez sterownika nożnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

dot. Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji tylko jasności wyświetlacza, bez regulacji kontrastu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

dot. Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nepędu bez możliwości regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu, każdy element systemu ma zintegrowany własny silnik i dobrane odpowiednie parametry pracy fabrycznie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

dot. Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania konsoli z przyciskiem funkcyjnym na wystwietlaczu do maualnego wypełnienia drenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

dot. Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania konsoli z funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i urządzenia dla użytkowników, bez możliwości programowania sterowników nożnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

dot. Pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przewodowego lub bezprzewodowego sterownika nożnego , z fabrycznie zaprogramowanymi funkcjami wszystkich przycisków?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

dot. Pkt. Od 25 do 49

Czy Zamawiający pisząc w pk. 49 „Zamawiający dopuszcza szybkoobrotowy napęd w postaci poniższych parametrów” miał na myśli możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu do zestawu opisanego w pkt. 25 do 48?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

PAKIET NR 4

Pytanie nr 20

Czy w pakiecie nr 4 pkt. 3 (Warunki gwarancji i serwisu), Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego.”

Na zapis następującej treści:

„W trakcie trwania gwarancji naprawy gwarancyjne w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Czy w pakiecie nr 4 pkt. 4 (Warunki gwarancji i serwisu), Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu: 1 dzień roboczy.”

Na zapis następującej treści:

„Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, 
e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu: do 3 dni roboczych.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Czy w pakiecie nr 4 pkt. 5 (Warunki gwarancji i serwisu), Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia: maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach”

Na zapis następującej treści:

„Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia: maks. do 5 dni roboczych lub do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych w przeciągu maks. 5 dni roboczych, na wniosek Zamawiającego.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Czy w pakiecie nr 4 pkt. 6 (Warunki gwarancji i serwisu), Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia: maks. do 10 dni roboczych.”

Na zapis następującej treści:

„Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia: maks. do 14 dni roboczych.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy tylko Pakietu nr 4).

PAKIET NR 5

Pytanie nr 25

dot. Punktu 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26

dot. Punktu 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do

Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy urządzenia z 3 do 5 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części zamiennych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 8

Pytanie nr 27

dotyczy Warunki gwarancji i serwisu Pkt. 5.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w punktu na:

Czas usunięcia zgłoszony wad usterek, awarii i wykonanych napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia – maksymalnie do 7 dni roboczych lub do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas sprzętu zastępczego o tych samych parametrach.

Odp.: Zamawiający modyfikuje pkt. 5 Warunki gwarancji i serwisu, który otrzymuje brzmienie:

„maks. do 5 dni roboczych lub do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach”.

Pytanie nr 28

dotyczy Warunki gwarancji i serwisu Pkt. 6.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w punktu na:

Czas usunięcia zgłoszony wad usterek, awarii i wykonanych napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia – maksymalnie do 14 dni roboczych lub do 21 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas sprzętu zastępczego o tych samych parametrach.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na transport części zamiennych urządzenia, które mogą być (choć nie muszą) konieczne do prawidłowego działania urządzenia. Tak dzieje się też w przypadku, kiedy zaleca się wysłanie urządzenia bezpośrednio do producenta. W/w zapis w pierwotnej wersji chronił interesy tylko jednej strony i zmusza Wykonawcę do zwiększenia kwoty zakupu sprzętu wliczając w to ewentualne kary umowne lub posiadaniu na stanie zastępczego sprzętu  o takich samych parametrach przez cały okres gwarancji, co jest niewykonalne z punktu widzenia Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający modyfikuje pkt. 6 Warunki gwarancji i serwisu, który otrzymuje brzmienie:

„maks. do 21 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach:.

Pytanie nr 29

dotyczy Warunki gwarancji i serwisu Pkt. 13 .

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w punktu na:

Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu. 2 lata po zakończeniu gwarancji.

Uzasadnienie:

W związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK
z dnia 14 stycznia 2019 r. - z którego wynika, iż zamawiający może żądać zapewnienia części ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – prosimy o zmianę w/w punktu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy tylko Pakietu nr 8).

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ ( Projekt umowy)

Pytanie nr 30

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów na:

Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych od chwili jej otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw Przedmiotu zamówienia wynosi do 12 dni roboczych, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony uzgodnią inny termin.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie Pakietu nr 4 w pozostałym zakresie podtrzymuje.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w § 4 ust. 4, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

“Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy.”

Na zapis następującej treści:

“Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy gwarancyjnej.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie Pakietu nr 4 w pozostałym zakresie podtrzymuje.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w § 4 ust. 7, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w budynku wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady, usterki, awarii, chyba, że Strony ustalą inaczej.”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w budynku wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wady, usterki, awarii, chyba, że Strony ustalą inaczej.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie Pakietu nr 4 w pozostałym zakresie podtrzymuje.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w § 4 ust. 8, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„W przypadku, kiedy usunięcie wady, usterki, awarii i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:

„W przypadku, kiedy usunięcie wady, usterki, awarii i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia.”?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 34

Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do:

W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej kwoty określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 35

Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do:

W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto, uszkodzonego przedmiotu zamówienia, określonej w §2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki lub niedostarczenia sprzętu zastępczego, licząc od następnego dnia po terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 36

Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości netto umowy?

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy.”

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy), w punkcie 14 Wykonawca deklaruje formę doręczenia faktury, w tym na adres poczty e-mail.

Pytanie nr 38

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 5 ust. 1-3:

1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu umowy.

2. W przypadku zwłoki w realizacji umowy o 30 dni od daty, której mowa w §1 ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty określonej w §2 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto uszkodzonego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki lub niedostarczenia sprzętu zastępczego, jednak nie więcej niż 10% ceny jednostkowej brutto uszkodzonego przedmiotu zamówienia licząc od następnego dnia po terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 39

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 40

Wnosimy o zmianę zapisów § 4 ust. 8, tj.

8. W przypadku, kiedy usunięcie wady, usterki, awarii i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku naprawy przekraczającej termin 10 dni roboczych, Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 41

dot. umowy §5ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar w razie nieterminowego wykonania umowy do 0,5 % łącznej kwoty określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4 2. dot. umowy §5ust. 3

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 42

Zwracamy sie z prośba o obniżenie kar w razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, do 0,5 % ceny jednostkowej brutto, uszkodzonego przedmiotu zamówienia, określonej w §2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki lub niedostarczenia sprzętu zastępczego, licząc od następnego dnia po terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy 3.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 43

dotyczy umowy §5ust. 6

prosimy obniżenie wysokości łącznych kar do 20 %.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy.”

_________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl