Stargard, dnia 26.03.2021 r.

Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stargard- GKI.271.11.2021.G.Ch.”.

W związku z otrzymaniem pytania od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr GKI.271.11.2021.G.Ch, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Przetarg Lipnik etap III: w opisie i w legendzie etap III zaczyna się od słupa 2/1, ale chyba powinno być "od słupa 1/1" lub od szafki SO? Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Oświetlenie etapu III powinno być zasilone ze słupa S1/1 zgodnie ze schematem.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczamy w załączeniu prawidłowy (bez błędu) przedmiar robót dla Etapu III.

Informujemy jednocześnie, że wydłużamy termin składania ofert do dnia 31.03.2021 roku do godz. 10 :00

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.