- SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.  Dokumenty dołączone do projektu	3

1.1.	Oświadczenie projektantów	3

1.2.	Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych	4

1.3.	Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu	7

II.  Część opisowa	9

2.1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	9

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	9

2.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	9

2.4.	Inne informacje i dane (ust. 14 pkt. 5 rozporządzenia)	9

2.5.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru, stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	10

2.6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11

2.7.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	11

III.  Część rysunkowa	12

3.1.	PZT – Projekt zagospodarowania terenu	12

## I.  Dokumenty dołączone do projektu

### Oświadczenie projektantów

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania p.n.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk” na dz. nr. ew. 831/3, obr. 0008 KRZYŻ, 
jedn. ew. 220204_5

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:	Sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Stec	inż. Paweł Piwowar

nr upr. PDK/0037/PWOE/16	nr upr. E-117/02

### Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych

### Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu

## II.  Część opisowa

### Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kablowej sieci nN 0,4kV oświetlenia ulicznego 
w m. Złotowo, na dz. nr 831/3.

### Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje fragment działki o nr ew. 831/3, obr. 0008 KRZYŻ w Złotowie. Przedmiotowy obszar w/w działki jest zagospodarowany, znajduje się na nim droga gminna o nawierzchni z masy bitumicznej. Od strony północnej teren sąsiaduje z budynkami jednorodzinnymi oraz terenami zielonymi, natomiast od południa z terenami zielonymi.

Na terenie objętym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektów kubaturowych. W sąsiedztwie, po stronie północnej znajdują się budynki mieszkalne, które nie kolidują z projektowaną inwestycją.

Na działce objętej inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu zaopatrujące w podstawowe media znajdujące się w pobliżu budynki mieszkalne. Występuje sieć kablowa energetyczna nN, wodna oraz gazowa. Ponadto w obrębie przedmiotowej działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna nN oraz SN.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu realizacji założeń przedmiotowego opracowania w zakresie oświetlenia części dz. nr ewid. 831/3 
w m. Złotowo projektuje się budowę kablowej sieci nN 0,4kV o łącznej długości 546m/592m.

Jako źródło światła projektuje się oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 23W i strumieniu 3350lm, montowane na słupach stalowych ocynkowanych wys. 9m z wysięgnikami 0,5m o kącie nachylenia 5st.

Rozmieszczenie słupów pokazano na planie zagospodarowania terenu. Odstęp pomiędzy słupem S13 a S14 wynoszący 98 m spowodowany jest tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§55.1) „Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV”.

Sieć oświetlenia zasilona zostanie ze skrzynki oświetleniowej SO usytuowanych w pobliżu złącza kablowo-pomiarowego na dz. nr ew. 831/3, przy granicy działek nr ew. 830/7, 830/8.

### Inne informacje i dane (ust. 14 pkt. 5 rozporządzenia)

Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji lokalizacyjnej

Przedmiotowa sieć oświetleniowa zaprojektowana została na działce nr ew. 831/3 stanowiącej własność Gminy Czersk.

Sieć prowadzona jest w sposób umożliwiający prawidłowe zagospodarowanie działki, na której jest usytuowana.

Przy realizacji inwestycji zachowano obowiązujące przepisy, w tym techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej, spełniono wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i z przepisów odrębnych; Prawa wodnego, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, polskich norm oraz opinii organów uzgadniających, których inwestycja może dotyczyć.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci elektryczne oraz przepisami odrębnymi.

Inwestycja zachowuje wymagane warunkami technicznymi odległości pomiędzy obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w sposób zgodny z przepisami w tym zakresie.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonać lokalizacji istniejących gazociągów. Prace ziemne w miejscu zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi gazociągami wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika gazowni – uzyskać protokół odbioru.

Prace ziemne w miejscu zbliżenia lub skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi kablami energetycznymi, wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego – uzyskać protokół odbioru. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli do sieci wodociągowej zgłosić do odbioru – odbiór potwierdzić protokołem.

Dane z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Planowana inwestycja leży poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne wstrzymają wszelkie roboty 
i zabezpieczą znalezisko oraz niezwłocznie powiadomią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane z zakresu ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu

Działka nr 831/3 w miejscowości Złotowo (obręb 0008), na której projektuje się budowę sieci oświetleniowej znajduje się na obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009.

Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji wyszczególnionych w rozporządzeniu MOŚZNiL mogących pogorszyć stan środowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania obecnego zagospodarowania terenu na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hałasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zakłóceń. Nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko, powierzchnię ziemi, w tym glebę i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia obecnego ukształtowania terenu. Zagospodarowanie wód opadowych w ramach terenu inwestycji.

Działka objęta inwestycją znajduje się także na terenie otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje przestrzeganie ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Nr 59/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 
15 maja 2006 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 58, poz. 1196). Podczas realizacji inwestycji nie będą podejmowane działania pozostające w sprzeczności 
z założeniami ochrony przyrody zawartymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Nie będą wykonywane prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony ww. obszar chroniony.

Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej, gdzie planowane są szkody górnicze.

### Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru, stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, a także walorów ekonomicznych przestrzeni oraz prawa własności. Inwestycja nie narusz wymogów przepisów odrębnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. Na terenie inwestycji nie określono ponadlokalnych celów publicznych czy zadań rządowych o znaczeniu krajowym.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Z uwagi na zastosowane materiały projektowana kablowa sieć oświetleniowa nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotowa sieć oświetleniowa zaprojektowana została na działce nr ew. 831/3 w m. Złotowo, stanowiącej własność Gminy Czersk.

Ze względu na przewidzianą eksploatację projektowana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na działki sąsiednie, a strefa oddziaływania projektowanej inwestycji będzie ograniczona do działki, przez którą przebiegać będzie projektowana infrastruktura elektroenergetyczna.

## III.  Część rysunkowa

### PZT – Projekt zagospodarowania terenu