Załącznik nr 3.3

Opis przedmiotu zamówienia**: Laryngoskop z zestawem łyżek i dodatkową łyżką noworodkową – 1 sztuka**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)** |
| **1.** | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| **2.** | Wziernik krtaniowy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Led |  |
| **3.** | Wzierniki Macintosh Nr 00 i 0 i 1, Miller Nr 00, 0 i 1 |  |
| **4.** | Rękojeść na baterie |  |
| **5.** | Etui z przegrodami |  |
| **6.** | Rękojeść wielorazowa |  |
| **7.** | Łyżki wielorazowe |  |
| **8.** | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej