IR-P 12/2023

# **SPECYFIKACJA**

# **WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. 0-32 4755107, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.

Zadanie pn.:

**„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
w roku 2024”**

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice, tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów, skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników.

Ilość p-tów świetlnych na dzień 17.11.2023 r. wynosi 1.560 szt. Zmiana ilości do 5% p-tów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.

Strony ustalają za wiążące zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia określone
 w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego (MP z 1987 r. nr 29 póz. 230)

Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego wlicza się:

* koszt dopuszczeń do pracy na sieci przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne
* koszt wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów
* wymiana żarówek, lamp, bezpieczników i wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia
* koszt naprawy uszkodzonych lamp, pionów w słupach
* lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawa uszkodzonych, zerwanych kabli

ziemnych

* mycie kloszy opraw oświetleniowych **1** raz w roku - w miesiącach wrzesień-październik
* malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego w miarę

potrzeb

* regulacja i wymiana zegarów sterujących
* konserwacja i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, wymiana poszczególnych elementów w szafach
* prześwietlanie drzew
* wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych
* porządkowanie terenów po wykopach, odtworzenie chodników, jezdni i terenów zielonych

(przywrócenie do stanu pierwotnego) po naprawach sieci oświetleniowych

* przy robotach ziemnych uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt oznakowania robót
* prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego
* prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie

Prace na sieci oświetleniowej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Roboty związane z naprawą oświetlenia na skutek wypadku samochodowego będą realizowane na koszt sprawcy wypadku. W razie braku sprawcy uszkodzeń (potwierdzenie Policji) Zamawiający zapłaci za te roboty oddzielnie na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu powykonawczego.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może zlecić do wykonania roboty związane
z montażem i demontażem oświetlenia, uzupełnieniem, przebudową lub modernizacją oświetlenia ulicznego wg stawki roboczogodziny przedstawionej w ofercie.

1. **Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**
2. **Warunki udziału w postępowaniu:**
	1. Wykonawca powinien wykazać, że zapewnia kierowanie robotami przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej oraz posiadającą zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB;
	2. Wykonawca powinien wykazać, że posiada zatwierdzoną instrukcję współpracy
	z przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym swym działaniem teren Gminy Zebrzydowice na sieci energetycznej będącej jego własnością (dotyczy obwodów oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami nN);
	3. Wykonawca powinien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej **dwie** usługi utrzymaniowe sieci oświetleniowej o nie mniejszej ilości punktów oświetleniowych niż podane w przedmiocie zamówienia.

Na potwierdzenie warunku należy dołączyć do oferty wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone;

* 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca powinien wpłacić na konto Zamawiającego wadium w wysokości **1 500,00 zł** przed upływem terminu składania ofert.

Konto: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój **85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: „Wadium – Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024”.**

**Wadium przepada na rzecz Zamawiającego jeżeli umowa nie zostanie podpisana z winy Wykonawcy.**

1. **Sposób przygotowania oferty.**
	1. Oferta ma być przygotowana w języku polskim. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami z dokumentów za zgodność z oryginałami winne złożyć osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w sposób określony w akcie rejestrowym. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o zamówienie tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na otrzymanym w specyfikacji druku. Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. **8** niniejszej specyfikacji.
	2. **Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice**](https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice) **w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania. Wykonawca nie musi posiadać konta na platformie, jednakże może go założyć.**
	3. Oferta oraz załączniki mogą być podpisane zgodnie z pkt. 6.1. i zeskanowane. Zamawiający dopuszcza przygotowanie oferty elektronicznie i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

**Oferta zostanie odrzucona gdy:**

nie spełni w/w wymogów

1. **Kryteria oceny i ich waga %**

**Cena oferty – 100%**

C najtańszej oferty

C = ------------------------------- x 100

 C ocenianej oferty

Gdzie C oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za kryterium cenowe.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Dokumenty, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
	1. Wypełniony formularz ofertowy;
	2. Oświadczenie o zapewnieniu kierowania robotami przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej oraz posiadającą zaświadczenie
	o przynależności do ŚOIIB;
	3. Zatwierdzoną instrukcję współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym swym działaniem teren Gminy Zebrzydowice na sieci energetycznej będącej jego własnością (dotyczy obwodów oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami nN);
	4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
	5. Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone;
	6. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
	7. Dowód wpłaty wadium
2. Sposób i termin składania ofert:
	1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **01.12.2023 r.** do godz. **09:30.**
	2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.
	3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.
	4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
3. Otwarcie ofert.
	1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **01.12.2023 r.** o godz. **09:35**.
	2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o dotyczące:
* nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
* cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. Wykonawca związany będzie z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów w niniejszym postępowaniu o zamówienie.
4. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wyniki postępowania o zamówienie zostaną ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania.
O wyborze oferty powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy na stronie prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym. Pismo to zostanie wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice> niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
* informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kierownik Referatu KD - Marian Botorek – tel. 32 / 4755131
* informacje dotyczące postępowania – Katarzyna Trzcińska – tel. 32/ 4755107.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się za pomocą <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, natomiast pozostałe informacje, zapytania itp. odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej (za wyjątkiem złożenia oferty). Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@zebrzydowice.pl.

1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest załączony wzór umowy na realizację zamówienia.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, tel. +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl*;*
* Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **IR-P 12/2023** **„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024”**

* Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* Firma przetwarzającą dane jest **platformazakupowa.pl**, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
* Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);*

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.** 1 lit. c RODO.