## PAKIET NR 1
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
Pakiet | Lp. | Nazwa przedmiotu | ilość sztuk | j.m | Cena brutto (PLN)*/szt | Wartość brutto | Nazwa handlowa | nr kat | Klasa | Kraj
1 | 1 | Sterylny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis -dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 8,4 mg H2O/L, zwrot wilgoci 30,2 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 2,2cm H2O, opór przepływu przy @11L/min – 0,8cm H2O, waga 20 g, przestrzeń martwa 28 ml, minimalna objętość oddechowa 90 ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 2500 | szt
| 2 | Filtr elektrostatyczny noworodkowy, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 11 ml, waga 11 g, wydajność nawilżania 26,8 ml H2O/l, objętość oddechowa min. 35ml, złącze proste 15M-15F, o czasie stosowania 24h, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | 500 | szt
| 3 | Filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa max. 60ml, waga 29g, wydajność nawilżania min 30,8 mg H2O/l, objętość oddechowa min. 200ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | 300 | szt
| 4 | Filtr elektrostatyczny anestezjologiczny do krótkich zabiegów dla dorosłych i dzieci, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,9%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis - dokument należy dostraczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 34ml, waga 19g, wydajność nawilżania min 23 mg H2O/l, objętość oddechowa min. 100ml, złącze proste, o czasie stosowania 12h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | 300 | szt
| 5 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 0 | 300 | szt
| 6 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 1 | 1000 | szt
| 7 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 2 | 2000 | szt
| 8 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 3 | 2000 | szt
| 9 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 4 | 1000 | szt
| 10 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 5 | 200 | szt
| 11 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 6 | 200 | szt
| 12 | Przestrzeń martwa rozciągliwa z kolankiem 70-150 cm, z polipropylenu , kolanko obrotowe , końcówki 22F, 22M/15 F,z popdwójnym portem: do odsysania i bronchoskopi, z zatrzaskowym uszczelnieniem, złącze 15F/22M-22F, mikrobiologicznie czysty | 100 | szt
| 13 | Przestrzeń martwa rozciągliwa 49-100 cm , kapturek z portem 7,6 mm, końcówki 15 M, 8,5 F | 100 | op
| 14 | Przestrzeń martwa rozciągliwa 49-100 cm , kapturek z portem 7,6 mm, końcówki 15 M, 15F | 100 | op
| 15 | Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatrzaskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H2O/L, zwrot wilgoci 26 mg H20/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H2O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H2O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | 300 | szt
| 16 | Zestaw do higieny jamy ustnej składający się z: szczoteczki odsysającej, aplikatora czyszcząco – odsysającego, roztworu chlorheksydyny, żelu do zębów, dozownika | 500 | szt
| 17 | Układ oddechowy do respiratora Oxylog składający się z rury o długości 2m, zastawki kontrolnej i linii kontrolnej, czujnika przepływu, kolanka podwójnie obrotowego z podwójnie zatrzaskowym kapturkiem, kapturka zabezpieczającego , bloku łącznikowego. | 100 | szt
| 18 | Układ oddechowy z rury gładkiej do respiratora. Elastyczne końcówki 22F, rury gładkie wewnątrz 1,6 m, złaczka y, kapturek zabezpieczający 22M/15 F. | 60 | szt
| 19 | Uniwersalny układ noworodkowy do respiratora składający się z: - 2 rur karbowanych o średnicy wewnętrznej 10mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym, podgrzewane na długości 1,2m, odcinek przedłużający do inkubatora o długości 0,4m; ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m z pułapką wodną, - złączek 15M/11,5F i 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączenie, - Łącznika typu "Y" z portem 7,6 mm, - Gałęzi dodatkowej łaczącej respirator z komora nawilzającą, - Kapturka zabezpieczajacego. W komplecie zestaw załączek : 15 M-8, 5F.22M/15F-22M,15F-22F. Do zestawu dołączona komora automatyczna z dwoma pływakami i osłonką przeciwoparzeniową kompatybilna z nawilżaczem MR 600, MR 730, MR850. Układ jednorazowego uzytku, mikrobiologicznie czysty, walidowany na 7 dni. | 200 | szt
| 20 | Układ pediatryczny do respiratora składający się z rur gładkich w środku o średnicy 15 mm i długosci 1,6m, z pułapkami wodnymi, łącznika Y z portami, dodatkowej gałęzi. | 120 | szt
| 21 | Układ do respiratora składający się z rur gładkich w środku o średnicy 22 mm i długości 1,6m z pułapkami wodnymi, łącznika Y z portami, dodatkowej gałęzi. | 100 | szt
| 22 | Układ oddechowy dla noworodków z zastawką APL ograniczającą nadciśnienie, o dł. 180 cm, wykonany z polietylenu, ze złączem pacjenta 22M/15F zabezpieczonym kapturkiem ochronnym i złączem respiratora 15M, dodatkową gałęzią 40 cm, w komplecie wraz dodatkowymi łącznikami do podłączenia tlenu : dla króćca 15F - 6-9mm oraz 15F - 22F oraz workiem 0,5 l z zamkniętą końcówką | 150 | szt
| 23 | Układ oddechowy dla dzieci z zastawką APL ograniczającą nadciśnienie, o dł. 180 cm, wykonany z polietylenu, ze złączem pacjenta 22M/15F zabezpieczonym kapturkiem ochronnym i złączem respiratora 15M, dodatkową gałęzią 40 cm, w komplecie wraz dodatkowymi łącznikami do podłączenia tlenu : dla króćca 15F - 6-9mm oraz 15F - 22F oraz workiem 1 l z zamkniętą końcówką | 150 | szt
| 24 | Worki oddechowe 0,5 l | 100 | szt
| 25 | Worki oddechowe 1 l | 100 | szt
| 26 | Worki oddechowe 2 l | 100 | szt
| 27 | Układ anestetyczny noworodkowy z rury 10 mm, dwie rury 1,8 m , worek 0,5 l rura dodatkowa , łącznik | 100 | szt
| 28 | Układ anestetyczny pediatryczny , układ rozciągliwy do 3 m , worek 1 l , dodatkowa gałąź , | 375 | szt
| 29 | Układ anestetyczny rozciągliwy 22 mm do 2 m , z 2 l workiem i gałęzią 1,5 m | 350 | szt
| 30 | Złączka przepływomierza tlenowego DISS | 250 | szt
| 31 | Zatyczka do rur | 450 | szt
| 32 | Złączka prosta 22M/22M/15 F | 400 | op
| 33 | Układ współosiowy (typu rura w rurze 30mm i 18mm), dł. 1,6m, z gałęzią rozciągliwą do 50cm i workiem 2 l ze złączami 22F,zintegrowana linia do monitorowania i gałąź dodatkowa 0,5 m do worka,układ wielofunkcyjny z zastawką APL typu MKII, z kolankiem obrotowym 22M/15F na wydechu i kapturkiem zabezpieczającym, wejście wdechowe 22F z portem Luer Lock, dla dzieci od 5 kg ,produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, opakowanie ma zawierać akcesoria: tester szczelności i adapter 22M/22M | 90 | szt
| 34 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F10 | 45 | szt
| 35 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F12 | 30 | szt
| 36 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F14 | 30 | szt
| 37 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F16 | 30 | szt
| 38 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F10 | 30 | szt
| 39 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F12 | 30 | szt
| 40 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F14 | 30 | szt
| 41 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F16 | 30 | szt
| 42 | Zestaw do nebulizatora z łącznikiem T i drenem, służący do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek arerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona;pojemność 10 ml, wyskalowany co 2 ml, stożkowa,Zestaw wyposażony w dren tlenowy: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość 1,8m; końcówka standardowa. szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. podstawa minimalizująca stratę leku; działający w pozycji pionowej i poziomej; | 100 | szt
| 43 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 6 | 100 | szt
| 44 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 5 | 100 | szt
| 45 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 4 | 100 | szt
| 46 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 3 | 400 | szt
| 47 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 2 | 200 | szt
| 48 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 1 | 200 | szt
| 49 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 0 | 200 | szt
| 50 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 15 Fr 5,0 mm sred. Zewn . dług.700 mm | 50 | szt
| 51 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 10 Fr 3,3 mm sred. Zewn. Dług 700 mm | 50 | szt
| 52 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 6 Fr 2,0 mm sred.zewn, dlug.530 mm | 50 | szt
| 53 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 14 Fr 4,7 mm sred. Zewn. 4,7 mm dług. 340 mm | 50 | szt
| 54 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 10 Fr 3,3 mm sred zewn. 3,3 mm dług.340 mm | 50 | szt
| 55 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 6 Fr 2,0 mm sred. Zewn. 2,0 mm dług. 275 mm | 50 | szt
| 56 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 5 | 200 | szt
| 57 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 4 | 300 | szt
| 58 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 3 | 300 | szt
| 59 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 2 | 300 | szt
| 60 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 1,5 | 300 | szt
| 61 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 1 | 300 | szt
| 62 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 0 | 200 | szt
| 63 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr OO | 200 | szt
| 64 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu , rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr OOO | 200 | szt
| 65 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 5 | 100 | szt
| 66 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 4 | 100 | szt
| 67 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 3 | 100 | szt
| 68 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 2,5 | 100 | szt
| 69 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 2 | 100 | szt
| 70 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych 1,5 | 100 | szt
| 71 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 1 | 100 | szt
| 72 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 3,4,5 – od 30kg do 70+kg | 40 | szt
| 73 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 3,4,5 – od 30kg do 70+kg | 80 | szt
| 74 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 3,4,5 – od 30kg do 70+kg | 80 | szt
| 75 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 76 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 77 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 78 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 79 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 80 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 81 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych | 20 | szt
| 82 | Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min –1,6 cmH20,opór przepływu przy @60/min –2,7cm H2O, waga 31g, przestrzeń martwa 57ml, minimalna objętość oddechowa ,80 ml,łącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 500 | szt
| 83 | Sterylny filtr elektrostatyczny wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, L, opór przepływu przy @30L/min –0,8 cmH20,opór przepływu przy @60/min –2,0cm H2O, waga 22, przestrzeń martwa 41ml,minimalna objętość oddechowa ,150ml,łącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 1000 | szt
| 84 | Złączka T 15 M-22M-15 F pozwalający dostosować nebulizator do układu oddechoweg | 50 | szt
| 85 | Cewnik tlenowy donosowy o przekroju gwiazdkowym z zagietymi końcówkami i drenem dla niemowłąt 2,1m, bez zawartosci DEHP, pakowany pojedynczo , mikrobiologicznie czysty , na opakowaniu nr serii, data przydatnosci , charakterystyka po polsku | 50 | szt
| 86 | Cewnik tlenowy donosowy o przekroju gwiazdkowym z zagietymi końcówkami i drenem dla noworodków 2,1 m, bez zawartośći DEHP , pakopwany pojedynczo , mikrobiologicznie czysty, na opakowaniu nr serii, data przydatnosci , charakterystyka po polsku | 50 | szt
| 87 | cewnik tlenowy donosowy o przekroju gwiazdkowym z zagiętymi koncówkami i drenem dla wczesniaków , 2,1 m , bez zawartosci DEHP, pakowany pojedynczo , mikrobiologicznie czysty, na opakowaniu nr serii, data przydatności , mikrobiologicznie czysty, charakterystyka po polsku | 50 | szt
| 88 | Cewnik tlenowy donosow o przekroju gwiazdkowym dla dzieci z zagietą koncówką i drenem 2,1 m , mikrobiologicznie czysty, na opakowaniu nr serii , data przydatnosci , | 50 | szt
| 89 | Cewnik tlenowy dla dorosłych o przekroju gwiazdkowym z prostymi końcówkami i drenem 2,1 m mikrobiologicznie czysty, na opakowaniu nr serii , data przydatnosci , | 50 | szt
| 90 | Maska nadkrtaniowa I – gel z kanałem gastrycznym, intergralnym blokerem zgryzu , stabilizatorem położenia w jamie ustnej , podporą nagłośni , nienadmuchiwanym żelowym mankietem ,z dodatkowym portem tlenowym , rampą do intubacji ułatwiającą wprowadzenie rurki intubacyjnej – w rozmiarach 5,4,i 3 | 100 | szt
| 91 | Maska nadkrtaniowa I – gel z kanałem gastrycznym, intergralnym blokerem zgryzu , stabilizatorem położenia w jamie ustnej , podporą nagłośni , nienadmuchiwanym żelowym mankietem ,z dodatkowym portem tlenowym , rampą do intubacji ułatwiającą wprowadzenie rurki intubacyjnej – w rozmiarach 5,4,i 3 | 100 | szt
| 92 | Maska nadkrtaniowa I – gel z kanałem gastrycznym, intergralnym blokerem zgryzu , stabilizatorem położenia w jamie ustnej , podporą nagłośni , nienadmuchiwanym żelowym mankietem ,z dodatkowym portem tlenowym , rampą do intubacji ułatwiającą wprowadzenie rurki intubacyjnej – w rozmiarach 5,4,i 3 | 100 | szt
| 93 | Uniwersalny sztylet Bougie – hybrydowy sztylet i prowadnica w jednym urządzeniu , heksagonalny przekrój , znaczniki długości , koncówka typu Coude , i spłaszczony koniec z drugiej strony | 100 | szt
| 94 | Zaczepowy system do mocowania rur składający się z 2 samoprzylepnych zaczepów w kształcie litery U służących do zawieszenia na ramie lub przyklejenia przy łóżku pacjenta i dwóch uchwytów okularowych służących do mocowania pojedynczej i podwójnej rury o średnicy 22mm | 50 | szt
| 95 | Uchwyt okularowy służący do mocowania dwóch rur o średnicy 10mm i linii do monitorowania z wypustką pozwalającą na umieszczenie uchwytu w samoprzylepnym zaczepie. | 100 | szt
| 96 | Zacisk do mocowania rur oddechowych o budowie klamerki, umożliwiający uporządkowanie rur przy głowie pacjenta i przypięcie do pościeli. | 50 | szt
| 97 | Uchwyt okularowy służący do mocowania dwóch rur o średnicy 15mm i linii do monitorowania z wypustką pozwalającą na umieszczenie uchwytu w samoprzylepnym zaczepie. | 50 | szt
| 98 | Uchwyt okularowy służący do mocowania dwóch rur o średnicy 22mm i linii do monitorowania z wypustką pozwalającą na umieszczenie uchwytu w samoprzylepnym zaczepie. | 50 | szt
| 99 | Miękka złączka elastomerowa 15F/6-9 mm | 50 | szt
| 100 | Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej składający się ze szczoteczki wykonanej z jednego odlewu, z możliwością odsysania (siła ssania regulowana za pomocą portu kciukowego), roztworu chlorheksydyny 0,12, dozownika i aplikatora gąbkowego | 100 | szt
| 101 | Zestaw adapterów tlenku azotu składający się z 2 łączników 22mm z portem zamkniętym koreczkiem, 2 łączników 15mm z portem zamkniętym koreczkiem, 2 łączników 10mm z portem zamkniętym koreczkiem, 2 kolanek luer lock, łącznika 22mm-6mm, drenu luer lock, drenu tlenowego. | 20 | kpl
| 102 | Czapeczki do mocowania układów oddechowych podczas nieinwazyjnej wentylacji pacjenta. Wykonane z miękkiej, nierozciągliwej bawełny, o kroju umożliwiającym łatwy dostęp do ciemiączka, z trzema rzepami mocującymi rury układu oddechowego. Dostępne w 12 rozmiarach w zakresie 18-42cm. | 120 | szt
| 103 | Maseczki nosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, rozmiar S | 20 | szt
| 104 | Maseczki nosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, rozmiar M | 20 | szt
| 105 | Maseczki nosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, rozmiar L | 20 | szt
| 106 | Maseczki nosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, rozmiar XL. | 20 | szt
| 107 | Końcówki donosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu,występujące w rozmiarach XS | 20 | szt
| 108 | Końcówki donosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, występujące w rozmiarach S | 20 | szt
| 109 | Końcówki donosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu , występujące w rozmiarach M | 20 | szt
| 110 | Końcówki donosowe przeznaczone do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta, wykonane z miękkiego silikonu, występujące w rozmiarach L | 20 | szt
| 111 | Układ oddechowy typu Flextube jedna rura grzana , komora automatyczna 1,6 m , sredn, 15mm | 150 | szt
| 112 | Układ oddechowy Mapleson dla dorosłych 1,8 m, 2 l worek , zastawka APL | 150 | szt
| 113 | Automatyczna komora do nawilzania z podwójnym pływakiem | 150 | szt
| 114 | Filtr Flo -Guard o małym oporze do procedur CPAP i Bilevel , skuteczność filtracji 99,99 % opór przepływu przy 30 L/min 0,4 cm H2O , opór przepływu przy 240 L/min 5,1 cmH2O przestrzeń martwa 80 ml, waga 27,8 g mikrobiologicznie czysty | 100 | szt
| 115 | Filtr Air -Guard do stosowania w układach oddechowych i koncentratorach tlenu, hydrofobowy filtr mechaniczny o skuteczności 99,9999 % wobec bakterii i wirusów, przestrzeń martwa 120 ml, waga 56 g, walidowany na 7 dni , mikrobiologicznie czysty | 300 | szt
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## PAKIET NR 2
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
Pakiet | LP. | Opis | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Rozmiar | nr kat/ref | Klasa | Kraj
2 | 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 "lub równoważna" - potwierdzone badaniami producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zgodne z normami EN ISO 374-1 "lub równoważna", EN ISO 374-2 "lub równoważna", EN 16523-1 "lub równoważna", EN ISO 374-4 "lub równoważna" oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 "lub równoważna". Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 "lub równoważne" potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt | op | 7000 |  |  |  | XS
S
M
L
| 2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 "lub równoważna" - potwierdzone badaniami producenta - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zgodne z normami EN ISO 374-1 "lub równoważna", EN ISO 374-2 "lub równoważna", EN 16523-1 "lub równoważna", EN ISO 374-4 "lub równoważna" oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 "lub równoważna". Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 "lub równoważne" potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą - dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiar XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Dla rozmiaru XL pakowane po 240 szt | OP | 1000 |  |  |  | XL
| 3 | Uchwyt pojedynczy wykonany z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, kompatybilny z opakowaniem rękawic A’ 250/240. Uchwyt z otworami do montażu i możliwością zastosowania przylepnej taśmy dwustronnej. Wymiary uchwytu na opakowanie rękawic: 12,5-13 cm x 13,5-14 cm. | szt | 100
| 4 | Uchwyt potrójny z tworzywa trwałego odpornego na środki dezynfekcyjne o wymiarach szer.385 x gł.140x wys.30/90mm, mocowany do ściany kompatybilny z opakowaniem rękawic a 250/240 umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu | szt | 250
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## PAKIET NR 3
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
Pakiet | lp. | CHARAKTERYSTYKA | j.m | ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | NAZWA HANDLOWA | NR KATALOGOWY | KLASA | KRAJ
3 | 1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, jałowy. Rękawy proste zakończone mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na 4 troki o długości min 45 cm, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 "lub równoważne" i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 "lub równoważne" Rozmiar L | szt | 3000
| 2 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, jałowy. Rękawy proste zakończone mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na 4 troki o długości min 45 cm, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 "lub równoważne" i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 "lub równoważne". Rozmiar XL | szt | 3000
| 3 | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 "lub równoważne" i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 "lub równoważne".. Rozmiar M | szt | 4000
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 "lub równoważne" i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 "lub równoważne".. Rozmiar L | szt | 4000
| 5 | Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 "lub równoważne"i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 "lub równoważne".. Rozmiar XL | szt | 1000
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## PAKIET NR 4
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
PAKIET | LP. | Opis | rozmiar | Ilość | JM | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | nr kat/ref | Klasa | Kraj
4 | 1 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. x 10 szt | 10 x 10 cm | op | 10
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. x 10 szt | 5 x 5 cm | op | 10
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. x 5 szt | 10 x 10 cm | op | 20
| 4 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. x 5 szt | 15 X 15 cm | op | 20
| 5 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. x 5 szt | 7,5x 7,5 cm | op | 20
| 6 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. | 15 g | szt. | 20
| 7 | Spray medyczny do usuwania przylepca, nieszczypiący | 50 ml | szt. | 500
| 8 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała x 10 szt | 10 x 10 cm | op | 10
| 9 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała x 10 szt | 15 x 15 cm | op | 10
| 10 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała x 10 szt | 5,5 x 12 cm | op | 10
| 11 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała x 10 szt | 8 x 8 cm | op | 10
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## PAKIET NR 5
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
Pakiet | lp. | CHARAKTERYSTYKA | j.m | ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | NAZWA HANDLOWA | ROZMIAR | NR KATALOGOWY | KLASA | KRAJ
5 | 1 | Ostrze Chirurgiczne jednorazowego użytku, ze stali węglowej z wygrawerowanym nr ostrza oraz nazwą producenta bezpośrednio na ostrzu. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Rozmiary: 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15C, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, op a 100 szt | op | 100 |  |  |  | 10
10A
11
12
13
14
15
15C
18
19
20
21
22
22A
23
24
25
26
| 2 | Skalpele jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej z plastikowym uchwytem, sterylne. Pakowane pojedynczo Rozmiary: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 x 1 szt | szt | 100 |  |  |  | 10
11
12
15
18
20
21
22
23
24
| 3 | Skalpele jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej z plastikowym uchwytem, sterylne. Opakowanie zbiorcze po 10 szt. Rozmiary: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | op | 20 |  |  |  | 10
11
12
15
18
20
21
22
23
24
| 4 | sterylne lancety do testów alergologicznych wykonane ze stali nierdzewnej z końcówkę kłującą o długości 0,9 mm, znajdujace zastosowanie przy wykonywaniu h testów skórnych sterylne, opakowanie x 200szt. lancet. | op | 50
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## PAKIET NR 6
Załącznik nr 2 do SWZ (DZP.271.41.2024)
PAKIET | LP. | Opis | rozmiar | Ilość | JM | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | nr kat/ref | Klasa | Kraj
6 | 1 | Opaska gipsowa, rozm. 3m x 10cm, czas wiązania 2-4 min., czas namaczania do 3 sekund, gaza nośna pokryta 90% (+/-2%) gipsem medycznym na ruloniku tekturowym, a`2szt | 10 x 10 cm | op | 200
| 2 | Opaska gipsowa, rozm. 3m x 12cm, czas wiązania 2-4 min., czas namaczania do 3 sekund, gaza nośna pokryta 90% (+/-2%) gipsem medycznym na ruloniku tekturowym, a`2szt | 8 x 8 cm | op | 200
| 3 | Opaska gipsowa, rozm. 3m x 15cm, czas wiązania 2-4 min., czas namaczania do 3 sekund, gaza nośna pokryta 90% (+/-2%) gipsem medycznym na ruloniku tekturowym, a`2szt | 3 m x 15 cm | op | 200
RAZEM
Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.