# ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO – CENOWY

# PAKIET I

Artykuły do kontroli sterylizacji – para wodna

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Integrator chemiczny typ 5, z przesuwającą się substancją wskaźnikową | 100 szt./op. | 80 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test biologiczny ampułkowy do pary wodnej * | 100 szt. / op. | 7 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test emulacyjny do pary wodnej, typ 6, 7/20, samoprzylepny | 200 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pakiet testowy Bowie – Dick jednorazowy | 1 szt. | 330 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koperty do dokumentacji | 100 szt. / op. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma bez wskaźnika 19 mm | 50 m | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów – para wodna | 500 szt. w rolce | 150 rolek |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: …………………….. zł

Łączna wartość pakietu brutto: ……………………. zł

PAKIET II

## Rękaw papierowo – foliowy z fałdą

###### do pary wodnej

| Lp. | Wymiary mm | Ilość na rok | Cena jednostkowa – netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | ### Wartość ### brutto | ### Kod ### producenta | ### Klasa wyrobu ### medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 150 mm / 100 m | 1 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 200 mm / 100 m | 16 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 300 mm / 100 m | 2 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 380 mm / 100 m | 1 rolki |  |  |  |  |  |  |  |

## Rękaw papierowo – foliowy płaski

do pary wodnej i tlenku etylenu

| Lp. | # Wymiary mm | # Ilość na rok | ### Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | ### Wartość ### brutto | ### Kod ### producenta | ### Klasa wyrobu ### medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 100 mm / 200 m | 14 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 120 mm / 200 m | 10 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 150 mm / 200 m | 12 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 200 mm / 200 m | 22 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 300 mm / 200 m | 15 rolek |  |  |  |  |  |  |  |

Tolerancja w wymiarach + - 2 cm

– c.d.

## Papier krepowany – standardowy

do pary wodnej

| Lp. | # Wymiary- cm / kolor | # Wielkość # jednostkowa opakowania | # Ilość na rok | ### Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | ### Wartość ### brutto | ### Kod ### producenta | ### Klasa wyrobu ### medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 60 / 60 – zielony 60 / 60 – biały | 500 arkuszy | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75 / 75 – zielony 75 / 75 – biały | 250 arkuszy | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 90 / 90 - zielony 90 / 90 - biały | 250 arkuszy | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: ……………………..  zł

Łączna wartość pakietu brutto: ……………………... zł

##### PAKIET III

Artykuły do kontroli mycia i dezynfekcji maszynowej

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze 93 st. C / 10 min. | 100 szt. / op. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze 90 st. C / 5 min. | 100 szt. / op. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do kontroli mycia mechanicznego | 100 szt. / op. | 9 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do kontroli mycia ultradźwiękowego | 50 szt. / op. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |

- Łączna wartość pakietu netto: ……………………….. zł

- Łączna wartość pakietu brutto: ………………………. zł

PAKIET IV

Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Etykieta identyfikacyjna do kontenera standardowego | 1000 szt. / op. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykieta identyfikacyjna do kontenera mini – samoprzylepna | 1000 szt. / op. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plomba zabezpieczająca zamek kontenera | 1000 szt. / op. | 11 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr jednorazowy do kontenera -okrągły | 500 szt. / op. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr do kontenera – prostokątny | 200 szt. / op. | 7 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: ………………………. zł

Łączna wartość pakietu brutto: ……………………… zł

PAKIET V

Kontrola zgrzewu

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Test kontroli szczelności zgrzewu | 250 szt. / op. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: ……………….. zł

Łączna wartość pakietu brutto: ……………… zł

PAKIET VI

Kontrola pozostałości białkowych

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Test do wykrywania pozostałości białkowych | 25 szt./ op. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: ……………. zł

Łączna wartość pakietu brutto: …………… zł

PAKIET VII

Zabezpieczanie narzędzi

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | # Papierowe # osłonki na # ostrza | 1000 szt./ op. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | # Papierowe osłonki z foliową kieszonką | 100 szt./ op. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu netto: ………………………. zł

Łączna wartość pakietu brutto: ……………………… zł