Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 16.09.2020r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 15/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 29:
Czy Zamawiający dopuści osłonkę: uniwersalna, bezlateksowa osłonka na sondę w rozmiarze 15cmx120 cm, posiadającą opaskę gumową, paski; taśmy oraz żel. Sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie 3 – Materiały dla ginekologii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 3 system/siatka do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy, siatka polipropylenowa monofilamentowa, o anatomicznym kształcie, wykonana metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, utkanie czworokątne, gramatura siatki 45 g/m2, porowatość siatki 55-60%, bez dodatkowych szwów w zestawie, rozmiar siatki standard, każde z czterech ramion zakończone w długie pętelki w celu mocowania do narzędzia, siatka zakładana narzędziem wielokrotnego użytku, które zostanie przekazane nieodpłatnie?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Zadanie 4 – Materiały dla ginekologii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 4 system do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy, siatka polipropylenowa monofilamentowa, o anatomicznym kształcie, wykonana metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, utkanie czworokątne, gramatura siatki 45 g/m2, porowatość siatki 55-60%, bez dodatkowych szwów w zestawie, rozmiar siatki standard, każde z dwóch ramion zakończone w długie pętelki w celu mocowania do narzędzia, siatka zakładana narzędziem wielokrotnego użytku, które zostanie przekazane nieodpłatnie;

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Zadanie 7 – Materiały dla ginekologii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 7 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkaną metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, co zapobiega skręcaniu się taśmy i rozciąganiu, długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,34 mm, średnica włókna 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość 1500-1950 mikronów, taśma w dwuczęściowej osłonce (wyznaczenie środka, dodatkowa sterylność), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość min. 90N/cm, taśma zakładana narzędziem wielokrotnego użytku ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Zadanie 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Zadanie 16 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepka o gramaturze 14g/m2 +/-10%.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Zadanie 17 poz/.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha wykonanego z włókniny zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny SMS, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3; gramatura  35 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gram. 38g/m2. Rekaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie toków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe lub tradycyjne. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 180 cm H20, natomiast BI=6. Pod szyją zapinany na rzep. Rozmiary L, XL.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 27dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub zagięte i długości 20 cm?
Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx 
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się 
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 27 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę o następującej specyfikacji:

- FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009.

- Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC

- Wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC

- Maska chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005

- Poziom filtracji CYRANO® zapewnia maksymalną ochronę, filtracja bakteryjna ponad 99,9%

- Zapewnia ochrona przez 8 godzin

- CYRANO® obejmująca usta i nos jest maską bardzo wygodną dla użytkownika dzięki niezrównanemu komfortowi oddychania

- Dopasowujące się mocowania głowy powodują stabilne utrzymanie maski w stałej pozycji, nie powodując przy tym ucisku

- Klips na nos pozwala na pełne dopasowanie maski

- Bardzo lekka konstrukcja – 5g, nie powoduje obciążenia przy długotrwałej pracy w warunkach wymagających użycie masek filtrujących

- odporność na rozprysk >120mm Hg

- Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), wirusami, gruźlica wielolekooporna, cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne

- Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 12

Zadanie 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę o następującej specyfikacji:

- FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009.

- Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC

- Wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC

- Maska chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005

- Poziom filtracji CYRANO® zapewnia maksymalną ochronę, filtracja bakteryjna ponad 99,9%

- Zapewnia ochrona przez 8 godzin

- CYRANO® obejmująca usta i nos jest maską bardzo wygodną dla użytkownika dzięki niezrównanemu komfortowi oddychania

- Dopasowujące się mocowania głowy powodują stabilne utrzymanie maski w stałej pozycji, nie powodując przy tym ucisku

- Klips na nos pozwala na pełne dopasowanie maski

- Bardzo lekka konstrukcja – 5g, nie powoduje obciążenia przy długotrwałej pracy w warunkach wymagających użycie masek filtrujących

- odporność na rozprysk >120mm Hg

- Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), wirusami, gruźlica wielolekooporna, cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne

- Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 13

Zadanie 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny kombinezon wykonany z ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o dużej gęstości, które tworzą jednolitą barierę ochronną. Materiał Tyvek®, z którego wykonany jest kombinezon, zapewnia komfort użytkowania, ponieważ przepuszcza powietrze i parę wodną a jednocześnie nie wchłania aerozoli oraz cieczy na bazie wody. Stanowi doskonałe połączenie ochrony, trwałości oraz komfortu. Tyvek prawie nie pyli. nie zawiera wypełniaczy, spoiw ani silikonu co minimalizuje zanieczyszczenie procesu.

Cechy / Właściwości:

- Trzyczęściowy kaptur z gumką, który idealnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej.

- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókniny Tyvek. Większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy.

- Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.

- Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu).

- Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk.

- Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała.

- Obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się.

- Nowa, opatentowana technologia szwów dla zapewnienia wytrzymałości i szczelności.

- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej.

- Własności antystatyczne i niepylące.

- Materiał: Włóknina Tyvek® L 1431 N, 41 g/m2

- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

- Typ 5 - EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,

- Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491‐4:2008 metoda
A)
- ograniczona szczelność natryskowa

- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 14

Zadanie 13 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny okulary ochronne zabezpieczające oczy, wykonane z poliwęglanu, z możliwością regulacji długości ramion, plastikowe regulowane zauszniki, ramki w kolorze czarnym/granatowym. Klasa optyczna 1, produkt zgodny z normą EN166, kat. II. Okulary pokryte warstwą ANTI-FOG zapobiegającej parowaniu, szerokie ramiona, które dodatkowo chronią również z boku. Możliwość powieszenia na szyi, na sznurkach, które można doczepić na końcu ramion. Zapewniają ochronę oczu przed odpryskami o energii uderzenia do 45 m/s (F)?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 15

Zadanie 28 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

•	posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

•	posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

•	posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

•	posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

•	posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

•	regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

•	blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

•	posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

•	system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

•	cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

•	cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

•	oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

•	w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

•	system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

•	sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

•	jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

•	pakowany w rękaw papierowo-foliowy

•	Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 16

Zadanie 28 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania 28 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, wykonanego z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, rękaw zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 14126, jeśli zaoferowany produkt jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny (norma EN 14126 jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425 dotyczącym środków ochrony osobistej)?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wiązane z tyłu trokami, bez dodatkowego górnego zapięcia na przylepiec, spełniające normę ISO 22610:2006?

Wspomniana przez Zamawiającego norma ISO 22609:2004 odnosi się do masek na twarz, natomiast norma ISO 22610:2006 odnosi się serwet chirurgicznych, fartuchów i kombinezonów.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 12 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści kombinezon sterylny zgodny z rozporządzeniem EU 2017/745, w którym dokonano pełnej harmonizacji przepisów dotyczących projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na rynku unijnym wyrobów medycznych, a także ustanowiono szereg zasadniczych wymagań oraz ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania, w oparciu o klasyfikację wyrobów medycznych, w zależności od konkretnych zasad zależnych od przewidzianego zastosowania wyrobów?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści gogle zgodne z rozporządzeniem EU 2017/745, w którym dokonano pełnej harmonizacji przepisów dotyczących projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na rynku unijnym wyrobów medycznych, a także ustanowiono szereg zasadniczych wymagań oraz ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania, w oparciu o klasyfikację wyrobów medycznych, w zależności od konkretnych zasad zależnych od przewidzianego zastosowania wyrobów?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 22

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?  W ostatnim czasie, na rynku medycznym  pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów wraz z ofertą potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który potwierdza zgodność parametrów oferowanego produktu z aktualną normą tzn: EN 14683:2019+AC?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy ? Maska, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka  - niektóre oferowane obecnie maski są wąskie i mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny, gwarantującej komfort użytkowania?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy PN EN 14126? Norma ta odpowiada środkom ochrony indywidualnej czyli maskom ochronnym, a Zamawiający wymaga masek chirurgicznych, dla których obowiązującą normą jest PN-EN14683:2019

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 28

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu masek chirurgicznych, celem zapewnienia większej konkurencyjności i uzyskania korzystniejszej ceny w postępowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?  W ostatnim czasie, na rynku medycznym  pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów wraz z ofertą potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który potwierdza zgodność parametrów oferowanego produktu z aktualną normą tzn: EN 14683:2019+AC?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Pakiet 18, poz.2

Czy Zamawiający dopuści maski wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny, gwarantującej komfort użytkowania w miejsce troków?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Pakiet 18, poz.2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy ? Maska, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka  - niektóre oferowane obecnie maski są wąskie i mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy PN EN 14126? Norma ta odpowiada środkom ochrony indywidualnej czyli maskom ochronnym, a Zamawiający wymaga masek chirurgicznych, dla których obowiązującą normą jest PN-EN14683:2019

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 35

Pytanie dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w par. 9, ust. 1, pkt 1) na 0,1% wartości brutto opóźnionej partii dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

Zadanie 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  prześcieradła o grubości folii min. 12 mikronów, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 37

Zadanie 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100cm (+/-1cm)x225cm (+/-4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 3200g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, nadrukowana nazwa produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2(+/-1%). Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16CFR1610 klasa I. Pakowane w zbiorcze podwójne opakowanie foliowe i karton po 50szt.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Zadanie 21, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100cm (+/-1cm)x225cm (+/-4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 3200g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, nadrukowana nazwa produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2(+/-1%).

Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16CFR1610 klasa I. Pakowane w zbiorcze podwójne opakowanie foliowe i karton po 50szt. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 260kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. opak. a 20 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

Dot. Zapisów SIWZ – rozdział 18, pkt. 3

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ  oraz wzoru umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie  terminów realizacji w sposób następujący:

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- termin realizacji dostawy: od 1 do 3 dni (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia, – 25 pkt;

- termin realizacji dostawy:  od 4 do 5 dni (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia- 15 pkt;

- termin realizacji dostawy:  powyżej 5 dni (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia - 5 pkt.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §5, ust. 8 i 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje umowy poprzez wykreślenie z §5  ust. 10 oraz zmianą zapisów  zawartych w  §5 w zakresie ust.8  na następujący:

„8. W przypadku nie zrealizowania zamówienia lub reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanym w terminie dostawy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zmawiającego u innego dostawcy”

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §5, ust. 10

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  zawartych w §5 ust.10  na następujący

„10. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy, jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu wynikającej z oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wystawi dokument obciążający”

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §9, ust. 1, pkt 1) i 2)

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w §9, ust. 1, pkt 1)i 2) wzoru umowy na następujące:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.”

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 4 w  §9 ust. 1 pkt. 1) i 2), które otrzymują brzmienie:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.”

Pytanie nr 43

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §9

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §9  ustępu 4 oraz 5 o następującej treści:

„4.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres ,w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii.”

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §9

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy do wzoru umowy w §9  ustępu 4 oraz 5 o następującej treści:

„4.Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

5.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego. „

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §9

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w  §9, następujących zapisów o następującej treści:

„4.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których m

owa w §9 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.’

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46

Dot. Wzoru umowy – zał. 4 §10, ust. 2

Zwracamy się z prośbą modyfikacje zapisu zawartego w §10, ust. 2, pkt 2) na następujący

- Wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy w zakresie danego pakietu, jednak o okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Odpowiedź na pytanie nr 46

Co do zasady zmiana umowy wymaga zgodnego oświadczenia dwóch stron umowy. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorodną, niewchłanialną siatkę polipropylenową (monofilament), powierzchnia porów 66%, grubość 0,42mm, gramatura 42g/m2, w kolorze białym z pojedynczymi, niebieskimi włóknami, rozmiar 25cm x 25cm. Siatka stosowana w celu wzmocnienia tkanek i długotrwałej stabilizacji struktur powięziowych dna miednicy w przypadkach wypadania ściany pochwy wymagających leczenia operacyjnego, jako mechaniczna podpora lub materiał pomostowy w przypadku ubytku powięzi. Rozmiar 25cm x 25cm?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również równoważny stapler do mocowania siatek przepuklinowych do operacji przepuklin metodą laparoskopową, średnica 5mm, zawierający 25 zszywek o 2 punktach przyczepu tkanki, długość wprowadzonej zszywki wynosi 6,7 mm, wchłanialny?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3:

siatki do naprawy dna miednicy mniejszej (cystocele), jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez kompletu szwów, implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4:

siatki do naprawy dna miednicy mniejszej (rectocele), jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, 2 ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 μm, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez kompletu szwów, implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7:

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu polipropylenową, monofilamentową z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatości max 1870 μm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9:

Siatkę przepuklinową, polipropylenową, monofilamentową,, lekką, miękką, o grubości 0,27 mm, gramaturze 19 g/m², porowatości 91,9%, w rozmiarze 30x30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 53

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie jest uprawniony do regulowania przepisów w tym zakresie. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winien stosować się do przepisów określonych Prawem zamówień publicznych, patrz: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póżn. zm.),

Zasady składania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostały określone przepisami Prawa zamówień publicznych, w szczególności przepisami art. 24. Ust. 11 Pzp.

Pytanie nr 54

Zadanie 16, pozycja 1  - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany  z perforowanej włókniny wiskozowej?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

Zadanie 16, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 10 g/m², ściągany gumką, cienki i przewiewny?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Zadanie 16, pozycja 2 -Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, z wydłużoną częścią tylną, wykończoną gumką. Czepek ten stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami, doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58

Zadanie 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, wiązany na troki, w kolorze zielonym, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 i posiadającym wstawkę antypotną na całym obwodzie?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59

Zadanie 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, wiązany na troki, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60

Zadanie 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, w kolorze zielonym i w rozmiarze 120x140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Zadanie 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej, w kolorze zielonym i w rozmiarze 120x140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 62

Zadanie 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 63

Zadanie 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z papieru laminowanego folią, wzmocnione 8 nitkami, w rozmiarze 80x210cm, gramaturze 40g/m2 (23g/m2 papier, 17g/m2 folia) i chłonności 140ml?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64

Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm, wykonany z warstw: włóknina polipropylenowa o gramaturze 18g/m2, warstwa celulozy o gramaturze 16g/m2, pulpa celulozowa o gramaturze 81,5g/m2 z superabsorbentem SAP o gramaturze 27g/m2 (wkład chłonny pikowany) , warstwa celulozy, folia PE o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65

Zadanie 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokami w pasie?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 66

Zadanie 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne  wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67

Zadanie 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne  wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, bluza zapinana na nap przy szyi, kolor granatowy?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68

Zadanie 21, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia  pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną na całej powierzchni. Wkład chłonny z superabsorbentem. Warstwa spodnia wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 69

Zadanie 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koc wykonany z włókniny Spunlace 40g/m2 i poliestru 100g/m2 o wymiarach 110x 210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 70

Zadanie 23, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 71

Zadanie 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej ≥ 100 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 72

Zadanie 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany w okolicy karku na standardowy rzep, oraz wiązany w okolicy pasa na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 73

Zadanie 17

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74

Zadanie 17

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 75

Zadanie 17

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 76

Zadanie 17

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 77

Zadanie 17

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii)  min. 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 78

Zadanie 17

Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 79

Zadanie 17

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 80

Pytanie do zadania 32
Czy zamawiający dopuści wziernik typu CUSCO o długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; długość łyżki 109 mm (+/-1); dla rozmiaru M-26 mm +/-1 , długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/-1); dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1, długość łyżki 108 mm (+/-1); dla rozmiaru XXS-15 mm +/-, długość łyżki 102 mm (+/-1)?

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 81

zadanie 32
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 82

Dotyczy zadanie nr 1, poz. 1: czy Zamawiający dopuści olej do narzędzi o pojemności 400 ml, po przeliczeniu wymaganych ilości w liczbie 15 szt? Pozostałe parametry bez zmain.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga w odpowiednim przeliczeniu

Pytanie nr 83

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy,

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% ceny umowy brutto zareklamowanych produktów za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów,

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy pozostałej do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności dotyczących Wykonawcy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.

Pytanie nr 84

Zadanie 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie fartucha o gramaturze 35g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85

Zadanie 16

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka damskiego w kształcie beretu rozmiar uniwersalny

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka ze ściągaczami.

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka

Czepek lekarski w całości wykonany z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, ściągnięty z tyłu nieuciskającą gumką, o gramaturze min. 25g, . Pakowany w kartoniku w formie podajnika po 100szt. Zgodny z normą EN-1041.

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka z paskiem wplecionym w część czołową, zapięcie na szyję, z wkładem chłonnym , wykonanego z materiłów: 71% wiskoza Rayon, 29% mieszanina polimerowa

Odpowiedź na pytanie nr 85

Ad. poz.1 Zgodnie z SIWZ

Ad. poz. 3 Zgodnie z SIWZ

Ad. poz. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Ad, poz. 5 Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 86

Zadanie 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha koloru zielonego, rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 87

Zadanie 20

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni wiązanych w pasie.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88

Zadanie 21

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego podkładu, przeciwodleżynowy, 5-cio warstwowy, zintegrowany wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej,

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego podkładu, przeciwodleżynowy, 5-cio warstwowy, zintegrowany wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej,

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 89

Zadanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do okrycia pacjenta o gramaturze 80g/m2, biała. Rozmiar 102x152 cm.

Odpowiedź na pytanie 89

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 90

Zadanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do okrycia pacjenta o gramaturze 80g/m2, biała. Rozmiar 152 x 198cm

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 91

Zadanie 23

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha chirurgicznego o gramaturze max. 35 g/m2, .Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.q

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 92

Zadanie 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu pościeli o wymiarach: poszwa -210cmX 140cm , prześcieradło 210cm x 140cm, poduszka 80cm x 80cm.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 93

Zadanie 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony sondy. Skład zestawu: 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, 1 osłona sondy 122x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu, 1 żel ultradźwiękowy 20g, 2 elastyczne gumki.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 94

Pakiet 31

Dot zadnia 31. w pozycji 1 i 2 wpisano dwa produkty o identycznym składzie, ale innej osmolarności.

Czy zamawiający biorąc pod uwagę osmolarność pozycji 2 dopuści produkt bezwapniowy zawierający:

Roztwór do hemofiltracjii hemodializy , w skład którego wchodzą Na+140mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 0 mmol/l, Mg2+ 0,75mmol/l, Cl- 122mmol/l, HCO- 22mmol/l, glukoza 0 mmo/l, HPO-1 mmol/l, osmolarność 290 mOsm/l, opakowanie worek 5 l , dwukomorowy, wyposażony w port luer oraz po iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem. Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 95

Dotyczy zadania nr. 17 – ubrania operacyjne - fartuchy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z fartuchem jednorazowym higienicznym niejałowy, wykonany z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej barierowej dla cząsteczek włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w rozmiarze uniwersalnym w kolorze niebieskim, zielonym lub białym. Rękawy zakończone elastyczną gumką. Fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi. Materiał fartucha równomierny bez pocienień.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 96

Dotyczy zadania nr. 21 – poz. 1 – podkłady operacyjne

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z jednorazowym niesterylnym podkładem wysokochłonnym pod pacjenta przeznaczonym na blok operacyjny o wymiarach 100x230cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach 90 x 210 cm, absorpcja płynów 7000ml.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 97

Dotyczy zadania nr. 22 – serweta operacyjna

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z serwetą do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, wewnątrz 100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP. Kolor granatowy. Waga 300g Materiał miękki, oddychający, pikowany.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 98

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 23 w pozycji nr 1 fartuch chirurgiczny jałowy niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szyty czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, zapinany na ”rzep” na szyi, min. 7 cm ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym  zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Tylne poły zachodzące na siebie. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  z włókniny wiskozowej 30x40cm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Wskaźnik BI = 6.

Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych fartuchów z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001; rozmiar: M, L, XL?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 99

Zadanie 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do

leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o następujących parametrach a) materiał: monofilamentowy

PVDF (polifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze

względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje

odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ

enzymów, nie tworzy się blizna. b) długość; 50cm c) szerokość 1,0cm d) grubość siatki 0,38mm e)

gramatura 75g/m2 f) porowatość 70% g) grubość nici 85 μm h) taśma tkana z atraumatycznymi

brzegami. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy i) taśma niewymagająca

plastikowej koszulki j) symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez

igłę k) implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).