Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 24.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 1 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pojemników na kał pakowanych a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 15-16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szyn pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy składający się z worka o pojemności 1750 ml skalowanego od 50-1750 ml – skala linearna co 100 ml, cyfrowa co 200 ml, z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe super Frost wyłącznie z białą linią, pakowane po 50 sztuk?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 1 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę zarejestrowaną o wyrób biobójczy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kapturków do termometru pakowanych a’800 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do 8 opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 35-36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wzierników do otoskopu pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz. 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ustników pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 2-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek pakowanych a’25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek w rozmiarach 19G, 21G, 22G, 25G, 26G?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o kształcie jak niżej, pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 5,60mm/8,00mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 5,60mm i zewnętrznej 8,00mm i końcówką Yankauer o średnicy wewnętrznej 3,9mm i zewnętrznej 6,9mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer o średnicy wewnętrznej 3,9mm i zewnętrznej 6,9mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający odejdzie od zapisu skuteczności filtracji BFE,VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7 poz. 5-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 11-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę woreczków pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 13-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków do dobowej zbiórki moczu pakowanych a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zaciskaczy do pępowiny pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 17 poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru, gwarantującego wydruk najwyższej jakości?

**Odp. zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pakiet 32 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 97mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 32 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o pojemności 0,7l?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą pomiarową, z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka, posiadające oznaczenia na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak lateksu, ze skalą przedłużoną uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek 20 ml pakowanych a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem w optycznych indykatorem pozycji otwarty-zamknięty, bez dodatkowego portu do iniekcji?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 13-14**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem w optycznych indykatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł do penów pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem