Szp/FZ–69/  45   /2021					                                     Wrocław, 12.01.2022.

Dotyczy postępowania: Szp/FZ–69/2021 Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

INFORMACJA NUMER 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania.

Pytanie nr 1:

Prosimy z zmianę zapisów PFU dotyczących konserwacji urządzeń. Wnosimy o zmianę comiesięcznej

konserwacji eksploatacyjnej urządzeń na półroczną. Przyjazd ekip serwisowych w każdym miesiącu przez

5 lat znacznie zwiększy cenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.