## Arkusz1
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO - APTEKA SZPITALNA
Lp. | Nazwa pomieszczenia/opis wyposażenia | Ilość szt.
LEGENDA
DOZOWNIKI MYDŁA , PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO I RĘCZNIKÓW JEDNORAZOWYCH- MONTAŻ ŚCIENNY
SPRZĘT GOSPODARCZY
MEBLE POD ZABUDOWĘ
WYPOSAŻENIE MEBLOWE
* | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEINFORMATYCZNY
SPRZĘT AGD
SPRZĘT MEDYCZNY
POZIOM WEJŚCIA
0.01 | SPOCZNIK
0.02 | KOMORA PRZYJĘĆ
| Palety 1200x800cm | 3
NZ | Stół - blat stalowy , z mozliwością łatwego przesuwania | 1
N | Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
N | Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
N | Zestaw komputerowy | 1
N | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
N | Urządzenie wielofunkcyjne | 1
POZIOM PARTERU
.1.01 | KLATKA SCHODOWA
.1.02 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCZNE
.1.02A | POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE
.1.03 | POMIESZCZENIE SOCJALNE TECHNIKÓW FARMACJI
Zm | Meble kuchenne ze zlewem wbudowanym w blat : 3400x600mm. Szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 60cm - szt.1 ,szafka na nóżkach z szufladami, szer. 60cm - szt.1, szafka na nóżkach pod chłodiarkę podblatową szer. 60cm - szt.1,szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1, szafka pod zlewozmywak na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1., szafka wisząca zamykana, szer. 60cm, szt.3, szafka wisząca zamykana, szer. 80cm, szt.2. Zlew stal nierdzewna, bateria sztorcowa. | 1
| stół śniadaniowy 700x700x 750mm | 5
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 10
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| kosz do segregacji odpadów | 1
| chłodziarka podblatowa spożywcza | 1
.1.04 | POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKÓW FARMACJI
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 4
| Dostawka meblowa do biurka 700x450mm | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 4
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 1600x800x 750mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
| Aparat telefoniczny | 2
| Zestaw komputerowy | 4
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 2
| Niszczarka dokumentów | 1
.1.05 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE
| Szafa magazynowa : 1200x490x1800mm | 2
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Wózek porządkowy wyposażony w dwa wiadra o pojemności dwadzieścia litrów i jedno wiaderko sześcio litrowe. Dodatkowo wózek na wyposażeniu posiada boczny duży koszyk na przybory do sprzątania, górny mały koszyk oraz prasę do wyżymania mopów. Stelaż wózka oraz uchwyt prowadzący wykonany jest ze stali chromowanej. Wiaderka oraz wyciskarka wyprodukowane są ze specjalnego tworzywa ABS, który jest giętki i nie pęka. | 2
| Zestaw 3 plastikowych koszy na śmieci segregowane , pojemność 3 x 85 l | 1
* | Pralka do mopów | 1
* | Myjnia do butów na potrzeby boksów jałowych | 1
.1.06 | MAGAZYN LEKÓW
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 4
NZ | Szafa zamykane na leki : 800x450X2000mm z 4 szufladami o gł.20cm na rolkach z samodomyk. Szuflady montowane od dołu. | 19
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
N | Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 2200x1000x 900mm | 1
N | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
N | Zestaw komputerowy | 1
N | Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Chłodziarki farmaceutyczne temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 330l | 4
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
.1.06A | MAGAZYN LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH
NZ | Szafa na leki, zamykana na klucz : 800x450X2000mm | 3
NZ | Chłodziarka farmaceutyczna temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 130l | 1
N | Stół pod chłodziarkę farmaceutyczną 800x600x750mm | 1
N | Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 1600x800x 750mm | 1
| Szafa na leki : 1200x450X2000mm ,sejf na narkotyki | 1
.1.07 | IZBA EKSPEDYCYJNA
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 8
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 6
NZ | Chłodziarki farmaceutyczne temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 330l | 3
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
| Szafka podbiurkowa mobilna | 6
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 6
| Aparat telefoniczny | 3
| Zestaw komputerowy | 6
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 6
| Niszczarka dokumentów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
NZ | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 3
NZ | wózek do transportu materiałów medycznych i leków - magazyn w piwnicy | 5
| wózek do transportu materiałów medycznych i leków zamykany | 4
.1.08 | MAGAZYN LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
NZ | Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 6
NZ | Chłodziarki farmaceutyczne temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 330l | 3
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 1
N | Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
.1.09 | WYDAWANIE LEKU CYTOSTATYCZNEGO
NZ | Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 800x450x1800mm | 1
NZ | blat ze stali kwasoodpornej ( pod okienkiem podawczym) o wymiarach 1600x450x900mm | 1
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 1
| Zestaw komputerowy | 1
N | Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
.1.10 | POCZEKALNIA DLA PACJENTÓW
| stół - blat z płyty HPL, nogi stalowe600x600x 750mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.11 | MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 800x450x1800mm | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
N | blat ze stali kwasoodpornej ( pod okienkiem podawczym) o wymiarach 1600x450x900mm | 1
.1.12 | PRZEDSIONEK
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
.1.13 | BIURO
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
N | kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej na kółkach | 1
| Dostawka meblowa do biurka 700x650mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
.1.14 | ŚLUZA BRUDNA
| Szafki ubraniowe dwudzielne | 3
| stojak na buty | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z stal nierdzewna, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60cm | 1
| wieszak scienny | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
| Pojemnik na odzież brudną - stelaż | 1
| Pojemnik na buty- stelaż | 1
.1.15 | ŚLUZA CZYSTA
| Regał na środki jałowe ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 450x550x1800mm | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.16 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
NZ | Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 800x550x1800mm | 3
| szafa zamykana, wykonana z materiałow odpornych na mycie i dezynfekcję (1000x600x2100mm) | 2
| stół z półką dolna ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x450x900mm | 1
| Dygestorium nablatowe z filtrem węglowym | 1
| stół pod dygestoriu ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x800x750mm | 1
| chłodziarka farmaceutyczna z drzwiami szklanymi o zakresie temp.2-8°C | 2
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z stal nierdzewna, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.17 | BOKS ASEPTYCZNY- PRACOWNIA LEKU CYTOSTATYCZNEGO |  | 2.016
| Loża laminarna typu II do pracy z cytostatykami ,przepływpowietrza pionowy, klasa czystości mikrobiologicznej A, zlampą UV, kominkiem iinstalacją przyłączeniową, komora z regulacją pozycji pracy, wyposażona w 3 filtry HEPA, | 2 | 2.016
| Wózek uniwersalny -stal nierdzewna | 2
| blat ze stali nierdzewnej ( pod okienkiem podawczym) o wymiarach 1100x450x900mm | 1
NZ | Pojemnik na odpadki | 1
NZ | Regał listwowy z koszami | 1
| fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 4
| komputer przystosowany do pracy w pomieszczeniach czystych typu ALL-IN-ONE | 2
| drukarka przystosowana do pracy w pomieszczeniach czystych | 2
.1.18 | WC MĘSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
.1.19 | WC DAMSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| kosz higieniczny mały | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 2
| Wisząca szczotka do WC | 2
| Wieszak haczykowy | 2
.1.20 | WC MĘSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
.1.21 | WC DAMSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| kosz higieniczny mały | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 2
| Wisząca szczotka do WC | 2
| Wieszak haczykowy | 2
.1.22 | KOMUNIKACJA
.1.23 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 800x550x1800mm | 2
NZ | szafa zamykana, wykonana z materiałow odpornych na mycie i dezynfekcję (1000x600x2100mm) | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| stół z półką dolna ze stali nierdzewnej o wymiarach 1200x600x900mm | 1
| Dygestorium nablatowe z filtrem węglowym | 1
| stół pod dygestoriu ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x800x750mm | 1
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 2
| Aparat telefoniczny | 1
NZ | Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.24 | BOKS ASEPTYCZNY-PRACOWNIA ŻPJ |  | 0.969
NZ | Loża laminarna typu II do pracy z lekiem jałowym ,przepływpowietrza pionowy, klasa czystości mikrobiologicznej A, zlampą UV, kominkiem iinstalacją przyłączeniową, komora z regulacją pozycji pracy, wyposażona w 3 filtry HEPA, | 2
| Wózek uniwersalny -stal nierdzewna | 2
| stół roboczy z półka dolną mobilny do pracy stojacej o wymiarach 600x1900x850mm | 1 | 0.969
| Pojemnik na odpadki | 2
NZ | Regał listwowy z koszami | 2
| fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 4
| komputer przystosowany do pracy w pomieszczeniach czystych typu ALL-IN-ONE | 2
| drukarka przystosowana do pracy w pomieszczeniach czystych | 2
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.25 | ŚLUZA CZYSTA
| Regał na środki jałowe ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 450x550x1800mm | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.26 | ŚLUZA BRUDNA
| Szafki ubraniowe dwudzielne | 4
| stojak na buty | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z stal nierdzewna, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60cm | 1
| wieszak scienny | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
| Pojemnik na odzież brudną - stelaż | 1
| Pojemnik na buty- stelaż | 1
.1.27 | PRZEDSIONEK
.1.28 | MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO
NZ | Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 1900x600x550mm | 2
| stół z półką dolna ze stali nierdzewnej o wymiarach 900x600x900mm | 1
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
N | Chłodziarki farmaceutyczne temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 330l | 2
.1.29 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE
| Szafa magazynowa : 1200x490x1800mm | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Wózek porządkowy wyposażony w dwa wiadra o pojemności dwadzieścia litrów i jedno wiaderko sześcio litrowe. Dodatkowo wózek na wyposażeniu posiada boczny duży koszyk na przybory do sprzątania, górny mały koszyk oraz prasę do wyżymania mopów. Stelaż wózka oraz uchwyt prowadzący wykonany jest ze stali chromowanej. Wiaderka oraz wyciskarka wyprodukowane są ze specjalnego tworzywa ABS, który jest giętki i nie pęka. | 2
| Zestaw 3 plastikowych koszy na śmieci segregowane , pojemność 3 x 85 l | 1
.1.30 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
Zm N | Meble kuchenne z umywalką i zlewem wbudowanym w blat : 2800x600mm. , szafka na nóżkach pod chłodziarkę podblatową szer. 60cm - szt.1,szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 60cm - szt.1,szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1, szafka pod zlewozmywak na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1.,.szafka wisząca zamykana, szer. 60cm, szt.2, szafka wisząca zamykana, szer. 80cm, szt.2. Zlew stal nierdzewna, bateria sztorcowa. Szafka pod zmywarkę 60 cm, szt.1 | 1
| stół śniadaniowy 700x700x 750mm | 4
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 8
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| kosz do segregacji odpadów | 1
| chłodziarka podblatowa spożywcza | 1
N | Zmywarka 60 cm | 1
.1.31 | MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO
NZ | Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 1900x600x550mm | 2
| stół z półką dolna ze stali nierdzewnej o wymiarach 900x600x900mm | 1
N | Chłodziarki farmaceutyczne temp. 2-8°C z monitoringiem temperatury poj 330l | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
.1.32 | PRZEDSIONEK
.1.33 | ŚLUZA BRUDNA
| Szafki ubraniowe dwudzielne | 4
| stojak na buty | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z stal nierdzewna, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60cm | 1
| wieszak scienny | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
| Pojemnik na odzież brudną - stelaż | 1
| Pojemnik na buty- stelaż | 1
.1.34 | ŚLUZA CZYSTA
| Regał na środki jałowe ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 450x550x1800mm | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.35 | BOKS ASEPTYCZNY- PRACOWNIA ANTYBIOTYKÓW
NZ | Loża laminarna typu II do pracy z lekiem jałowym ,przepływpowietrza pionowy, klasa czystości mikrobiologicznej A, zlampą UV, kominkiem iinstalacją przyłączeniową, komora z regulacją pozycji pracy, wyposażona w 3 filtry HEPA, | 2
| Wózek uniwersalny -stal nierdzewna | 2
| stół roboczy z półka dolną mobilny do pracy stojacej o wymiarach 600x1900x850mm | 1
NZ | Pojemnik na odpadki | 2
NZ | Regał listwowy z koszami | 2
| fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 4
| komputer przystosowany do pracy w pomieszczeniach czystych typu ALL-IN-ONE | 2
| drukarka przystosowana do pracy w pomieszczeniach czystych | 2
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.36 | MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 600x550x1900mm | 2
| szafa zamykana, wykonana z materiałow odpornych na mycie i dezynfekcję (1000x600x2100mm) | 2
| stół z półką dolna ze stali nierdzewnej o wymiarach 1600x600x900mm | 1
| Dygestorium nablatowe z filtrem węglowym | 1
| stół pod dygestoriu ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x800x750mm | 1
NZ | chłodziarka farmaceutyczna z drzwiami szklanymi o zakresie temp.2-8°C | 1
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel obrotowy do pracy w pomieszczeniach czystych, wykonany z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, z regulacją wysokości | 2
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 2
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z stal nierdzewna, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", stal nierdzewna | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z stal nierdzewna, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z stal nierdzewna, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.37 | MAGAZYN MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH I DEZYNFEKUJACYCH
NZ | Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 7
NZ | Regał na chemikalia, metalowy malowany proszkowo. Liczba półek 4 szt, regulacja rozstawienia półek.Wanny o wysokości 60 mm i pojemności 30 litrów wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm, narożniki spawane. Wanny o nośności 120 kg każda. (1000x500x2000) | 3
| palety plastikowe | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
NZ | Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
NZ | Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.38 | MAGAZYN MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH I DEZYNFEKUJACYCH
NZ | Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 2
NZ | Regał na chemikalia, metalowy malowany proszkowo. Liczba półek 4 szt, regulacja rozstawienia półek.Wanny o wysokości 60 mm i pojemności 30 litrów wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm, narożniki spawane. Wanny o nośności 120 kg każda. (1000x500x2000) | 2
| palety plastikowe | 1
NZ | Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
NZ | Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.39 | RECEPTURA + PRACOWNIA KROPLE OCZNE |  | 6.21
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Loża laminarna II BSC | 1 | 2.016
| Zestaw mebli -stal nierdzewna z wbudowanym zlewem l=200 (szafki:2x60,1x80cm) | 1 | 0.918
| Stół recepturowy z wyposazeniem w szafki zamykane- stal nierdzewna | 2 | 2.496
| Taboret obrotowy przystosowany do pracy w pomieszczeniach czystych | 3
| Wózek uniwersalny - 2 półkowy | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, do pomieszczeń czystych | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
| chłodziarka farmaceutyczna z drzwiami szklanymi o zakresie temp.2-8°C o wymiarach 1860x600x700 | 1 | 0.78
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
NZ | Aparat Telefoniczny | 1
NZ | Zestaw komputerowy | 1
N | Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.40 | ZMYWALNIA+ STERYLIZATORNIA
| Zestaw mebli -stal nierdzewna z wbudowanym zlewem dwukomorowym l=480 (szafki:4x60,2x70cm) | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 2
| Autoklaw- sterylizator parowy | 1
| lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa | 1
.1.41 | POMIESZCZENIE BIUROWE SOiR
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 4
| Dostawka meblowa do biurka 900x450mm | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 4
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 4
N | Szafka, zamykana, Wymiary: 800x420x760mm | 2
| wieszak ścienny | 1
NZ | Aparat telefoniczny | 5
NZ | Zestaw komputerowy | 4
| Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1400x700) | 4
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1600x1000) | 1
N | Wózek transportowy, ręczny, do przewozu dokumentacji do archiwum Apteki | 1
.1.42 | GABINET KIEROWNIKA SOiR
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Dostawka meblowa do biurka 1200x450mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
NZ | Ława/Stolik - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Wymiary: 1600x900x760mm | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 600x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
NZ | Szafa ubraniowa 600x420x2100mm. | 1
N | szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.43 | POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE
NZ | Stół konferencyjny - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo:Z miejscem na gniazda el ektryczne i teletech, Wymiary: 2000x1000x760mm. | 2
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
NZ | Krzesło tapicerowane. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 12
NZ | szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
| Telewizor 65" -montaż na scianie | 1
| Zestaw komputerowy | 1
N | wieszak ścienny. | 1
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1600x1000) | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.1.44 | GABINET ZASTĘPCY WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej
| Dostawka meblowa do biurka 1200x450mm | 1
NZ | Ława/Stolik - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Wymiary: 1600x900x760mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
N | Szafa ubraniowa 800x420x2100mm. | 1
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5
N | szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.45 | GABINET SZEFA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
NZ | Dostawka meblowa do biurka 1400x450mm | 1
NZ | Ława/Stolik - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Wymiary: 1600x900x760mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
N | Szafa ubraniowa 800x420x2100mm. | 1
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5
| szafka niska zamykana 900x420x750mm | 1
| wieszak ścienny | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.46 | SEKRETARIAT
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Dostawka meblowa do biurka 1500x450mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| szafka niska zamykana 900x420x750mm | 2
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
NZ | Szafa ubraniowa 800x420x2100mm. | 1
NZ | Stolik/ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
N | chłodziarka podblatowa spożywcza | 1
N | szafka na nóżkach pod chłodziarkę podblatową szer. 60cm | 1
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
NZ | Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) kolor , A3/ A4 | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
.1.47 | WĘZEŁ HIGIENICZNO-SANITARNY
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 3
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 3
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 2
| Wisząca szczotka do WC | 2
| Zasłonka prysznicowa na stelazu sufitowym | 2
| Wieszak haczykowy | 4
.1.48 | SZATNIA PERSONELU DAMSKIEGO
| Metalowa szafka dwudzielna ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 36
N | Lustro 160X80 cm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 2
.1.49 | WC NPS/OGÓLNODOSTĘPNE
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 4
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, , do wkładów z mydłem o poj. 0,5l dla NPS | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, dla NPS | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro uchylne dla NPS | 1
| Wieszak haczykowy | 1
.1.50 | WC MĘSKIE/ OGÓLNODOSTĘPNE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
.1.51 | GABINET DYŻURNEGO FARMACEUTY Z WĘZŁEM SANITARNYM
Zm | Meble kuchenne ze zlewem wbudowanym w blat : 2200x600mm. Szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1, szafka na nóżkach pod chłodziarkę podblatową szer. 60cm - szt.1, szafka pod zlewozmywak na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1., szafka wisząca zamykana, szer. 80cm. Zlew stal nierdzewna, bateria sztorcowa. | 1
| stolik okolicznościowy 600x400x550mm | 1
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Kanapa z funkcją spania | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| chłodziarka podblatowa spożywcza | 1
WĘŻEŁ SANITARNY
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Zasłonka prysznicowa na stelazu sufitowym | 1
.1.52 | GABINET PLANOWANIA - APTEKA
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Dostawka meblowa do biurka 1400x600mm "półkoła" | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 4
N | szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
NZ | Krzesło tapicerowane . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
N | Niszczarka dokumentów | 1
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1600x1000) | 1
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 2
N | Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) | 1
| Zestaw komputerowy | 2
.1.53 | SEKCJA FARMACJI KLINICZNEJ
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontener 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 3
| Dostawka meblowa do biurka 900x450mm | 2
NZ | Stolik/ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 3
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 5
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1600x1000) | 1
| Aparat telefoniczny | 2
N | Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) | 1
| Zestaw komputerowy | 3
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
.1.54 | GABINET ZASTĘPCY KIEROWNIKA APTEKI
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Dostawka meblowa do biurka 1200x450mm | 1
NZ | Ława/Stolik - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Wymiary: 1600x900x760mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 600x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
N | Szafa ubraniowa 800x420x2100mm. | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 5 | 2.52
| szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.55 | GABINET KIEROWNIKA SPiE
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 1200x700x760mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
N | Szafa ubraniowa 800x420x2100mm. | 1
| szafka niska zamykana 900x520x750mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
| wieszak ścienny | 1
| Aparat telefoniczny | 1
N | Niszczarka dokumentów | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
.1.56 | POMIESZCZENIE BIUROWE SPiE
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 5
| Dostawka meblowa do biurka 900x450mm | 5
| Ława/Stolik - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Wymiary: 1600x900x760mm | 1
NZ | Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 1200x700x760mm | 1
NZ | Fotel tapicerowany . Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 5
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 4
NZ | szafka niska zamykana 900x520x750mm | 2
NZ | Aparat telefoniczny | 5
| Zestaw komputerowy | 5
| Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) | 1
| Niszczarka dokumentów | 1
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1400x700) | 5
N | Tablica magnetyczna suchościeralna biała (1600x1000) | 1
P O Z I O M P I W N I C Y
.-1.01 | KLATKA SCHODOWA
.-1.02 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
.-1.03 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
| Meble kuchenne z umywalką i zlewem wbudowanym w blat : 3000x600mm. Szafka na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.2 , szafka na nóżkach pod chłodziarkę podblatową szer. 60cm - szt.1, szafka pod zlewozmywak na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1.,szafka wisząca zamykana, szer. 60cm, szt.1, szafka wisząca zamykana, szer. 80cm, szt.3. Zlew stal nierdzewna, bateria sztorcowa. | 1
| stół śniadaniowy 700x700x 750mm | 5
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 10
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| kosz do segregacji odpadów | 1
NZ | chłodziarka spożywcza duża | 1
.-1.04 | POMIESZCZENIE BIUROWE
NZ | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 5
NZ | dostawka do biurka 700x450 | 5
NZ | Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 5
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
NZ | Ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż ławy,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 900x600x600mm | 1
NZ | Fotele tapicerowane (np. typ Teodor) | 4
NZ | Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka dwustronna)
NZ | Zestaw komputerowy | 5
N | Drukarka czarno - biala, format A4 | 3
NZ | Aparat telefoniczny 3 bazy + 2 słuchawki | 3
NZ | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 2
.-1.05 | POMIESZCZENIE BIUROWE
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| dostawka do biurka 900x450 | 1
NZ | Ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż ławy,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 900x600x600mm | 4
NZ | Fotele tapicerowane (np. typ Teodor) | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
NZ | Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
N | Szafa ubraniowa. Wymiar: 700x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Drukarka czarno - biala, format A4 | 1
| Zestaw komputerowy | 1
| Aparat telefoniczny | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.06 | PODSZYBIE
.-1.07 | PODSZYBIE
.-1.08 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ( Z CZĘŚCIĄ PORZĄDKOWĄ)
| Wózek porządkowy wyposażony w dwa wiadra o pojemności dwadzieścia litrów i jedno wiaderko sześcio litrowe. Dodatkowo wózek na wyposażeniu posiada boczny duży koszyk na przybory do sprzątania, górny mały koszyk oraz prasę do wyżymania mopów. Stelaż wózka oraz uchwyt prowadzący wykonany jest ze stali chromowanej. Wiaderka oraz wyciskarka wyprodukowane są ze specjalnego tworzywa ABS, który jest giętki i nie pęka. | 3
N | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
N | Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
N | Ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż ławy,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 600x500x600mm | 1
N | Fotele tapicerowane (np. typ Teodor) | 3
N | Niszczarka | 1
| Szafa magazynowa : 800x450X2000mm | 6
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
.-1.09 | POMIESZCZENIE NA SPRZĘT LOGISTYCZNY
N | Stacja do ładowania wózków elektrycznych
| Wózki do transportu 1030 x 720 x 1520 mm | 4
.-1.10 | KOMORA PRZYJĘĆ
N | Okna | 4
| palety na asortyment medyczny | 11
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 2
| podnośny wózek paletowy | 1
N | podnośny wózek paletowy półelektryczny | 1
N | podnośny wózek paletowy elektryczny z masztem | 1
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
N | Zestaw komputerowy | 1
N | Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,drukarka) | 1
N | Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
N | Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 3
N | Aparat telefoniczny | 1
.-1.11 | MAGAZYN SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 3
| Szafa , drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x490x2100mm. Meble metalowe | 2
| palety plastikowe | 4
.-1.12 | MAGAZYNY
N | Okna | 11
NZ | Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 65
| palety plastikowe | 26
N | podnośny wózek paletowy półelektryczny | 1
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 3
N | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
N | Ława - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż ławy,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 900x600x600mm | 1
N | Fotele tapicerowane (np. typ Teodor) | 4
N | Zestaw komputerowy | 1
.-1.13 | MAGAZYN LEKÓW PRZETERMINOWANYCH
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x450x2000) | 5
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Szafa drzwi zamykane. Wymiar: 800x600x2100mm. Meble okleinowane | 6
.-1.14 | WC MĘSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
.-1.15 | WC DAMSKIE
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 2
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 2
| Wisząca szczotka do WC | 2
| Wieszak haczykowy | 2
| kosz higieniczny mały | 2
.-1.16 | KOMUNIKACJA
.-1.17 | MAGAZYN BADAŃ MEDYCZNYCH - SPRZĘT
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 4
| Szafa magazynowa : 800x450X2000mm | 8
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| palety plastikowe | 2
.-1.18 | MAGAZYN BADAŃ MEDYCZNYCH - PRODUKTY LECZNICZE
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 3
| Szafa magazynowa : 800x450X2000mm | 8
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
.-1.19 | PODSZYBIE
.-1.20 | SZATNIA PERSONELU MĘSKIEGO
| Metalowa szafka dwudzielna ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 30
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
.-1.21 | WĘZEŁ HIGIENICZNO-SANITARNY
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 3
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Lustro 80X60 cm | 3
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 2
| Wisząca szczotka do WC | 2
| Wieszak haczykowy | 2
.-1.22 | KOMUNIKACJA
.-1.23 | MAGAZYNY
N | Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 53
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
N | podnośny wózek paletowy półelektryczny | 1
| palety plastikowe | 4
N | Zestaw komputerowy | 1
N | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.24 | ARCHIWUM
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble metalowe | 50
| Zestaw komputerowy | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.25 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
.-1.26 | MAGAZYN KASACJI (DAM)
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 9
| palety plastikowe | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Szafa , drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x490x2100mm. Meble metalowe | 19
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.27 | MAGAZYN KAT.II (DAM)
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 10
| palety plastikowe | 4
| Szafa , drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x490x2100mm. Meble metalowe | 8
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 1
.-1.28 | MAGAZYN KAT.I (DAM)
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 4
| Szafa , drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x490x2100mm. Meble metalowe | 3
| palety plastikowe | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.29 | POMIESZCZENIE PRZYJĘCIA I WYSYŁKI SPRZĘTU DO NAPRAWY
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 1
| Blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż blatu6,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 4000x800x760mm | 1
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
.-1.30 | WARSZTAT DAM
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x600x2000) | 2
| Szafa , drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x490x2100mm. Meble metalowe | 3
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Zestaw komputerowy | 2
| Stół warsztatowy 1400x700 z miejscem do siedzenia | 4
| Szafka mobilna z szufladami | 4
| Stół warsztatowy 1500x700 przyścienny z zmykaną szafką i szufladami | 3
| palety plastikowe | 2
| Stół - blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
| wózek uniwersalny dwupółkowy-stal nierdzewna 710x410mm | 2
| Taboret obrotowy z oparciem, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 4
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.31 | POMIESZCZENIE BIUROWE -DAM
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Dostawka meblowa do biurka 900x450mm | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 600x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Stół-blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 1200x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
| Zestaw komputerowy | 2
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 4
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
.-1.32 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
Zm | Meble kuchenne z umywalką i zlewem wbudowanym w blat : 2200x600mm. szafka na nóżkach pod chłodiarkę podblatową szer. 60cm - szt.1,szafka na nóżkachz drzwiami, szer. 80cm - szt.1, szafka pod zlewozmywak na nóżkach z drzwiami, szer. 80cm - szt.1.,szafka wisząca zamykana, szer. 60cm, szt.1, szafka wisząca zamykana, szer. 80cm, szt.2. Zlew stal nierdzewna, bateria sztorcowa. | 1
| Stół śniadaniowy- blat wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 25mm. Stelaż stołu,stalowy, malowany proszkowo: Wymiary: 800x800x760mm | 1
| Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. | 2
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 35 litrów | 1
| kosz do segregacji odpadów | 1
| chłodziarka podblatowa spożywcza | 1
.-1.33 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE - WYS 193CM
.-1.34 | Komora na odpady
N | Pojemniki na śmieci zamknięte910x820x1100mm | 2
N | Zestaw 3 plastikowych koszy na śmieci segregowane , pojemność 3 x 85 l | 1
Uwagi:
Etap projektu - koncepcja
Urządzenia, ich typ oraz producenta przyjęto jako rozwiązanie przykładowe do celów projektowych.
* gwiazdką oznaczono sprzęty dodatkowe