## pakiet 1
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-1 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
PAKIET 1 Odczynniki do wytwarzania środowisk gazowych i identyfikacji drobnoustrojów (CPV 24327000-2, 33124130-5, 336 96 500-0 ).
Częstotliwość dostaw: 1 x 2 miesiące.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Generator atm. Beztlenowej, bez konieczności dodawania wody - zestaw generator z woreczkiem na 2-5 płytek Petriego i klipsem. | szt. | 200 | [8 empty] | 10 miesięcy
2 | Paski wskaźnikowe do wykrywania atmosfery beztlenowej po zastosowaniu generatora opisanego w pozycji 2. . | szt. | 200 | [8 empty] | 10 miesięcy
3 | Generator atm.CO2, dez konieczności dodawania wody, do pojemnika na 10-14 płytek Petriego. | szt. | 1200 | [8 empty] | 10 miesięcy
4 | Odczynnik do wykrywania enzymu katalaza. W butelce z możliwością dozowania kroplami. Opakowanie na 100 oznaczeń. IVD | op. | 2 | [8 empty] | 10 miesięcy
5 | Odczynnik płynny do inkubacji bakterii w obecności substratów do wykrywania indolu, ureazy i TDA. W zakręcanych butelczkach o pojemności 10 ml. IVD | szt. | 50 | [8 empty] | 10 miesięcy
Razem Pakiet 1: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 2
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [7 empty] | Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 2: Testy molekularne do aparatu Film Array Torch (CPV 33696500-0).
Odczynniki zwalidowane na aparat Film Array Torch, który jest na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego; Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją. Odczynniki w formie paneli posiadają kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie. Bezobsługowe i automatyczne przetwarzanie próbki od momentu załadowania na platformę Film Array Torch. Czas wykonania oznaczenia do 90 minut. Częstotliwość dostaw: 1x miesiąc.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Panel do diagnostyki zakażeń dolnych dróg oddechowych. Pólilościowe jednoczesne wykrywanie głownych bakterii odpowiedzialnych za te zakażenia wraz z wykrywaniem genów oporności na antybiotyki oraz jakosciowego wykrywania bakterii atypowych i wirusów w próbkach plwociny i BAL. IVD | szt. | 270 | [8 empty] | 6 miesięcy
2 | Panel do identyfikacji Gramujemnych i Gramdodatnich bakterii wraz z wykrywaniem mechanizmów oporności na karbapenemy, kolistynę, metycylinę i wankomycynę oraz identyfikacji głownych gatunków drożdżaków w pozytywnych w próbkach płynnych posiewów krwi. IVD | szt. | 60 | [8 empty] | 6 miesięcy
Razem Pakiet 2: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 3
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-3 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
PAKIET 3: Odczynniki do oznaczania MIC bakterii i grzybów metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (CPV 336 96 500-0 ).
Częstotliwość dostaw: 1x kwartał
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min.termin ważności od dnia dostawy
1 | Odczynnik do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorazcieńczeń w bulionie. Paski testowe pakowane max. po 8 w ramce zabezpieczonej szczelną folią. Termin ważności od otwarcia - 2 miesiące. Każdy pasek zawiera kontrolę wzrostu i 11 stężeń kolistyny w zakresie od 0,0625 do 64ug/ml. IVD | 1 oznaczenie | 240 ozn. | [8 empty] | 12 miesięcy
2 | Bulion wymagany do wykonania oznaczeń opisanych w pozycji 1. IVD | szt. | 240 | [8 empty] | 6 miesięcy
3 | Odczynnik do oznaczania MIC drożdzaków min. na: amfoterycyna B, Anidulafungina, Caspofungina, Flukonazol, Itrakonazol, Posakonazol, Vorikonazol. Opakowane min. po 8 stężeń dla każdego leku. panel dla jednego pacjenta w ramce zabezpieczonej szczelną folią. Każdy panel zawiera kontrolę wzrostu i kontrolę negatywną. IVD | 1 oznaczenie | 40 ozn. | [8 empty] | 12 miesięcy
4 | Bulion wymagany do wykonania oznaczeń opisanych w pozycji 3. IVD | szt. | 40 | [8 empty] | nie dotyczy
Razem Pakiet 3: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 4
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [7 empty] | Załącznik nr 1-4 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 4: Odczynniki do diagnostyki molekularnej w aparacie GeneXpert (CPV 33696500-0)
Odczynniki zwalidowane na aparat GeneXpert, który jest na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego; Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją. Odczynniki w formie kardridża dla pojedynczego badania, posiadają kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie. Bezobsługowe i automatyczne przetwarzanie próbki od momentu załadowania do aparatu. Czas wykonania oznaczenia do 120 minut. Częstotliwość dostaw: 1x miesiąc.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa Producent | Cena jednostkowa netto w zł odpowiednio za op.. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Półilościowy test do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach z dróg oddechowych, z jednoczesnym określeniem wrażliwości na rifampicynę. IVD | 1 test | 300 | [8 empty] | 12 miesięcy
2 | Test do wykrywania wirusa grypy A, B oraz RSV. IVD | 1 test | 20 | [8 empty] | 12 miesięcy
3 | Test do jednoczesnego wykrywania wirusów: SARS-CoV-2, grypy A, B oraz RS . IVD | 1 test | 40 | [8 empty] | 12 miesięcy
4 | Test do diagnostyki w kierunku Clostridium difficile- wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej i szczepu hiperepidemicznego NAP 1 w próbkach kału. IVD | 1 test | 40 | [8 empty] | 12 miesięcy
5 | Test do wykrywania gramujemnych pałeczek wytwarzających karbapenemazy KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1 w wymazach z odbytu. IVD | 1 test | 20 | [8 empty] | 12 miesięcy
6 | Test do oznaczania lekowrazliwości prątków gruźlicy na leki drugiego rzutu. Mozliwość wykonywania oznaczenia z osadu opracowanej próbki oraz z hodowli płynnej. IVD | 1 test | 20 | [8 empty] | 12 miesięcy
Razem Pakiet 4: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 5
Postępowanie nr 09 Z PN 22
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-5 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 5: Panele i odczynniki do identyfikacji bakterii (CPV: 33124130-5)
Dla oferowanych paneli biochemicznych odczyt i interpretacja w formie elektronicznej. Na okres obowiązywania umowy należy zapewnić program oceniający procent prawdopodobieństwa wytypowanego szczepu oraz T-indeks, program w języku polskim, z modułem archiwizacji wyników. Częstotliwość dostaw 1 x kwartał.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Panel biochemiczny do identyfikacji pałeczek fermentujących z rodziny Enterobacteriaceae - minimum 24 cechy, test bezodczynnikowy. IVD | 1 test | 120 | [8 empty] | 10 miesięcy
2 | Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii niefermentujących - minimum 24 cechy, test bezodczynnikowy. IVD | 1 test | 120 | [8 empty] | 10 miesięcy
3 | Panel biochemiczny do identyfikacji gronkowców - minimum 24 cechy, test bezodczynnikowy. IVD | 1 test | 120 | [8 empty] | 10 miesięcy
4. | Identyfikacyjny test paskowy do wykrywania arylamidazy pyrrolidonylowej (PYR) do zastosowania z odczynnikiem z poz. 5. . IVD | szt. | 300 | [8 empty] | 10 miesięcy
5. | Odczynnik do testu wykrywania arylamidazy pyrrolidonylowej w buteleczce z zakraplaczem. Do testu opisanego w pozycji 4. IVD | szt. | 2 | [8 empty] | 8 miesięcy
6. | Identyfikacyjny test paskowy do wykrywania B-laktamazy w czasie do 10 min, bezodczynnikowy. IVD | szt. | 100 | [8 empty] | 12 miesięcy
7. | Identyfikacyjny test paskowy do wykrywania oxydazy cytochromowej w czasie do 2 min, bezodczynnikowy. IVD | szt | 500 | [8 empty] | 12 miesięcy
8. | Identyfikacyjny test paskowy do wykrywania B-glukuronidazy. IVD | szt. | 100 | [8 empty] | 12 miesięcy
9. | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania GDH w kale. Dozowanie materiału do jednej studzienki. Kontrola dodatnia ciekła i skalowane pipetki w zestawie. Wykrywalność: 0,8 ng/ml. W metodyce umieszczone wartości czułości i swoistości diagnostyczne w odniesieniu do metod referencyjnych. Możliwość przechowywania próbki bez zamrożenia do 72 godzin. Opakowanie max 25 testów. IVD | szt. | 125 | [8 empty] | 8 miesięcy
RAZEM Pakiet 5: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 6
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1-6 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 6: Sterylny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku (CPV: 33192500-7, 38437000-7)
Częstotliwość dostaw 1x kwartał.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1. | Probówki z PS z korkiem, wym. 16x100mm, poj. 10 ml, sterylne, z kołnierzem i podziałką, współpracujące z urządzeniem DENSI LA METTER do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. Spakowane po max. 200 szt. | szt. | 4000 | [8 empty] | 24 miesięce
2. | Pałeczka drewniana, jałowa, z wacikiem bawełnianym pakowana indywidualnie w foliopapier dł. 150 mm. Klasa IIa. | szt. | 5000 | [8 empty] | 24 miesięce
3. | Sterylne końcówki, bez filtra do pipety elektronicznej INTEGRA (VIAFLO Vision Pipette) Pojemność 1250 ul.. | szt. | 576 | [8 empty] | 18 miesięcy
4. | Pipeta Pasteur'a jałowa o pojemności 3-3,5 ml, skalowana co 0,5 ml, indywidualnie pakowana. | szt. | 12000 | [8 empty] | 18 miesięcy
5. | Pojemnik bakteriologiczny o poj. 60 ml, sterylny, pojedynczo pakowany. | szt. | 6000 | [8 empty] | 18 miesięcy
6. | Probówka jednorazowa typu FALCON 50 ml, szczelnie zakręcana; z tworzywa odpornego na wirowanie 3000g, z naniesioną czytelną podziałką od 5 do 50 ml i polem do opisu, jałowe; indywidualnie pakowane. | szt. | 7500 | [8 empty] | 18 miesięcy
RAZEM Pakiet 6: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 7
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-7 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 7: Odczynniki do identyfikacji, oznaczania wrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności bakterii (CPV 336 96 500-0, 33124130-5, 33698100-0)
Krążki bibułowe o śr. 6 mm impregnowane antybiotykami oraz chemioterapeutykami przeciwdrobnoustrojowymi w stężeniach i asortymencie zgodnym z corocznymi zaleceniami EUCAST i Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Każdy krążek musi zawierać dwustronny nadruk z symbolem leku i zawartością substancji w ug lub IU. Każda fiolka musi zawierać etykietę z nazwą i stężeniem leku, nr. serii i datą ważności. Fiolki z kążkami muszą być zapakowane w plastikowy, przeźroczysty blister, szczelnie zabezpieczony folią aluminiową lub plastykiem, wewnątrz blistra pochłaniacz wilgoci.Wszystkie krążki opisane w pozycji 1-5 muszą pasować do dyspenserów OXOID. Paski gradientowe pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci, możliwość zakupu opakowania 10 szt. jednego rodzaju. Częstotlwość dostaw: odczynniki krążki i paski: 1x/kwartał.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Krążki do antybiogramów zgodne z metodyką i aktualnymi zaleceniami EUCASAT. IVD | (1x50 szt) | 1500 | [8 empty] | 18 miesięcy
2 | Krążki bibułowe o śr. 6 mm impregnowane substancją do identyfikacji bakterii z optochiną. IVD | (1x50 szt) | 30 | [8 empty] | 10 miesięcy
3 | Krążki bibułowe o śr. 6 mm impregnowane substancjami do identyfikacji bakterii z czynnikiem X. IVD | (1x50 szt) | 40 | [8 empty] | 10 miesięcy
4 | Krążki bibułowe o śr. 6 mm impregnowane substancjami do identyfikacji bakterii z czynnikiem V. IVD | (1x50 szt) | 40 | [8 empty] | 10 miesięcy
5 | Krążki bibułowe o śr. 6 mm impregnowane substancjami do identyfikacji bakterii z czynnikiem XV. IVD | (1x50 szt) | 40 | [8 empty] | 10 miesięcy
6 | Antybiotykowe paski gradientowe do oznaczania MIC wg EUCAST: meropenem, imipenem, penicylina G, cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym,wankomycyna, teikoplanina, amikacyna, ciprofloksacyna, levofloksacyna, linezolid, tetracyklina, klindamycyna, ampicylina, tigecyklina, amoksycylina/kwas klawulanowy, piperacylina/tazobactam, gentamycyna, trimetoprim/suffometoksazol, ceftazydym/awibaktam, coftozolan/tazobaktam, meropenem/waborbaktam. Max wielkość opakowania 10 szt. IVD | szt | 1200 | [8 empty] | 10 miesięcy
7 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania paciorkowców B-hemolizujących na grupy A,B,C,D , F,G wg Lancefield. Zestaw do wykonania 50 testów zawiera odczynnik testowy dla każdej grupy, poliwalentną kontrolę dodatnią, enzym ekstrakcyjny i kartoniki testowe. IVD | op. | 2 | [8 empty] | 8 miesięcy
8 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus. Zestaw do wykonania 100 testów zawiera odczynnik testowy, odczynnik kontrolny i kartoniki testowe. IVD | op. | 6 | [8 empty] | 8 miesięcy
9 | Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC i NTCC wymagane do kontroli wykonywania antybiogramów metoda dyfuzyjną i wykrywania mechanizmów oporności, zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST. Maksymalnie z czwartego pasażu.. IVD | op. | 8 | [8 empty] | 8 miesięcy
10 | Test immunochromatograficzny, jakościowy do wykrywania karnapenemaz KPC, OXA-48, VIM, IMP, NDM z wyhodowanych na podłożach stałych kolonii bakteryjnych. Kasetki testowe pojedynczo pakowane.Opakowanie zbiorcze zawiera wszysktie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia.Czas odczytu do 20 minut. IVD. | szt. | 200 | [8 empty] | 12 miesięcy
11 | Test immunochromatograficzny, jakościowy do wykrywania karnapenemazy OXA-23, OXA 40, OXA-58 i NDM z wyhodowanych na podłożach stałych kolonii bakteryjnych. Kasetki testowe pojedynczo pakowane.Opakowanie zbiorcze zawiera wszysktie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia.Czas odczytu do 20 minut. IVD. | szt. | 60 | [8 empty] | 12 miesięcy
12 | Zestaw odczynników do przygotowania dodatniej hodowli krwi do wykonania testu opisanego w punkcie 10 . Czas przygotowania próbki max. 20 minut. IVD | szt. | 40 | [8 empty] | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 7: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 8
Postępowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-8 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 8: Odczynniki i drobny sprzęt do mikroskopowania (CPV 33696500-0, 33793000-5, 24327000-2)
Częstotliwość dostaw 1 x 2 miesiące.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa/ producent | Cena jednostkowa netto w zł za opakow. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany termin ważności od dnia dostawy
1. | Zestaw barwników wystarczający do zabarwienia 500 rozmazów w kierunku AFB, metodą Ziehl-Neelsena w aparacie RAL STAINER 405000 . IVD | zestaw | 50 | [8 empty] | 12 miesięcy
2. | Zestaw barwników wystarczający do zabarwienia 500 preparatów metodą GRAMA w aparacie RAL STAINER 405000. IVD | zestaw | 30 | [8 empty] | 12 miesięcy
3. | Zestaw barwników wystarczający do manualnego zabarwienia 150 rozmazów w kierunku AFB, metodą Ziehl-Neelsena.. Barwniki zestawu w butelkach z nakręcanym zakraplaczem. IVD | zestaw | 30 | [8 empty] | 12 miesięcy
4. | Zestaw barwników wystarczający do manualnego zabarwienia 300 preparatów metodą GRAMA. Barwniki zestawu w butelkach z nakręcanym zakraplaczem. IVD | zestaw | 3 | [8 empty] | 12 miesięcy
5. | Preparaty do kontroli jakości barwienia metodą Ziehla-Neelsena, zawierające komórki Mycobacterium spp. i niekwasooporne pałeczki. IVD | szt. | 40 | [8 empty] | 12 miesięcy
6. | Preparaty do kontroli jakości barwienia metodą GRAMA zawierające komórki Staphylococcus aureus i Escheria coli. IVD | szt. | 40 | [8 empty] | 12 miesięcy
7. | N-acetylo-L-cysteina puriss min. 98%. | g | 250 | [8 empty] | 12 miesięcy
8. | Olejek immersyjny do mikroskopii. Opakowanie 2x15 ml z zakraplaczem. IVD | op. | 6 | [8 empty] | 12 miesięcy
9. | Szkiełko podstawowe cięte, z matowym polem do opisu, odtłuszczone, gotowe do użycia w aparacie RAL STAINER. | op. 50 szt | 300 | [8 empty] | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 8: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 9
Postepowanie nr 09 Z PN 23
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-9 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 9: Gotowe podłoża i odczynniki mikrobiologiczne. (CPV 33696500-0, 24327000-2)
Płytki Petriego (pozycje 1-20) winny być wykonane z polistyrenu, wieczka z żebrami wentylacyjnymi, średnica 90 mm, spakowane max. po 10 szt. w opakowanie z folii. Opakowanie zbiorcze dla podłoży ujętych w pozycji 1-4. nie może być większe niż 120 szt, dla pozostałych podłoży napłytkach max 20 szt., a w probówkach 50 szt.. Każda płytka i probówka powinna zawierać trwały nadruk z nazwą podłoża i producenta, numerem serii i datą ważności umieszczony na części związanej z podłożem (nie wieczko ani korek). Wymagana możliwość przechowywania probówek z podłożami, opisanymi w pozycji 22-26, w temperaturze pokojowej. Wymaga się, aby wszystkie oferowane podłoża i odczynniki w tym pakiecie pochodziły od jednego producenta, który posiada laboratorium kontroli jakości akredytowane wg normy PN-EN ISO 17025. Częstotliwość dostaw 1 x w miesiącu.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostk. netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Columbia agar z 5% krwi owczej. IVD | szt. | 12000 | [8 empty] | 6 tygodni
2 | Columbia agar z kolistyną i aztreonamem CNA + 5% krwinek owczych. IVD | szt. | 6000 | [8 empty] | 6 tygodni
3 | Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus spp.. IVD | szt. | 6000 | [8 empty] | 6 tygodni
4 | McConcey agar z fioletem krystalicznym. IVD | szt. | 3000 | [8 empty] | 8 tygodni
5 | Agar Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem. IVD | szt. | 1200 | [8 empty] | 8 tygodni
6 | Agar czekoladowy z substancją wzbogacającą typu Isovitalex. IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 8 tygodni
7 | Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii produkujących karbapenemazy (CPE). IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 6 tygodni
8 | Podłoże chromogenne do wykrywania betalaktamaz typu ESBL u pałeczek G(-). IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 8 tygodni
9 | Podłoże chromogenne do wykrywania MRSA w materiałach klinicznych. IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 8 tygodni
10 | Podłoże chromogenne do wykrywania VRE w materiałach klinicznych. IVD | szt. | 300 | [8 empty] | 8 tygodni
11 | Podłoże chromogenne do izolacji bakterii G(-) opornych na kolistynę. IVD | szt. | 60 | [8 empty] | 8 tygodni
12 | Podłoże wybiórcze do izolacji Burkholderia cepacia. IVD | szt. | 40 | [8 empty] | 8 tygodni
13 | Podloże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii - co najmniej Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp., GBS, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus. IVD | szt. | 300 | [8 empty] | 8 tygodni
14 | Podłoże chromogenne, wybiórcze dla Clostridium difficile. IVD | szt. | 50 | [8 empty] | 8 tygodni
15 | Podłoże chromogenne wybiórcze dla pałeczek z rodzaju Acinetobacter. IVD | szt. | 100 | [8 empty] | 8 tygodni
16 | Podłoże chromogenne różnicujące głowne gatunki drożdżaków z rodzaju Candida (w tym Candida auris). IVD | szt. | 260 | [8 empty] | 8 tygodni
17 | Agar Mueller-Hintona zgodny z metodyką EUCAST. IVD | szt. | 6000 | [8 empty] | 12 tygodni
18 | Agar Mueller-Hintona z krwią końską zgodny z metodyką EUCAST. IVD | szt. | 1400 | [8 empty] | 5 tygodni
19 | Mueller Hinton Agar z kloksacyliną do wykrywania AmpC. IVD | szt. | 20 | [8 empty] | 8 tygodni
20 | Agar Schaedlera z krwią, wybiórczy dla bakterii gramujemnych. IVD | szt. | 150 | [8 empty] | 6 tygodni
21 | Agar typu CASO z substancją unieczynniającą środki dezynfekcyjne na płytkach odciskowych typu RODAC, podwójne opakowanie z folii. | szt. | 150 | [8 empty] | 8 tygodni
22 | Bulion tryptozowo-sojowy, podwójnie stęzony z 20% glicerolu do przechowywania drobnoustrojów w temp. do minus 80st. C, w probówkach zakręcanych o 1,5 ml-2 ml, objętość podłoża 0,9 ml - 1,2 ml. IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 10 miesiecy
23 | Podłoże Stonebrinka z zielenią malachitową, bez gliceryny, z pirogronianem sodu, w probówkach o wymiarach: średnica całkowita 15-16 mm, średnica wewnętrzna wlotu probowki min. 10 mm, wysokość wraz z korkiem 11-16,5 cm, obj. podłoża 5-7 ml, wysokość skosu 8-9 cm. IVD | szt. | 7000 | [8 empty] | 3 miesiące
24 | Podłoże Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową i gliceryną, w probówkach w probówkach o wymiarach: średnica całkowita 15-16 mm, średnica wewnętrzna wlotu probowki min. 10 mm, wysokość wraz z korkiem 11-16,5 cm, obj. podłoża 5-7 ml, wysokość skosu 8-9 cm. IVD | szt. | 11000 | [8 empty] | 3 miesiące
25 | Bulion BHI w probówkach, o średnicy 15-16 mm, ojętość podłoża 5-10 ml. IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 3 miesiące
26 | Agar Kliglera w probówkach, o średnicy 15-16 mm. IVD | szt. | 500 | [8 empty] | 3 miesiące
27 | EDTA - 0,5 M roztwór do testu wykrywającego MBL u pałeczek Gram(-). IVD | op. 2 ml | 3 | [8 empty] | 5 miesięcy
28 | Kwas fenyloboronowyboronowy 15 mg/ml do potwierdzania producji KPC u pałeczek Gram (-). IVD | op. 2 ml | 3 | [8 empty] | 5 miesięcy
RAZEM Pakiet 9: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 10
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Postepowanie nr: 09 Z PN 23
Załącznik nr 1-10 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
PAKIET 10: Odczynniki do molekularnej diagnostyki gruźlicy i mykobakteriozy z dzierżawą aparatury (CPV 336 96 500-0).
Dostawy 1 x kwartał.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa/ Producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. / msc | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1. | Jakościowy test genetyczny do wykrywania DNA pratków z grupy MTBC oraz identyfikacji najczęściej występujących prątków niegruźliczych z materiału hodowlanego. Test powinien umożliwiać identyfikację następujących gatunków prątków nieguźliczych: M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. szulgai, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. xenopi. M. peregrinum. IVD | 1 test | 72 | [8 empty] | 6 miesięcy
2. | Jakościowy test genetyczny do wykrywania DNA pratków z grupy MTBC oraz identyfikacji rzadziej występujących prątków niegruźliczych z materiału hodowlanego. Test powinien umożliwiać identyfikację następujących gatunków prątków nieguźliczych: M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. cellatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. intermedium, M. phlei, M. hemophilum, M. ulcerans, M. kansasii, M. gastri, M. asiaticum, oraz M. shimoidei. IVD | 1 test | 24 | [8 empty] | 6 miesięcy
3. | Jakościowy test genetyczny do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksu MAC na makrolidy i aminoglikozydy. Test powinien umożliwiać identyfikację następujących gatunków prątków: Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chimaera, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus subsp. abscessus, Mycobacterium abscessus subsp. massiliense, Mycobacterium abscessus subsp. bolletii oraz wykrycie najistotniejszych mutacji będących przyczyną oporności na makrolidy i aminoglikozydy. IVD | 1 test | 72 | [8 empty] | 6 miesięcy
4. | Odczynnik do ręcznej ekstrakcji DNA pratków z materiału hodowlanego lub klinicznego. IVD | 1 test | 168 | [8 empty] | 6 miesięcy
5. | Dzierżawa aparatury niezbędnej do wykonywania testów określonych w pkt. 1-3 Nazwa/typ oferowanego aparatu ........................................................... | opłata za miesiąc | 12 | X | X | X | [5 empty] | X
Razem Pakiet 10: | [9 empty] | X |  | X

## pakiet 10 warunki graniczne
Nazwa i adres Wykonawcy: …………… Postępowanie 09 Z PN 23
Załącznik nr 2 do SWZ
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - APARATURA DO MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZY przy pomocy odczynników opisanych w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia w ramach Pakietu 10.
L.p. | Wymagania
1. | Aparat do manualnej odwrotnej hybrydyzacji testów typu Line-probe. IVD
1a | Aparat posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacji DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR.
1b | Aprat pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych,.
1c | Aparat łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej, umożliwiając suchą inkubację w procesie hybrydyzacji.
1d | Aparat posiada transparentną pokrywę bloku minimalizującą ryzyko kontaminacji.
1e | Aparat obsługiwany poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o: numerze programu, numerze kroku procedury, nazwie aktualnego kroku procedury, zaprogramowanej temperaturze, aktualnej temperaturze bloku, częstotliwości wytrząsania, aktualnym statusie urządzenia, pozostałym czasie aktualnego kroku procedury.
1f | Aparat posiada możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów, w każdym do dwudziestu kroków.
1g | Aparat wyposażony w blok grzewczy z zakresem temperatur na bloku: od 4 - 105°C regulowanych co 1°C. Dokładność temperaturowa bloku: +/- 0,5°C, szybkość grzania bloku: 0,3°C/s, szybkość chłodzenia bloku: 0,2°C/s.
1h | Aparat z zakresem programowania czasu mieszania od 1s – 99min: 59s lub permanentnie włączony/wyłączony, dla każdego kroku procedury. Częstotliwość wytrząsania na bloku: 0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm, amplituda mieszania: 3 mm.
1i | Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż w 2018 roku.
2. | W skład systemu wchodzi dodatkowe wyposażenie w postaci nastołowej komory PCR zapewniająca ochronę przed kontaminacją amplikonami, z wewnętrznym recyrkulatorem UV, wentylatorem i filtrami przeciwkurzowymi oraz zainstalowaną w górnej części komory lampą UV umożliwiającą dezaktywację fragmentów DNA/RNA.
3. | W skład systemu wchodzi dodatkowe wyposażenie w postaci: łaźni wodnej z kontrolą temperatury do 99°C, wirówki typu SPIN z rotorem na stripy PCR oraz probówki o objętościach od 0.2- 2ml oraz trzy komplety nastawnych pipet automatycznych.