| L.p. | Podstawa wyceny | opis | jedn. miary | ilość | cena jednostkowa (zł) | wartość (zł)(6x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
|  | Kalk. własna | Wykonanie dokumentacji wykonawczych i uzgodnienie z zamawiającym oraz właścicielem sieci | kol | 10 |  |  |
| Razem dział: Dokumentacja projektowa |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty demontażowe oraz montażowe związane z wymianą opraw oświetleniowych |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego |  | 264 |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej |  | 10 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 9 1004-04 | Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii napowietrznych |  | 10 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 9 1006-02 | Wymiana/montaż zacisków prądowych na słupach linii napowietrznych |  | 10 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 9 1006-02 | Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach linii napowietrznych |  | 10 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR - w9 1006-02 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącza bezpiecznikowe |  | 264 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 9 1004-03 | Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych |  | 264 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 19,3 W |  | 42 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 25,6 W |  | 57 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 32,1W |  | 88 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 38 W |  | 20 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 46 W |  | 1 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 55 W |  | 43 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 68 W |  | 11 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw LED 90 W |  | 2 |  |  |
| 17 d.2 | kalk. własna | uruchomienie redukcji mocy opraw oświetleniowych |  | 264 |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 5 1303-01 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) |  | 264 |  |  |
| 19 d.2 | kalk. własna | Koszt dopuszczeń/wyłączeń na linii energetycznych |  | 1 |  |  |
| Razem dział: Roboty demnotażowe oraz montażowe związane z wymianą opraw oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wymiana szfek oświetleniowych SO |  |  |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 5 1006-02 | Wymiana szafki oświetleniowej SO |  | 10 |  |  |
| 21 d.3 | kalk. własna | Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w szafce oświetleniowej |  | 10 |  |  |
| 22 d.3 | kalk. własna | Wykonanie zasilania szafki SO |  | 10 |  |  |
| 23 d.3 | kalk. własna | Wykonanie zasilania obwodów oświetleniowych napowietrznych z szafki SO |  | 10 |  |  |
| Razem dział: Wymiana szafek oświetleniowych SO |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dokumentacja powykonawcza |  |  |  |  |
| 24 d. 4 | kalk. własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej |  | 1 |  |  |
| Razem dział: Dokumentacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Próby pomontażowe i odbiorcze |  |  |  |  |
| 25 d.5 | kalk. własna | Próby pomontażowe i odbiorcze |  | 1 |  |  |
| Razem dział: Próby pomontażowe i pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót (netto) |  |  |  |  |  |  |
| Podatek vat 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto) |  |  |  |  |  |  |