## 283.24
Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 2
l.p. | Kondygnacja | Przedmiot zamówienia | Załącznik techniczny opisowy nr | Producent/ Model oferowanego produktu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | PIĘTRO I | Centrala monitorująca | 37 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | PIĘTRO I | EKRAN POWIELAJĄCY DO CENTRALI | 37 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | PIĘTRO I | Chłodziarka do przechowywania leków podblatowa | 25 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | PIĘTRO I | Chłodziarka do przechowywania leków wysoka | 26 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | PIĘTRO I | Cykloergometr | 35 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | PIĘTRO I | Defibrylator | 39 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | PIĘTRO I | Inhalatory do nebulizacji. Penumatyczno tłokowy profesjonalny o następujących minimalnych parametrach: Frakcja respirabilna < 5 m (FPF)%: 82,2% Tryb pracy: ciągły Głośność: 55 dB Wydajność kompresora: 14 l/min Ciśnienie robocze z nebulizatora: 1,30 bar Ciśnienie maksymalne: 3.5 0.5 bar Minimalna podawana objętość leku: 2 ml Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml | bz |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
8 | PIĘTRO I | Kardiomonitor | 36 |  | szt. |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
9 | PIĘTRO I | Wózek sanitarny prysznicowo-toaletowy | 9 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | PIĘTRO I | Monitor podstawowych funkcji życiowych | 36 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | PIĘTRO I | Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką, w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Długość w stanie złożonym: 850 mm, długość w stanie rozłożonym: 2500 mm | bz |  | szt. |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
12 | PIĘTRO I | Pompy infuzyjne modułowe | 40 |  | szt. |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
13 | PIĘTRO I | Stolik zabiegowy podręczny | 34 |  | szt. |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
14 | PIĘTRO I | Waga medyczna osobowa ze wzrostomierzem | 1 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | PIĘTRO I | Wózek do przewozu leków | 33 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | PIĘTRO I | Wózek do transportu chorych | bz |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | PIĘTRO I | Wózek inwalidzki | 46 |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
18 | PIĘTRO I | Wózek opatrunkowy | 31 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | PIĘTRO I | Wózek reanimacyjny | 30 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | PIĘTRO I | Łóżka szpitalne OIT | 42 |  | szt. |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
21 | PIĘTRO I | Holter EKG | 38 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | PIĘTRO II | Centrala monitorująca | 37 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | PIĘTRO II | EKRAN POWIELAJĄCY DO CENTRALI | 37 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
24 | PIĘTRO II | Chłodziarka do przechowywania leków podblatowa | 25 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
25 | PIĘTRO II | Chłodziarka do przechowywania leków wysoka | 26 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | PIĘTRO II | Defibrylator | 39 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | PIĘTRO II | Inhalatory do nebulizacji. Penumatyczno tłokowy profesjonalny o następujących minimalnych parametrach: Frakcja respirabilna < 5 m (FPF)%: 82,2% Tryb pracy: ciągły Głośność: 55 dB Wydajność kompresora: 14 l/min Ciśnienie robocze z nebulizatora: 1,30 bar Ciśnienie maksymalne: 3.5 0.5 bar Minimalna podawana objętość leku: 2 ml Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml | bz |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
28 | PIĘTRO II | Kardiomonitor | 36 |  | szt. |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
29 | PIĘTRO II | Wózek sanitarny prysznicowo-toaletowy | 9 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | PIĘTRO II | Monitor funkcji życiowych | 36 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | PIĘTRO II | Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką, w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Długość w stanie złożonym: 850 mm, długość w stanie rozłożonym: 2500 mm | bz |  | szt. |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
32 | PIĘTRO II | Pompy infuzyjne modułowe | 40 |  | szt. |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
33 | PIĘTRO II | Stolik zabiegowy podręczny | 34 |  | szt. |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
34 | PIĘTRO II | Waga medyczna osobowa ze wzrostomierzem | 1 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
35 | PIĘTRO II | Wózek do przewozu leków | 33 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
36 | PIĘTRO II | Wózek do transportu chorych | bz |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
37 | PIĘTRO II | Wózek inwalidzki | 46 |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
38 | PIĘTRO II | Wózek opatrunkowy | 31 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
39 | PIĘTRO II | Wózek reanimacyjny | 30 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
40 | PIĘTRO II | Łóżka szpitalne | 42 |  | szt. |  | 27 | 0 |  | 0 | 0
41 | PIĘTRO II | Holter EKG | 38 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
42 | PIĘTRO II | Materace przeciwodleżynowe |  |  | szt. |  | 27 | 0 |  | 0 | 0
43 | PIĘTRO II | Aparat EKG | 48 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
44 | PIĘTRO II | Cykloergometr | 35 |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
45 | PIĘTRO II | Zestaw do elektroterapii z osprzętem | bz |  | zest. |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
46 | PIĘTRO II | Tor do nauki chodzenia | bz |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
47 | PIĘTRO II | Schody do nauki chodzenia | bz |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | PIĘTRO II | Ssak elektryczny | bz |  | szt. |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
49 | PIĘTRO II | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego | bz |  | szt. |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
50 | PIĘTRO II | Glukometr | bz |  | szt. |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
51 | PIĘTRO II | Zestaw reanimacyjny | bz |  | szt. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | PIĘTRO II | Kule ortopedyczne | bz |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
53 | PIĘTRO II | Laska ortopedyczna | bz |  | szt. |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
54 | PIĘTRO II | Balkonik | bz |  | szt. |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  | x
0