Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 21.01.2021r.

dot. przetargu nieograniczonego ZP-21/20

na dostawę implantów do chirurgii urazowej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET 15

Pytanie nr 1

Pakiet nr 15

W celu uzyskania korzystnej oferty produktowo-cenowej czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie osobnego pakietu dla Zadania 1 oraz osobnego pakietu dla Zadania 2? Dla Zadania 1 byłby osobny pakiet jako 15A i dla zadania 2 pakiet 15B. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET 16

Pytanie nr 2

Pakiet nr 16, punkt 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w Punkcie 1 wymaga śrub tytanowych, biowchłanialnych czy biowchłanialnych z hydroksyapatytem?
Odp.: Zamawiający nie precyzuje rodzaju śrub.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 16, punkt 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w Punkcie 2 dopuści również mocowanie udowe typu endobutton - tytanowa płytka 13 mm z nicią prowadzącą,  zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE oraz jako opcja ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową.  Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Czy Zamawiający jednocześnie rozszerzy Pakiet dodając Punkt 3 (określając też ilość implantów), co umożliwi dodanie mocowania udowego XL - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona 
z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 18

Pytanie nr 4

Pakiet nr 18, zadanie nr 1, poz. nr 4

Z uwagi na wycofanie z oferty płyty prostej Dall Milles (dotyczy pozycji nr 4 pakietu 18, zadanie 1) chcielibyśmy zaproponować tożsame rozwiązanie, płyte Axos o długościach 155 mm, 209 mm, 245 mm 299 mm z możliwością stabilizacji śrubami oraz linkami. 
Z uwagi na to iż technika operacyjna wymaga użycia zaślepki w sytuacji użycia linki wnioskujemy o wydzielenie dodatkowej pozycji 
w tej części zamówienia „zaślepka do linki” w ilości tożsamej z ilością zamawianych kabli tj. 30 szt. Pozwoli to na złożenie oferty spełniającej wymogi Zamawiającego oraz zaoferowanie nowoczesnego rozwiązania w podobnych parametrach cenowych.

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że przygotowane przez firmę Stryker Polska Sp. z o.o. pytania podyktowane są dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania nowoczesnych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań technologicznych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ (Projekt umowy)

Pytanie nr 5

Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej ( zapis w formacie PDF ). W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. 
W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

Odp.: Zgodnie z par. 2 ust. 7  Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

_____________________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      				    e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl