## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1 OLEJE I SMARY DO NARZĘDZI , NAPEDÓW I SPRZETÓW
1. | Olej do narzędzi w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad przed sterylizacją pojemność: 300ml. | szt. | 20
2. | Olej w sprayu do konserwacji | szt. | 12
3 | Spray czyszczący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora typu TCM 3000 BL firmy Nouvag | szt. | 1
4 | Łącznik do spray'u czyszczącego dla uchwytów | szt. | 1
5 | Rozpylacz do sprayu czyszczącego do mikromotoru | szt. | 1
Razem
ZADANIE 2 TEST UREAZOWY
1 | Szybki, suchy ureazowy TEST do wykrywania Helicobacter pylori | szt. | 50
ZADANIE 3 STAPLERY I ŁADUNKI
1 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego.Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania.Wskaźnik końca linii cięcia,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.60-zszywki 4,5 mm (kolor zielony), op. Zbiorcze 10 szt. | szt | 20
3 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 5
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.60-zszywki 3,8 mm kolor niebieski), op. Zbiorcze 10 sztuk | szt. | 10
5 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 5
6 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.80-zszywki 3,8 mm (kolor niebieski), op. Zbiorcze 10 sztuk | szt | 10
7 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,2mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 5
8 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.80-zszywki 4,2 mm (kolor złoty), op. Zbiorcze 10 sztuk | szt. | 10
9 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min.1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki,84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
10 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.80-zszywki 4,5 mm (kolor zielony), op. Zbiorcze 10 sztuk | szt. | 20
11 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5m, 25,5mm, 29,5mm, 33,5mm zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, ktore minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, pokrętło regulacyjne "motylkowe" ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, z opcją podwójnej prędkości. | szt. | 4
Razem
ZADANIE 4 MATERIAŁY DLA GINEKOLOGII
1 | Przyrząd do pobierania materiału z kanału szyjki macicy i z jamy macicy metodą aspiracyjną. Nie wymaga znieczulenia pacjentki. Metoda ambulatoryjna. Zestaw ze strzykawką+sonda. | szt. | 100
2 | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych; - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy; - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 90
3 | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych; -system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy; - siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 5
4 | Siatka do pektoskopsji w technice laparoskopowej i laparotomijnej. Służaca do fliksacji przedniogórnych części talerza biodrowego. 159Mmx35mm. | szt. | 5
5 | Siatka do sakropeksji laparoskopowej i laparatomijnej o kształcie odwróconej litery Y, o całkowitej długości nie mniejszej niż 180 mm, szerokość ramion nie mniejszej niż 25 mm | szt. | 25
6 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: Parametry: a) materiał: polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm b) długość; 50cm c) szerokość 1,25cm d) grubość 0,5mm e) gramatura 70g/m2 f) porowatość 85% g) odporność na rozerwanie 55% h) wydłużenie max. 57,3% i) wydłużenie przy 10N; 8,6% j) rozmiar porów w mm 1,36x0,42; 1,485x0,76 k) taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy. l) taśma niewymagająca plastikowej koszulki m) symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez igłę n) implantacja narzędziem wielorazowego użytku | szt. | 40
7 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. estaw składa się z TAS (syetem kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2.2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniajającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny | szt. | 10
8 | Siatka do naprawy statyki dnia macicy mniejszej, implantacja metodą laparoskopową, elastyczna, odporna na rozciąganie, niewchłanialna, może być przycinana z zachowaniem swoich właściwości. Materiał: polipropylen monofilamentowy, siatka kwadratowa. Wysokość: 29 cm. Szerokość: 29 cm. Gramatura 19,2g/m2. Grubość 0.27 mm. Porowatość 59% | szt. | 10
9 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłanialnymi wkrętami, Wysokość aktywna 4,1 mm, długość 36 cn, średnica 5 mm | szt. | 25
Razem
ZADANIE 5 Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań urodynamicznych
1 | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 7r, długość 47 cm | szt. | 90
2 | Cewnik dwukanałowy rektalny 9 Fr, długość 47 cm, balon 3 ml (10x30 mm) | szt. | 90
3 | Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, 3/pk | szt. | 60
4 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, 400 cm | szt. | 90
5 | Dreny pomiarowe ciśnienia (linia manometryczna) | szt. | 60
6 | Kopułki do przetworników ciśnienia dla systemów UDS 94 (kompletne z zatyczką luer lock) | szt. | 60
Razem
ZADANIE 6 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
1 | Maseczka zapewniająca ochronę przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu; nadają się do srodowisk pracy, w których we wdychanym powietrzu są obecne substancje szkodliwe i mutagenne. Maski te muzą przechwytywać co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6um. Można je stosować, jeśli wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie jest przekroczona więcej niż 10krotnie. Norma PN EN 14126 Półmaskipowinnyspełniaćnastępującewymagania: 1)zgodnośćznormami: •PN-EN140:2001/Ap1:2003-Sprzętochronyukładuoddechowego–Półmaskiićwierćmaski–Wymagania,badanie,znakowanie(lubodpowiednioEN140:1998EN140:1998/AC:1999); •PN-EN149+A1:2010-Sprzętochronyukładuoddechowego–Półmaskifiltrującedoochronyprzedcząstkami–Wymagania,badanie,znakowanie(lubodpowiednioEN149:2001+A1:2009) 2)deklaracjazgodnościnazgodnośćzwymaganiamirozporządzeniaUE2016/425 3)oznakowanieznakiemCE PółmaskimogąspełniaćwymaganianormyNIOSH-42CFR84(USA)lubGB2626-2006(Chiny)lubAS/NZ1716:2012(Australia)lubJMHLW–Notification2014-2018(Japonia) | szt. | 1000
2 | Maseczka zapewniająca ochronę przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu; Ta klasa ochrony filtruje cząsteczki substancji rakotwórczych i radioaktywnych oraz chorobotwórczych takie jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów. Całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 5%. Wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 30-krotnie. Maski te muszą przechwytywać co najmniej 99% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6um. Maseczki są w stanie filtrować cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne. Norma PN EN 14126 Półmaski powinny spełniać następujące wymagania: 1)z godność z normami: PN-EN140:2001/Ap1:2003 Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN140:1998EN140:1998/AC:1999); PN-EN149+A1:2010-Sprzęt ochrony układu oddechowego–Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami–Wymagania, badanie, znakowanie(lubodpowiednioEN149:2001+A1:2009) 2)deklaracjazgodnościnazgodnośćzwymaganiamirozporządzeniaUE2016/425 3)oznakowanieznakiemCE Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42CFR84(USA)lubGB2626-2006(Chiny) lub AS/NZ1716:2012(Australia) lub JMHLW–Notification2014-2018(Japonia) | szt. | 1500
3 | Zestaw ochronny: kombinezon ochronny, rekawice ochronne. osłona na buty Type3–Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy EN14605:2005-Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej. Norma PN EN 14126 | szt. | 150
4 | Kombinezony (odzież ochronna) STERYLNY,może być uzywany na oddziale intensywnej terapii. powinna spełniać następujące wymagania: •zgodność z normami: •PN-EN 14126:2005 -Odzież ochronna –Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) •deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 •oznakowanie CE Norma PN EN 14126 Wytyczne CIOP: j.w. + odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego -klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą. | szt. | 1000
5 | Gogle (środki ochrony oczu) powinny spełniać następujące wymagania: 1)zgodność z normami: •PN-EN 167:2005 -Ochrona indywidualna oczu --Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001); •PN-EN 168:2005 -Ochrona indywidualna oczu --Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001) 2)deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 3)oznakowanie znakiem CE | szt. | 10
Razem
ZADANIE 7 WYROBY MEDYCZNE O CECHACH OCHRONNYCH
1 | OCHRANIACZE NA BUTY x 1szt Norma PN EN 14126 | szt. | 2000
2 | Odzież ochronna powinna spełniać przedstawione niżej wymagania. Fartuch chirurgiczny zgodny z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG I Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745, spełniający wymagania norm serii EN13795, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec. Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania następujących norm: ISO22609:2004(normamiędzynarodowa), JIST8122:2015(Japonia), ANSI/AAMIPB70:2012(USA), ASTMF2407-06(2013)e1(USA), NFPA1999(2018)(USA), GB19082-2009(Chiny). Gramatura 30g/m2, | szt. | 3000
Razem
ZADANIE 8 UBRANIA OPERACYJNE
1 | Czepek z flizeliny, damski, w kształcie beretu, jednorazowy, ściągany gumką na całym obwodzie, wykonany z delikatnej przewiewnej włókniny. Średnica zewnętrzna beretu w stanie zorłożonym nie mniejsza niż 35 cm. Pakowany po 100 szt. Gramatura materiału min. 14g/m2, w kilku rozmiarach do wyboru.i | szt. | 3000
2 | Czepek jednorazowy CLIP biały, zielony, niebieski. Gramatura 25g/m2, Po rozłożeniu beret do długich włosów. | szt. | 2000
3 | Czepek typu furażerka, classic, wiązany, polipropylen 27g/m2, niebieski, zielony, rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt. | szt. | 1500
4 | Czepek lekarski w całości wykonany z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, ściągnięty z tyłu nieuciskającą gumką, o gramaturze min. 25g, niebieski, zielony. Pakowany w kartoniku w formie podajnika po 100szt. Zgodny z normą EN-1041. | szt. | 600
5 | Czepek lekarski typu furażerka; Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50szt. chłonący pot | szt. | 3500
6 | Fartuch jednorazowy higieniczny niejałowy, wykonany z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej barierowej dla cząsteczek włókniny polipropylenowej typu SMS (gramatura min. 18g/m2) rozmiar L, niebieski. Rękawy zakończone elestycznymmankietem. Fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi. Materiał fartucha równomierny bez pocienień. Pakowany po 10 szt. rozmiar 115x127 cm. | szt. | 10000
7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumką, wykonane z niepylącej włókniny, pakowane po 50szt.Maseczkichirurgicznepowinnyspełniaćnastępującewymagania 1)zgodność z normami: •PN-EN14683:2006-Maskichirurgiczne--Wymaganiaimetodybadania(lubodpowiednioEN14683:2005) 2)deklaracjazgodnościnazgodnośćzwymaganiamiRozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia17lutego2016r.wsprawiewymagańzasadniczychorazprocedurocenyzgodnościwyrobówmedycznych(Dz.U.poz.211)albodeklaracjazgodnościzwymaganiamidyrektywy93/42/EWG,albodeklaracjazgodnościzwymaganiamirozporządzenia(UE)2017/745 3)oznakowanieznakiemCE Norma PN EN 14126 | szt. | 33000
8 | Maska trójwarstwowa wiązana na troki niebieska, hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50szt. Zgodnie z normą PN EN 14683 IIMaseczkichirurgicznepowinnyspełniaćnastępującewymagania 1)zgodność z normami: •PN-EN14683:2006-Maskichirurgiczne--Wymaganiaimetodybadania(lubodpowiednioEN14683:2005) 2)deklaracjazgodnościnazgodnośćzwymaganiamiRozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia17lutego2016r.wsprawiewymagańzasadniczychorazprocedurocenyzgodnościwyrobówmedycznych(Dz.U.poz.211)albodeklaracjazgodnościzwymaganiamidyrektywy93/42/EWG,albodeklaracjazgodnościzwymaganiamirozporządzenia(UE)2017/745 3)oznakowanieznakiemCE Norma PN EN 14126 | szt. | 33000
9 | Prześcieradło do ochrony łóżka wykonane z jednej warstwy bibułki AIRRAID i jednej warstwy folii PE. Gramatura bibuł 55GSM, grubość folii 12 mikronów. Wymiar: 79x220; Chłonność 1040 ml | szt. | 500
10 | Ubranie operacyjne męskie, jednorazowe, wykonane z włókniny (komplet:bluza+spodnie, w rozmiarach: S-XL); SMS 30g/m2, antystatyczne, dekolt V, 1 kieszeń, spodnie na gumkę, ciemnogranatowe. | szt. | 300
11 | Ubranie operacyjne jednorazowe. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza+spodnie). Nogawkibez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją V, obszyte oraz trzy kieszenie. Włóknina- 40g/m2- typu SMS – a z apreturą antystatyczną. Nić do szwów syntetyczna. Włóknina, z której wykonany jest komplet chirurgiczny spełnia wymogi normy NF EN 13795 dotyczacej wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL; Kolor-niebieski. | szt. | 300
12 | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach 100x200cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach min. 90x180cm, absorpcja płynów powyżej 3000ml, rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. Nośność powyżej 190kg. Warstwa podkładu od pacjenta trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skópry włókniny. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkach z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowanę etykietkę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1041 A1: 2013-12. Zawierającą informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, datę ważności, nazwę producenta. , niesterylny, jednorazowy, 100 x 220cm | szt. | 1500
13 | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach całkowitych 100x200cm, strefa absorpcyjna wym. 90x180cm (+/-5cm). Absorpcja 6000ml +zestaw osłon wykonany z laminatu PE/PP 55g/m2 (2szt. Osłon na ramiona (70x30cm) +2 taśm mocujących 80x5cm 1 szt. osłona na zagłówek 35x35cm. - warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu - rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach; - nośność>190kg - warstwa podkładu”od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. - wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN_EN 1041 A1:2013-12 | szt. | 100
14 | Serweta do okrycia pacjenta wykonana z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlace gramatura 90g/m2, biała. Niejałowa. Rozmiar 100x200 cm. | szt. | 1000
15 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3; gramatura maksimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gram. min. 38g/m2. Rekaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie toków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H20, natomiast BI=6. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Rozmiary M, L, XL. | szt. | 5000
Razem
ZADANIE 9 AKCESORIA DLA FIZYKOTERAPII
1 | Pokrycie włókninowe na podgłówek o gramaturze 45g/m2 x 1 szt (op=200szt) | szt. | 4800
ZADANIE 10 RĘKAWICE
1 | Rękawice niejałowe, nitrylowe bezpudrowe, np. kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoina, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,11mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm, AQL 1,5; rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie 100szt. | OP. | 500
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o podłużnym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 300mm, grubość na palcu min. 0,13mm, na dłoni min. 0,09mm, na mankiecie min. 0,07mm, AQL 1,5; rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 z kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie 100szt. | OP. | 300
3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5. Teksturowane na końcach palców, dostępne w rozmiarach XS-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 270 mm, grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni min. 0,12mm, na mankiecie min. 0,09mm; rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 z kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie 100szt. | OP. | 260
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240mm, Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,08mm, mankiet min. 0,06mm. Zgodne z wymaganiami normy EN-455- część 1-4. AQL 1,0. Znak CE. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/eec & 2007/47/ec w klasie I oraz Rękawice znakowane, jako śreodek ochrony indywidualnej (PPE 89/686/eec kat. III). Przebadane zgodne z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rozmiar od XS do XL. Opakowanie po 200 szt. | OP. | 3400
5 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, maniet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL. Pakowane w karton o wymiarach: 12x12x16cm (+/-5cm) w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnia roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania – pasujące do uchwytów naściennych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania – mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 242mm, grubość min. na palcu 0,12mm, na dłoni min. 0,08mm oraz na mankiecie min. 0,06mm; AQL 1,0. Zgodność z EN 455 1-3, i EN 374, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat. III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a! 200Szt. | OP. | 320
6 | Rękawice wyprodukowane z nieuczulającego winylu, przeznaczone do wykonywania procedur niskiego ryzyka. Rekawice niejałowe, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. AQL: 1,5; zawartość protein lateksu: brak; Zgodność z normami EN 455-1-2-3, ISO 9001; Deklaracja zgodności CE. Opakowanie 100szt. Rozmiar M, L. | OP. | 8
7 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Długość rękawic min. 240mm, grubość na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,11mm, na mankiecie min. 0,08mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein<20ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455(1-4) oraz EN 374-3; pakowane po 100 szt. Rozmiar XS-XL. | OP. | 3900
Razem
………………………………………………..
podpis Wykonawcy