Załącznik nr 1 A do SWZ

PARAMETRY  GRANICZNE

| LP | PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE PODŁOŻY | PARAMETRY OFEROWANE/Potwierdzenie spełnienia wymagań (opis) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża stałe na płytkach potwierdzone certyfikatami jakości. |  |
| 2 | Podłoża płynne stanowią jednocześnie podłoża transportowe. |  |
| 3 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania producenta/metodyką techniczną w języku polskim. |  |
| 4 | Butelki z podłożem płynnym z tworzywa sztucznego. Możliwość przesyłania pocztą pneumatyczną. |  |
| 5 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi. |  |
| 6 | Wstępna wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika/sensora. |  |
| 7 | Możliwości posiewu krwi 0,5 ml – potwierdzone instrukcją używania producenta/metodyką techniczną w języku polskim. |  |
| 8 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu – potwierdzone instrukcją używania producenta/metodyką techniczną w języku polskim. |  |
| 9 | Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych (określenie jako butelki pozytywne i butelki negatywne). |  |
| 10 | Oferent dostarczy 2 witryny chłodnicze (min. 300 litrów) do przechowywania podłóż stałych na czas trwania umowy. |  |

|  | PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE APARATU DO POSIEWÓW KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH | PARAMETRY OFEROWANE/Potwierdzenie spełnienia wymagań (opis) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 11 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu. |  |
| 12 | Analizator nie starszy niż 2021 r. |  |
| 13 | Ilość miejsc w aparacie – minimum 220 miejsc pomiarowych z możliwością rozbudowy o dodatkowe miejsca inkubacyjne. |  |
| 14 | Aparat z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w wersji graficznej z drukarką lub możliwością podłączenia do drukarki sieciowej. |  |
| 15 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji. |  |
| 16 | Dwukierunkowa transmisja danych i podłączenie do istniejącego LIS (Infomedica) na koszt oferenta. |  |
| 17 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii. |  |
| 18 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik. |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 20 | Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin w dni robocze a w razie awarii dłuższej niż 3 dni, wstawienie aparatu zastępczego. |  |
| 21 | Aparat wolnostojący lub z dedykowanym stołem. |  |
| 22 | Zapewnienie udziału pracownikom laboratorium w szkoleniach wewnętrznych (2 razy w roku) i zewnętrznych (1 raz w roku) na koszt oferenta w czasie obowiązywania umowy. |  |

|  | PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE APARATU DO BARWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE/Potwierdzenie spełnienia wymagań (opis) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 23 | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów. |  |
| 24 | Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika. |  |
| 25 | Informacja o postępie procesu dostępna na wyświetlaczu. |  |
| 26 | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach. |  |
| 27 | Zużyte barwniki zbierane automatycznie do jednego pojemnika przeznaczonego do utylizacji. |  |
| 28 | Natryskowa metoda nanoszenia barwnika na preparat. |  |
| 29 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów. |  |
| 30 | Możliwość cytowirowania. |  |

PARAMETRY GRANICZNE OCENIANE

|  | PARAMETRY OCENIANE | TAK/NIE (punktacja) | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Czułość analityczna/próg wykrywalności: poniżej 6 CFU/butelkę. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Zabezpieczenie danych dotyczących badanych próbek (możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci). | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |