| Lp. | Symbol | Producent | Nazwa/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BCS-05506MIR | BCS | Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7”, F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200 |
| 2. | BCS-BIP7401A-III | BCS | •Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa trzech strumieni wideo •20kl/s przy 4.0Mpx (2560×1440) •Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) •Obsługa ICR Dzień/Noc •Funkcje DEFOG, ROI, EIS, •Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie lini, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy, •Obsługa obiektywów CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF) •Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB •Zasilanie DC12V / 24VAC / PoE (802.3af) •1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1wyjście alarmowe •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS |
| 3. | GL618 | BCS | Obudowa do kamery z uchwytem3 |
| 4. | AD_SŁ | MKJ | Adapter słupowy |