## Tabelle1
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z 16.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.2.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków stomijnych, ustromijnych oraz pasty stomijnej, pasków podtrzymujących, chusteczek, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Worki stomijne jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep,przezroczyste, pojemność worka 430ml (+- 50ml) 380-510 ml ; płytka 100 x 100 mm z możliwością przycięcia otworu od 15 mm do 60 mm (+- 5 mm) | 1 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, otwarte, 800 ml (+- 50 ml), z zapięciem na rzep, płytka 125 x 125 mm z możliwością przyjęcia otworu od 15 mm do 90 mm (+-5 mm) | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Worki stomijne pediatryczne, jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep, przezroczyste, pojemność worka 290 ml (+- 50 ml); płytka 85 x 85 mm z możliwością przycięcia otworu od 15 mm do 50 mm (+- 5 mm) | 1 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Worki stomijne jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep,przezroczyste, pojemność worka 550 ml (+- 50ml); płytka owalna 259 x 158-159 mm z możliwością przycięcia otworu od 70 mm do 90 mm (+- 5 mm) | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep przezroczyste,pojemność worka 650 (+- 50 ml) płytka kwadratowa typ Convex z wypukłością 6 mm (+- 3 mm), z możliwością przycięcia otworu od 15 do 46 mm (+- 5 mm) | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worki ustromijne, jednoczęściowe, przezroczyste, do przetok żółciowo – trzustkowych o pojemności 330 ml (+- 50 ml) z płytką 100 x 100 mm; płytka z wypukłością 3 – 1 mm, z możliwością przycięcia otworu od 12 do 46 mm (+- 5 mm) | 1 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Worki stomijne pediatryczne, jednoczęściowe, otwarte, z zapięciem na rzep, przezroczyste, pojemność worka 250 ml (+- 10 ml); płytka 70 x 70mm (+- 5 mm) z możliwościa przycięcia otworu od 10 mm do 40 (+- 5 mm) | 1 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pasta stomijna uszczelniająca skórę wokół stomii, opakowanie a 50g -60g | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pasek podtrzymujący worek stomijny 100 cm | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chusteczka ochronna i zabezpieczająca skórę narażoną na działanie np. treści jelitowej, opak a'30szt | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Chusteczka zmywająca do oczyszczania skóry wokół stomi opak a '50szt | 1 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Worek otwarty jednoczęściowy MAXI z okienkiem, o pojemności 550ml, z zapięciem na rzep, płytka owalna 259x158mm, z możliwością przycięcia otworu w zakresie 10 - 70/90mm (wys/szer) | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Worek otwarty jednoczęściowy z okienkiem, typ Convex, z owalną płytką o wypukłości 6mm, z zapięciem na rzep, z możliwością przycięcia otworu do wyboru w zakresie 10-46 mm i pojemności 350ml lub 10-59 mm i pojemności 500ml | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Puder stomijny wchłaniający wilgoć ze skóry w okolicach stomii opak a'28,3g | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Worek otwarty jednoczęściowy MAXI z okienkiem typ Soft Convex z owalną płytką o wypukłości 6mm, z zapięciem na rzep, z możliwością przycięcia otworu do wyboru w zakresie: 15-44 mm i pojemności 520ml lub 15-54 mm i pojemności 500ml | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Spray ułatwiający odklejanie płytki, bezzapachowy, oparty na silikonie opak a'50ml | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0