Łomża, dn. …… .04.2022 r.

**WIR.271.2.11.1.2022**

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego” nr sprawy: WIR.271.2.11.2022**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie nr 1:**

dot. Domku Pastora Poproszę o informację jakie pomieszczenia są w piwnicy. Czy są przybory sanitarne w piwnicy? Czy jest możliwość grawitacyjnego podłączenia kanalizacji sanitarnej z piwnicy?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Pomieszczenia, które obecnie znajdują się w piwnicy budynku „Domku Pastora” oraz wyposażenie piwnicy w przybory sanitarne zostały opisane i przedstawione na rzucie piwnicy - załącznik nr 7b do SWZ. Umiejscowienie umywalki łazienkowej w WC dla niepełnosprawnych (pomieszczenie nr 12) przedstawione na rzucie piwnicy – załącznik nr 7b do SWZ różni się od stanu faktycznego (rzeczywistego), gdyż umywalka jest umiejscowiona na ścianie naprzeciwko drzwi.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o możliwość grawitacyjnego podłączenia kanalizacji sanitarnej z piwnicy załącza projekt instalacji wod.-kan. – rysunek – „Instalacja wod.-kan. RZUT PIWNICY” stanowiący załącznik 1 do WIR.271.2.11.1.2022 oraz informuje, że z istniejącymi przyłączami budynku „Domku Pastora”, w tym do sieci kanalizacji sanitarnej, można zapoznać się poprzez system informacji przestrzennej Urzędu Miejskiego Łomża znajdujący się pod linkiem: <https://mlomza.e-mapa.net> po zaznaczeniu w menu tematycznym warstwy: „*mapa ewidencyjna”*, a następnie „*uzbrojenie terenu”*.

Zamawiający nie wskazuje obowiązku odbycia wizji lokalnej dotyczącej przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku dalszych wątpliwości Wykonawcy dotyczących działania instalacji wod.-kan. Wykonawca może po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzić wizję lokalną.

W związku z odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale XVII ust. 1 było: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” jest: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 3 uPzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

1) w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 25.04.2022 r. godz. 10:00 na dzień 27.04.2022 r. godz. 10:00,

2) w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 25.04.2022 r. godz. 10:30 na dzień 27.04.2022 r. godz. 10:30.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9   
w związku z art. 271 ust. 1 i ust. 2 uPzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu

w zakresie:

1. W Sekcji VIII ust. 8.1.) Termin składania ofert było: „2022-04-25 10:00”, jest: „2022-04-27 10:00”.

2. W Sekcji VIII ust. 8.3.) Termin otwarcia ofert było: „2022-04-25 10:30”, jest: „2022-04-27 10:30”.

3. W Sekcji VIII ust. 8.4.) Termin związania ofertą było: „do 2022-05-24”, jest: „do 2022-05-26”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Załączniki:

1. „Instalacja wod.-kan. RZUT PIWNICY” - Załącznik nr 1 do odpowiedzi.