Załącznik nr 8

        Znak sprawy: ZO/69/AI/23

(pieczęć firmy Wykonawcy)
INFORMACJA O WARUNKACH SERWISU I GWARANCJI
Nazwa aparatu/urządzenia/ typ, model
	Wyszczególnienie	Siedziba serwisu, dokładny adres, telefon	Osoba odpowiedzialna	Okres serwisowania	Uwagi/ Warunki
1.	Serwis gwarancyjny- transport, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy

1. Na dostarczony aparat/urządzenie:…………….udzielamy	….miesięcy gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (min. gwarancja ……... m-ce ).
1. W okresie trwania gwarancji , Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu/urządzenia	razy w roku zgodnie z zaleceniami producenta , które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zaoferowanego aparatu/urządzenia.
2. Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy aparatu/urządzenia w terminie nie dłuższym niż 48 godziny. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparat/urządzenie zastępcze tej samej klasy na swój koszt i ryzyko.
4. Wykonawca gwarantuje dostępność usług serwisowych 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym wyrobie
medycznym poza terminem określonym w pkt 4 , niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności aparatu/urządzenia.
1. Ilość napraw tego samego elementu po której element zostanie wymieniony na egzemplarz wolny od wad wynosi………………………………………………. (max. 3 naprawy główne).
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą aparatu/urządzenia na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres	(co	najmniej 10 lat).
4. Przeglądy i naprawy wykonywane będą przy użyciu oryginalnych części zamiennych bez dodatkowego obciążenia Zamawiającego kosztem części i robocizny.
        Przedstawiciel/e Wykonawcy