|  |
| --- |
| **WYKAZ PUNKTÓW POBORU ORAZ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII** |
| l.p. | Lokalizacja punktu poboru (adres PPE) | l.p.PPE |  PPE / nr ewidencyjny punktu poboru  | Grupa taryfowa | Moc przyłączeniowa **(kW)** | **Przewidywana ilość zużycia energii w okresie: I-XII 2022r. dla poszczególnych punktów (MWh) całodobowo** | Obiekt PPE | Numer licznika |
|
|  |
| 1 | **ul. Szczyrkowska 75, 43-360 Bystra** | **1** | 590322426101642928  | **G11** | **32** | **10,00** | **Klatka schodowa, piwnice i kotłownia** | **70553005** |  |
| 2 | **ul. Parkowa 4 , 44-365 Wodzisław Śląski** | **2** | 590322401200036571  | **G11** | **5,7** | **0,80** | **Klatka schodowa i piwnice** | **20613037** |  |
| 3 | **ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice**  | **3** | 590322400701606061  | **B23** | **500** | **208,00** | **Budynek** | **94358340** |  |
| **4** | 590322400701359523  | **B23** | **500** | **362,00** | **Budynek przyłącze 2** | **94358342** |  |
| 4 | **ul. Ślusarska 4, 44-100 Gliwice** | **5** | 590322400100777126 | **C11** | **22,1** | **27,87** | **Lokal użytkowy** | **71425331** |  |
| 5 | **ul. Paderewskiego 112, 42-400 Zawiercie** | **6** | 590322427700639883  | **G11** | **7** | **0,60** | **Budynek użytkowy** | **8501007** |  |
| 6 | **ul. Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy** | **8** | 590322428500512222  | **G11** | **4** | **22,73** | **Klatka schodowa i piwnice** | **60891733** |  |
| **9** | 590322428500512215 | **G11** | **14** | **2,24** | **Zasilenie mieszkań** | **70886873** |  |
| 7 | **ul. Uzdrowiskowa 65 43-230 Goczałkowice-Zdrój** | **10** | 590322401300382530 | **G11** | **5,5** | **0,25** | **Zasilenie budynku (klatka schodowa nr1)** | **92604284** |  |
| **11** | 590322401300294482 | **G11** | **5,5** | **0,15** | **Zasilenie budynku (klatka schodowa nr2)** | **01836743** |  |
| 8 | **ul. Wręczycka 11A, 42-200 Częstochowa** | **12** | 590322428100441168 | **C11** | **40** | **34,25** | **Biura i magazyny** | **13708964** |  |
| 9 | **ul. Transportowa 9, 47-400 Racibórz** | **13** | 590322401000498401 | **C11** | **7** | **1,00** | **Klatka schodowa + piwnica** | **95114943** |  |
| 10 | **ul. 3 Maja 4A, 43-200 Pszczyna** | **14** | 590322401300032572 | **C11** | **12** | **3,90** | **Budynek biurowy** | **8182777** |  |
| **15** | 590322401300329016 | **C11** | **10** | **3,10** | **Budynek biurowy** | **94776237** |  |
|  |  |  |  |  |  | **676,89** |  |  |  |

**Załącznik nr 1**