# Załącznik nr 3

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna, ul. Szpitalna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Odcinek** | **Długość**  **przybliżona [m]** | **Średnica sieci Ø**  **propozycja** | **Materiał** | **Średnica studni Ø** |
| 0 | 0 - 1 | 245 | 300/250 | PVC SN 12 | 1000 |
| 1 | 1 - 2 | 150 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 2 | 2 - 3 | 186 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 3 | 2 - 4 | 111 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 4 | 4 - 5 | 93 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 5 | 4 - 6 | 80 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 6 | 6 - 7 | 125 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 7 | 6 - 8 | 205 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 8 | 8 - 9 | 110 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 9 | 8 - 10 | 104 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 10 | 10 - 11 | 53 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 11 | 10 - 12 | 41 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| 12 | 12 - 13 | 115 | 200 | PVC SN 12 | 1000 |
| **RAZEM** | | **1618** | – | – | – |

Przyłącza kanalizacyjne PVC dn 160 SN 8